ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Μελέτης:     9 /2016

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΕΡΓΟ:  Ανάπλαση κοινόχρηστου

.                   χώρου Νεκροταφείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή, προϋπολογισμού 73.800,00€  με ΦΠΑ, αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου  Νεκροταφείου».

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Ανάπλαση του ανατολικού τμήματος του νεκροταφείου με κατασκευή πεζοδρομίων , θέσεις πάρκιν και κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων.

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Επίσης ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση αυτού για την αποφυγή ατυχήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.H δαπάνη του έργου θα ενταχθεί στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και στην αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2016.

Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008.

Αμαλιάδα   /     /2016

Ο συντάξας                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος Δ/νσης

Διονύσιος Μπούτσικας

Στέφανος Ρουμελιώτης

Αρχιτέκτων Μηχανικός