ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Μελέτης: 6  / 2017

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Κεραμιδιάς-Κρυονερίου»

.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή, προϋπολογισμού 74.400,00€  με Φ.Π.Α., αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Κεραμιδιάς-Κρυονερίου».

Συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό «Μπουμπούνα» της Τ.Κ Κρυονερίου με σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ900 16atm. σε μήκος  L=1744,00μ. περίπου.

Ακόμη θα γίνει αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κεραμιδιάς σε μήκος 150,00μ περίπου με σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ900χλστ. 10atm.

Περισσότερες οδηγίες θα  δοθούν στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου  από την διευθύνουσα υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Επίσης ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση αυτού για την αποφυγή ατυχήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Το έργο θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 .

Ο συντάξας

Ανδρέας Αμπουχάντμπα

Πολιτικός Μηχανικός