ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ : 1 / 2017

ΝΟΜΟΣ  ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ     ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟ  : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ - ΧΑΒΑΡΙΟΥ –ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ».

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 28.305,39 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ    2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Β.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Γ.  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ - ΧΑΒΑΡΙΟΥ –ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ |
| --- | --- | --- |
| ` |  |  |

Α.    ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Το παρόν τεύχος μελέτης συντάσσεται στο πλαίσιο ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ- ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ -ΧΑΒΑΡΙΟΥ –ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ».

Ο Δήμος Ήλιδας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων και της συμμόρφωσής του με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ), με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, επιδιώκει μεσοπρόθεσμα να υλοποιήσει παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό, που σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ήλιδας ( το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 403/ 2016 απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας), έχουν σημαντική περιβαλλοντική και οικονομική ωφέλεια καθώς και  βελτίωση της ποιότητας φωτισμού.

Βασικοί άξονες υλοποίησης των παρεμβάσεων αυτών είναι :

•             Η αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων του οδικού φωτισμού με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης (LED), σε όλη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου Ήλιδας.

•             Η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του οδικού φωτισμού.

•             Η ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας και της συντήρησης του συστήματος οδοφωτισμού.

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο του ΣΔΑΕ έχουν γίνει ποιοτικές και έμμεσα ποσοτικές εκτιμήσεις, τόσο για την υφιστάμενη κατάσταση (κατανάλωση ενέργειας, είδη και αριθμός λαμπτήρων) όσο και για το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας (kWh), απαιτείται να πραγματοποιηθεί εξειδίκευση των Βέλτιστων Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Οδοφωτισμό για να καθοριστεί το βέλτιστο τελικό τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο των δράσεων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης και υλοποίησης τους.

Η παρούσα  μελέτη  ενεργειακής καταγραφής και παρεμβάσεων αναβάθμισης,  θα εστιαστεί χωρικά σε περιοχές του Δήμου με υψηλή αποδοτικότητα παρεμβάσεων. Οι περιοχές αυτές  είναι  η πόλη της Αμαλιάδας  και οι  οικισμοί  Χάβαρι  και Κουρούτα στην Δ.Ε. Αμαλιάδας  και  ο οικισμός  Σιμόπουλο στην Δ.Ε. Πηνείας.

- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο ««ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ- ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ -ΧΑΒΑΡΙΟΥ –ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες για την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα:

- Μελέτη ενεργειακής καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων υφιστάμενου οδοφωτισμού. Θα περιλαμβάνει την καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού που θα αφορά στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους (δρόμοι, πάροδοι, πεζόδρομοι, πλατείες, κλπ.) του Δήμου με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και παροχή αρχείου για αποτύπωση σε GIS layer , με στοιχεία όπως αριθμός λαμπτήρων ανά οδό, είδος λαμπτήρων (Hg/Νa), θέσεις (x,y) και ύψος κολώνων φωτισμού ανά οδό, εκτίμηση ισχύος κάθε λαμπτήρα (από το είδος λαμπτήρων, ύψος κολώνων και λοιπά στοιχεία ηλεκτροφωτισμού του Δήμου) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ 13201.

- Μελέτη για την επιλογή βέλτιστων τεχνικά παρεμβάσεων αναβάθμισης οδοφωτισμού. Θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των βέλτιστων δράσεων για τον καθορισμό του αντικειμένου των δράσεων, όπως χωρικό πεδίο παρέμβασης, καθορισμό της συγκριτικά βέλτιστης έντασης φωτισμού ανά κατηγορία οδού σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ 13201, σύστημα τηλεελέγχου κι τηλεχειρισμού και τις λειτουργικές απαιτήσεις ποιοτικής αναβάθμισης/εξοικονόμησης.

- Μελέτη εκτίμησης της εξοικονομούμενης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO2. Θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους των παρεμβάσεων.

- Μελέτη χρηματοοικονομικής ανάλυσης και χρονικού προγραμματισμού για την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμότου  επενδυτικού κόστους & του λειτουργικού κόστους και οφέλους των παρεμβάσεων που προτείνονται στα προηγούμενα στάδια της μελέτης. Θα περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση και πρόταση του βέλτιστου σεναρίου χρηματοδότησης τού έργου και καθορισμό του μέγιστου χρόνου αποπληρωμής & αξιολόγηση και πρόταση βέλτιστου θεσμικού πλαισίου υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων.

Βάσει των ανωτέρω,  για την εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται  μελετητικά πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες:

| Α.Α | Κατηγορία μελέτης |
| --- | --- |
| 1 | Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες (9) |
| 2 | Ενεργειακές Μελέτες (14) |
| 3 | Οικονομικές Μελέτες (3) |

- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των απαιτούμενων μελετών είναι:

- Παραδοτέο 1: Μελέτη ενεργειακής καταγραφής και επεξεργασίας υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού σε Ψηφιακό και Έντυπο Χάρτη:  Ένας  (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

- Παραδοτέο 2: Μελέτη για την περιγραφή του αντικειμένου των δράσεων και επιλογή των βέλτιστων τεχνικά παρεμβάσεων αναβάθμισης οδοφωτισμού: Ένας  (1) μήνας από την υποβολή του παραδοτέου 1.

- Παραδοτέο 3: Μελέτη εκτίμησης της εξοικονομούμενης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών και προσδιορισμός του επενδυτικού, λειτουργικού κόστος και οφέλους των δράσεων:  Ένας  (1) μήνας από την υποβολή του παραδοτέου 2.

- Παραδοτέο 4: Μελέτη χρηματοοικονομικής ανάλυσης και χρονικού προγραμματισμού του έργου  και  πρόταση βέλτιστου σεναρίου χρηματοδότησης και θεσμικού πλαισίου υλοποίησής του: Ένας  (1) μήνας από την υποβολή του παραδοτέου 2.

Η χρονική διάρκεια περαίωσης της σύμβασης εκτιμάται σε  τρείς (3)  μήνες.

Αμαλιάδα     3    /  4  / 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα                                                                         Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Αντωνία Σαρακίνη                                                                   Στέφανος Ρουμελιώτης

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός                                                     Αρχιτέκτων Μηχανικός

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ - ΧΑΒΑΡΙΟΥ –ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ |
| --- | --- | --- |

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Άρθρο 1:	Εισαγωγή

Άρθρο 2:	Εκτέλεση της Σύμβασης

Άρθρο 3:	Προσωπικό του Αναδόχου

Άρθρο 4:	Αμοιβή - Κρατήσεις

Άρθρο 5:	Εγγυήσεις

Άρθρο 6:	Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 7:	Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Άρθρο 8:	Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Άρθρο 9:	Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία

Άρθρο 10:	Έκπτωση αναδόχου – διάλυση σύμβασης

Άρθρο 11: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Άρθρο 12:	Ισχύουσα Νομοθεσία

Άρθρο 1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1	Ορισμοί, Συντομογραφίες

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ήλιδας.

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Ήλιδας.

Εργοδότης είναι ο Δήμος Ήλιδας.

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση.

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας και το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση, Αμοιβή του αναδόχου.

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ..

Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:

- Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της

- Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

- Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

- Τεύχος προεκτίμησης αμοιβής

Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό :

- Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας

- Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

- Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:

- Συμφωνητικό

- Διακήρυξη

- Οικονομική Προσφορά (ΟΠ)

- Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)

- Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

- Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

- Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών

- Οδηγίες Σύνταξης Μελετών

Άρθρο 2	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1  Τόπος και χρόνος

2.1.1	Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του και η περιοχή του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να εκπονηθεί η μελέτη και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.

2.1.2	Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος.

2.1.3  Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.

2.1.4	Στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

2.1.5	Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.

2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου

    - Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.

    - Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και τον αντίκλητο του.

    - Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των ανωτέρω, γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη.

2.2.4  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 182 του Ν.4412/2016.

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του ν. 4412/2016.

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

Άρθρο 3	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1	Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.

  - Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

  - Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 4	ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1  Αμοιβή του αναδόχου

4.1.1  Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί, στις περιπτώσεις που  τροποποιηθεί η σύμβαση κατά τη διάρκεια της,  εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου με Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16).

4.1.2  	Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής.

4.1.3	Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/2016.

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

4.2.1	Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016.

    - Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016.

4.2.3  Μετά  την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής για την είσπραξή του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.

4.3   Νόμισμα αμοιβής

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.1.1	Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου, ίση προς το 5% της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ

5.1.2	Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

5.1.3	Για τις λοιπές εγγυητικές επιστολές  που τυχόν κατατίθενται κατά τη διάρκεια της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 187 του Νόμου 4412/2016.

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

5.2.1   Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.

5.2.2   Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.

5.2.3  Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

Άρθρο 6	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Για τις ποινικές ρήτρες ισχύουν ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 185 του Νόμου 4412/2016.

Άρθρο 7	ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

7.1.1	Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΄΄Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων” και τις ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.

7.1.2	Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.

7.1.3	Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν.

7.1.4	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

7.2  Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο

7.2.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη.

7.1.2  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.

7.3  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν. 4412/2016.

7.4   Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.

7.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

7.5.1	Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.

7.5.2	Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

7.6  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

- τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,

- την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και

- σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.

7.7  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

7.7.1	Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.

7.7.2	Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

  - Επικοινωνία του Αναδόχου με τον Εργοδότη

7.8.1    Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.

    - Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

    - Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται με ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο  και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 8	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

8.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

8.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας.

Άρθρο 9   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το άρθρο 198 του Ν. 4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12).

9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου

9.2.1	Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη.

9.2.2	Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

9.3  Ανωτέρα βία

9.3.1	Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση.

9.3.2	 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

9.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 10	   ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1  Έκπτωση Αναδόχου

Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 191 του Νόμου 4412/2016.

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.\

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 191 του Ν. 4412/2016.

10.2    Διάλυση της σύμβασης

Για τη διάλυση της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 του Νόμου 4412/2016.

10.3  Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν τη Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Νόμου 4412/2016, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.

10.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της

10.4.1	Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχού ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

10.4.2	Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή του αντικειμένου της ισχύουν  τα αναγραφόμενα  στο άρθρο 189 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

Άρθρο 12  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.

Αμαλιάδα    3    /  4   / 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα                                                                         Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Αντωνία Σαρακίνη                                                                   Στέφανος Ρουμελιώτης

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός                                                     Αρχιτέκτων Μηχανικός

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ - ΧΑΒΑΡΙΟΥ –ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ |
| --- | --- | --- |

Γ.  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης πραγματοποιείται  με βάση :

- την  Εγκύκλιο 5/14-3-2017 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/12298/ΦΝ439.6/14-3-2017  «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017».

- την  Εγκύκλιο 18/19-10-2016 Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με αρ. πρωτ. ΔΝΣα΄/οικ. 68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19-10-2016 «Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016».

- την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005».

- την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005».

Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το τρέχον έτος 2017, ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) =1,203 (Εγκύκλιος 5/2017).

Ως εκ τούτου η προεκτίμηση αμοιβής που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία μελετητικού πτυχίου είναι:

# ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Η/Μ μελέτη

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ

| Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη, αμοιβή σε € ανά ημέρα |  | 360,90 |
| --- | --- | --- |
| Ημέρες απασχόλησης | Η= | 30 |
| Αμοιβή μελέτης σε € | Α = | 10.827,00 |

# ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Ενεργειακή μελέτη

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ

| Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη, αμοιβή σε € ανά ημέρα |  | 360,90 |
| --- | --- | --- |
| Ημέρες απασχόλησης | Η= | 15 |
| Αμοιβή μελέτης σε € | Α = | 5.413,50 |

# ΓΕΝ 4Β: Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας έως 10 έτη – Οικονομική μελέτη

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 300*τκ

| Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη, αμοιβή σε € ανά ημέρα |  | 360,90 |
| --- | --- | --- |
| Ημέρες απασχόλησης | Η= | 10 |
| Αμοιβή μελέτης σε € | Α = | 3.609,00 |

Βάσει των ανωτέρω, εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα ανά μελετητικό πτυχίο, η προεκτιμώμενη αμοιβή, καθώς  η απαιτούμενη για την εκπόνηση της μελέτης  κατηγορία και  τάξη.

| Α/Α | Κατηγορία μελέτης | Τάξη Πτυχίου | Αμοιβή σε € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες (9) | Α και άνω | 10.827,00 |
| 2 | Ενεργειακές Μελέτες (14) | Α και άνω | 5.413,50 |
| 3 | Οικονομικές Μελέτες (3) | Α και άνω | 3.609,00 |
| Σύνολο προεκτιμώμενης αμοιβής |  |  | 19.849,50 |
| Απρόβλεπτα |  |  | 2.977,43 |
| Σύνολο προεκτιμώμενης αμοιβής με απρόβλεπτα |  |  | 22.826,93 |
| ΦΠΑ (24%) |  |  | 5.478,46 |
| Σύνολο προεκτιμώμενης αμοιβής με ΦΠΑ |  |  | 28.305,39 |

Αμαλιάδα    3    /  4   / 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα                                                                         Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Αντωνία Σαρακίνη                                                                   Στέφανος Ρουμελιώτης

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός                                                     Αρχιτέκτων Μηχανικός