## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
[7 empty] | 20.6662.0001 |  | 20.6662.0002 |  | 25.6672.02 |  | 25.6672.03 |  | 25.6672.04 |  | 10.6672.14
A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ
1 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ25 | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 4.1 | 205 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 205 |  | 0
2 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ30 | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 7.3 | 365 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 365 |  | 0
3 | ΑΣΦΑΛΕΙA 4Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0.05 | 25 | 500 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ΑΣΦΑΛΕΙA 6Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0.05 | 25 | 500 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ΑΣΦΑΛΕΙA 8Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0.05 | 25 | 500 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 2X25Α 4,5ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 2.1 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 10.5 |  | 0 |  | 0
7 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 10Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 1.13 | 22.6 | 15 | 16.95 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5.65 |  | 0 |  | 0
8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 16Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 1.13 | 22.6 | 15 | 16.95 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5.65 |  | 0 |  | 0
9 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 20Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 25 | 1.13 | 28.25 | 15 | 16.95 | 0 | 0 | 10 | 11.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 25Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 28 | 1.13 | 31.64 | 10 | 11.3 | 0 | 0 | 10 | 11.3 | 8 | 9.04 |  | 0 |  | 0
11 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 15 | 1.13 | 16.95 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.3 | 5 | 5.65 |  | 0 |  | 0
12 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ16Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 3.1 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 6.2 |  | 0 |  | 0
13 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ20Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 3.1 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 6.2 |  | 0 |  | 0
14 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ25Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 3.1 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 6.2 |  | 0 |  | 0
15 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ32Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 3.1 | 24.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 24.8 |  | 0 |  | 0
16 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ40Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 3.1 | 12.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 12.4 |  | 0 |  | 0
17 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ63Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 3.1 | 24.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 24.8 |  | 0 |  | 0
18 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 35Α NH01 | ΤΕΜ | 31681409 | 50 | 1.25 | 62.5 | [6 empty] | 50 | 62.5
19 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 50Α NH00 | ΤΕΜ | 31681410 | 75 | 1.25 | 93.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75 | 93.75 |  | 0 |  | 0
20 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α NH00 | ΤΕΜ | 31681410 | 75 | 1.25 | 93.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75 | 93.75 |  | 0 |  | 0
21 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΜΑΣ 5X20MM+ΓΕΙΩΣΗ TM-3P 6,3Α/250V (ΦΑΣΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ-ΓΕΙΩΣΗ) | ΤΕΜ | 31681410 | 100 | 0.42 | 42 | 100 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ STARTER | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 0.16 | 4.8 | 30 | 4.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | ΒΑΣΗ ΡΕΛΕ ''UNIVERSAL'' 8 PIN | ΤΕΜ | 31681410 | 15 | 0.95 | 14.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 14.25 |  | 0 |  | 0
24 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 140X3.5MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 24 | 0.75 | 18 | 14 | 10.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 7.5 |  | 0
25 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 360X4.5MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 18 | 2.1 | 37.8 | 15 | 31.5 | 0 | 0 | 3 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7.6 X 540MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 18 | 2.5 | 45 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |  | 0 | 5 | 12.5 |  | 0
27 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1-30MIN 230VAC | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 20 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 200 |  | 0
28 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1'' ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 1'' ΕΩΣ 8'' | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 16.5 | 82.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 82.5 |  | 0 |  | 0
29 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 22W | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 0.14 | 4.2 | 30 | 4.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 65W | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 0.14 | 7 | 50 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W/250V ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ 105 'C, 60HZ | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 2.09 | 104.5 | 50 | 104.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΓΑΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 1.15 | 11.5 | 10 | 11.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 380VAC | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 13.8 | 414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 207 | 15 | 207 |  | 0
34 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 13.8 | 138 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 138 |  | 0
35 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 23-32Α | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 13.9 | 111.2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 111.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 30-40Α | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 13.9 | 83.4 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 4.5 | 13.5 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 2.5-4Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 4.5 | 13.5 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 23-32Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 13.9 | 41.7 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 41.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 5.5-8Α | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 4.5 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 7-10Α | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 4.5 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300 | 0.44 | 132 | 300 | 132 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1,5 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300 | 0.45 | 135 | 300 | 135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
44 | ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT-4 ΑΣΠΡΟ | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2 | 12 | 24 | 2 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VVF 2X0,75MM2 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 0.19 | 38 | 200 | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
46 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M CCA CAT6 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2 | 51 | 102 | 2 | 102 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CAT6 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2 | 101 | 202 | 2 | 202 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | RJ-45 CONNECTOR ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ UTP | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 250 | 0.1 | 25 | 250 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X1,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300 | 0.44 | 132 | 300 | 132 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X2,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 800 | 0.68 | 544 | 600 | 408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 136 |  | 0
51 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ1,5 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 0.12 | 24 | 200 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ2,5 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 0.19 | 38 | 200 | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 2.8 | 560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 560 |  | 0
54 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 1.85 | 370 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 370 |  | 0
55 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 3.98 | 796 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 796 |  | 0
56 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 1.1 | 220 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 220 |  | 0
57 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΠΛΕ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0.25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΚΙΤΡΙΝΟ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0.25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΑΥΡΟ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0.25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 18 MM (100 TEM) | ΤΕΜ | 31681410 | 100 | 0.05 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 5 |  | 0 |  | 0
61 | ΚΛΕΜΑ 4-6 M2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 23 | 0.38 | 8.74 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 3 | 1.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
62 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 10MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 0.76 | 4.56 | 6 | 4.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 16MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 1.05 | 6.3 | 6 | 6.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
64 | ΚΛΙΠΣ RJ11 | ΤΕΜ | 31681410 | 300 | 0.05 | 15 | 300 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | ΛΑΜΠΑ HQI R75, 150W, 230V | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 4.12 | 206 |  | 0 | 50 | 206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
66 | ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ 15W ΚΑΙ Ε27, 6500Κ, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25000H ΚΑΙ 1350-1400LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 7100 | 1.4 | 9940 |  | 0 | 7100 | 9940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
67 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 18W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2160LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 3 | 150 |  | 0 | 50 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 22-24W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2760LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 5.5 | 275 |  | 0 | 50 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 9W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1050LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 2 | 100 |  | 0 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
70 | ΛΑΜΠΑ LED E40 ΜΕ 55-60W ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ , 2050Κ, IP44, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 6250LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 910 | 14 | 12740 |  | 0 | 910 | 12740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 18W, 4000K, IP65 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 165-265V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1720LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 158 | 3.9 | 616.2 |  | 0 | 158 | 616.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 20W, 4000K, IP20 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 120-277V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25.000H ΚΑΙ 1800LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 85 | 5.5 | 467.5 |  | 0 | 85 | 467.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΧΑΜ. ΤΑΣΗΣ 35W 12V GY6.35 | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 0.69 | 34.5 |  | 0 | 50 | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
74 | ΛΑΜΠΑ ΑΧΛΑΔΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ), 220V, 46 WATT | ΤΕΜ | 31521000 | 30 | 0.46 | 13.8 |  | 0 | 30 | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40, ΣΧΗΜΑ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΑΧΛΑΔΙΟΥ* | ΤΕΜ | 31521000 | 175 | 4.9 | 857.5 |  | 0 | 175 | 857.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
76 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40,ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* | ΤΕΜ | 31521000 | 60 | 4.7 | 282 |  | 0 | 60 | 282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40, 100W, ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* | ΤΕΜ | 31521000 | 30 | 3.95 | 118.5 |  | 0 | 30 | 118.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
78 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 13.15 | 131.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 131.5 |  | 0
79 | ΜΟΥΦΑ RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | ΤΕΜ | 31681410 | 35 | 0.6 | 21 | 35 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
80 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 7,5Ah | ΤΕΜ | 31681410 | 16 | 10.95 | 175.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 175.2 |  | 0
81 | Mπαταρία, 9Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31440000 | 179 | 13.5 | 2416.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 179 | 2416.5
82 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ (ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0.5 | 250 | 500 | 250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
83 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V | ΤΕΜ | 31681410 | 60 | 2.8 | 168 | 60 | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V | ΤΕΜ | 31681410 | 15 | 2.8 | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 42 |  | 0
85 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 1.45 | 29 | 20 | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
86 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 25ΜF/250V | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 1.75 | 52.5 | 30 | 52.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
87 | ΡΑΒΔΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ17 1,5 ΜΕΤΡΑ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 6.7 | 67 | 10 | 67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
88 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2X40 | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 8.15 | 40.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 40.75 |  | 0 |  | 0
89 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4X40 | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 9.5 | 76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 76 |  | 0
90 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X40A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 8.1 | 32.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 32.4 |  | 0
91 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X63A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 8.3 | 16.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 16.6 |  | 0
92 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X40A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 9.5 | 28.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 28.5 |  | 0
93 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X63A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 9.52 | 47.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 47.6 |  | 0
94 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 7.9 | 79 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0
95 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 8.55 | 85.5 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 85.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
96 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 18,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 18.5 | 111 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0
97 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 22KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 21 | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0
98 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 18 | 5.4 | 97.2 | 10 | 54 | 0 | 0 | 8 | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
99 | ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 7.9 | 79 | 10 | 79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
100 | ΡΟΚΑ 10/35 (100 ΤΕΜ) | TEM | 31681410 | 7 | 0.9 | 6.3 | 7 | 6.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
101 | ΡΟΚΑ 12/35 (100 ΤΕΜ) | TEM | 31681410 | 7 | 0.98 | 6.86 | 7 | 6.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
102 | ΣΠΙΡΑΛ HELIFLEX Φ16 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0.45 | 45 | 100 | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
103 | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 0.82 | 8.2 | 10 | 8.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
104 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΖΟΜΕΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ)19MMX0,756MM 9,15M ΜΑΥΡΗ 3M | ΤΕΜ | 31681410 | 14 | 2 | 28 | 8 | 16 | 0 | 0 | 6 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
105 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ PVC 19MMX0,13MM 20M 3M | ΤΕΜ | 31681410 | 140 | 0.35 | 49 | 100 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 14 |  | 0
106 | ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 20 ΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 1.71 | 3.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3.42 |  | 0 |  | 0
107 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 0.53 | 10.6 | 20 | 10.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
108 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 0.67 | 13.4 | 20 | 13.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
109 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 35 | 7.14 | 249.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 249.9 |  | 0
110 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ LED 30W (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΕΗ) * | ΤΕΜ | 31681410 | 76 | 46.19 | 3510.44 | 76 | 3510.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
111 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ , 24 ΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 24H/250V | ΤΕΜ | 31681410 | 40 | 8.29 | 331.6 | 40 | 331.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
112 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ 1-60 SEC. | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 17.18 | 85.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 85.9 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 16697 |  | 40309.46 |  | 6450.51 |  | 25801 |  | 804.84 |  | 805.91 |  | 4030.7 |  | 2416.5
ΦΠΑ 24% | [5 empty] | 9674.2704 |  | 1548.1224 |  | 6192.24 |  | 193.1616 |  | 193.4184 |  | 967.368 |  | 579.96
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | [5 empty] | 49983.7304 |  | 7998.6324 |  | 31993.24 |  | 998.0016 |  | 999.3284 |  | 4998.068 |  | 2996.46 | 49983.7304
[8 empty] | 7998.63 |  | 31993.24 |  | 998 |  | 999.33 |  | 4998.07

## ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Α. | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ
1 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ25 | ΤΕΜ | 31681410 | 50
2 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ30 | ΤΕΜ | 31681410 | 50
3 | ΑΣΦΑΛΕΙA 4Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500
4 | ΑΣΦΑΛΕΙA 6Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500
5 | ΑΣΦΑΛΕΙA 8Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500
6 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 2X25Α 4,5ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 5
7 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 10Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 20
8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 16Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 20
9 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 20Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 25
10 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 25Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 28
11 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 15
12 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ16Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2
13 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ20Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2
14 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ25Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2
15 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ32Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 8
16 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ40Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 4
17 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ63Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 8
18 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 35Α NH01 | ΤΕΜ | 31681409 | 50
19 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 50Α NH00 | ΤΕΜ | 31681410 | 75
20 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α NH00 | ΤΕΜ | 31681410 | 75
21 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΜΑΣ 5X20MM+ΓΕΙΩΣΗ TM-3P 6,3Α/250V (ΦΑΣΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ-ΓΕΙΩΣΗ) | ΤΕΜ | 31681410 | 100
22 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ STARTER | ΤΕΜ | 31681410 | 30
23 | ΒΑΣΗ ΡΕΛΕ ''UNIVERSAL'' 8 PIN | ΤΕΜ | 31681410 | 15
24 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 140X3.5MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 24
25 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 360X4.5MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 18
26 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7.6 X 540MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 18
27 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1-30MIN 230VAC | ΤΕΜ | 31681410 | 10
28 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1'' ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 1'' ΕΩΣ 8'' | ΤΕΜ | 31681410 | 5
29 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 22W | ΤΕΜ | 31681410 | 30
30 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 65W | ΤΕΜ | 31681410 | 50
31 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W/250V ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ 105 'C, 60HZ | ΤΕΜ | 31681410 | 50
32 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΓΑΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10
33 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 380VAC | ΤΕΜ | 31681410 | 30
34 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10
35 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 23-32Α | ΤΕΜ | 31681410 | 8
36 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 30-40Α | ΤΕΜ | 31681410 | 6
37 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3
38 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 2.5-4Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3
39 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 23-32Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3
40 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 5.5-8Α | ΤΕΜ | 31681410 | 4
41 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 7-10Α | ΤΕΜ | 31681410 | 4
42 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300
43 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1,5 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300
44 | ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT-4 ΑΣΠΡΟ | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2
45 | ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VVF 2X0,75MM2 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200
46 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M CCA CAT6 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2
47 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CAT6 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2
48 | RJ-45 CONNECTOR ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ UTP | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 250
49 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X1,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300
50 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X2,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 800
51 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ1,5 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200
52 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ2,5 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200
53 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200
54 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200
55 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200
56 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200
57 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΠΛΕ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100
58 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΚΙΤΡΙΝΟ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100
59 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΑΥΡΟ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100
60 | ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 18 MM (100 TEM) | ΤΕΜ | 31681410 | 100
61 | ΚΛΕΜΑ 4-6 M2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 23
62 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 10MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ | 31681410 | 6
63 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 16MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ | 31681410 | 6
64 | ΚΛΙΠΣ RJ11 | ΤΕΜ | 31681410 | 300
65 | ΛΑΜΠΑ HQI R75, 150W, 230V | ΤΕΜ | 31521000 | 50
66 | ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ 15W ΚΑΙ Ε27, 6500Κ, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25000H ΚΑΙ 1350-1400LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 7100
67 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 18W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2160LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50
68 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 22-24W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2760LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50
69 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 9W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1050LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50
70 | ΛΑΜΠΑ LED E40 ΜΕ 55-60W ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ , 2050Κ, IP44, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 6250LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 910
71 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 18W, 4000K, IP65 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 165-265V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1720LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 158
72 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 20W, 4000K, IP20 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 120-277V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25.000H ΚΑΙ 1800LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 85
73 | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΧΑΜ. ΤΑΣΗΣ 35W 12V GY6.35 | ΤΕΜ | 31521000 | 50
74 | ΛΑΜΠΑ ΑΧΛΑΔΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ), 220V, 46 WATT | ΤΕΜ | 31521000 | 30
75 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40, ΣΧΗΜΑ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΑΧΛΑΔΙΟΥ* | ΤΕΜ | 31521000 | 175
76 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40,ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* | ΤΕΜ | 31521000 | 60
77 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40, 100W, ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* | ΤΕΜ | 31521000 | 30
78 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W | ΤΕΜ | 31681410 | 10
79 | ΜΟΥΦΑ RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | ΤΕΜ | 31681410 | 35
80 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 7,5Ah | ΤΕΜ | 31681410 | 16
81 | Mπαταρία, 9Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31440000 | 179
82 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ (ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) | ΤΕΜ | 31681410 | 500
83 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V | ΤΕΜ | 31681410 | 60
84 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V | ΤΕΜ | 31681410 | 15
85 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | ΤΕΜ | 31681410 | 20
86 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 25ΜF/250V | ΤΕΜ | 31681410 | 30
87 | ΡΑΒΔΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ17 1,5 ΜΕΤΡΑ | ΤΕΜ | 31681410 | 10
88 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2X40 | ΤΕΜ | 31681410 | 5
89 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4X40 | ΤΕΜ | 31681410 | 8
90 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X40A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 4
91 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X63A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 2
92 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X40A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 3
93 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X63A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 5
94 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10
95 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10
96 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 18,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 6
97 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 22KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 6
98 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 18
99 | ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10
100 | ΡΟΚΑ 10/35 (100 ΤΕΜ) | TEM | 31681410 | 7
101 | ΡΟΚΑ 12/35 (100 ΤΕΜ) | TEM | 31681410 | 7
102 | ΣΠΙΡΑΛ HELIFLEX Φ16 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100
103 | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10
104 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΖΟΜΕΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ)19MMX0,756MM 9,15M ΜΑΥΡΗ 3M | ΤΕΜ | 31681410 | 14
105 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ PVC 19MMX0,13MM 20M 3M | ΤΕΜ | 31681410 | 140
106 | ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 20 ΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜ | 31681410 | 2
107 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 20
108 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 20
109 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 35
110 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ LED 30W (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΕΗ) * | ΤΕΜ | 31681410 | 76
111 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ , 24 ΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 24H/250V | ΤΕΜ | 31681410 | 40
112 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ 1-60 SEC. | ΤΕΜ | 31681410 | 5
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……../………/2019
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ