ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             			α/α Μελέτης 13/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

###### ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος Προμήθειας : Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2019

Τίτλοι προμηθειών και Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων	:

- ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού (7.998,63€).

- ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια λαμπτήρων (31.993,24€).

- ΚΑ: 25.6672.02 με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων (998,00€).

- ΚΑ: 25.6672.03  με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων (999,33€).

- ΚΑ: 25.6672.04  με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων (4.998,07€)

- ΚΑ: 10.6672.14  με τίτλο: «Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διοικητικών» για την προμήθεια μπαταριών (2.996,46€).

Φορέας προμήθειας :ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Αριθμός τεύχους :13/2019

Συνολικός Προϋπολογισμός  :	 49.983,73€

(CPVs: 31681410-Ηλεκτρολογικό Υλικό, 31521000-Ηλεκτρικές Λάμπες, 31440000-Μπαταρίες)

Περιεχόμενα :

1.Τεχνική Έκθεση

2.Τεχνική Περιγραφή

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

## Η τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων: ηλεκτροφωτισμού, πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρομηχανολογικών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων-ΕΕΛ. Θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού , Υδάτινων Πόρων και Πληροφορικής Η/Υ του Δήμου Ήλιδας με πρόχειρο διαγωνισμό και  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη (βάσει τιμής). Ο προϋπολογισμός των δαπανών των προμηθειών, όπως έχει εγγραφεί στους:

- ΚΑ: 20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού (7.998,63€).(CPV:31681410-Ηλεκτρολογικό Υλικό)

- ΚΑ: 20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια λαμπτήρων (31.993,24€).(CPV:31521000-Ηλεκτρικές Λάμπες)

- ΚΑ: 25.6672.02 με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων (998,00€)(CPV:31681410-Ηλεκτρολογικό Υλικό)

- ΚΑ: 25.6672.03  με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων (999,33€)(CPV:31681410-Ηλεκτρολογικό Υλικό)

- ΚΑ: 25.6672.04  με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων (4.998,07€)(CPV:31681410-Ηλεκτρολογικό Υλικό)

- ΚΑ: 10.6672.14  με τίτλο: «Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διοικητικών» για την προμήθεια μπαταριών (2.996,46€)(CPV: 31440000-Μπαταρίες)

Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2019, ανέρχεται συνολικά με το Φ.Π.Α. 24%  στο ποσό των 49.983,73€ και θα καλυφθεί από ανταποδοτικά τέλη. Τα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα πρέπει να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς και του εργοδότη δικαιουμένου στην απόρριψη οποιασδήποτε ελαττωματικής ποσότητας. Έλεγχοι και δοκιμασίες διενεργούνται κατά την κρίση του εργοδότη, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει όλα τα υλικά στο Δήμο Ήλιδας και να τα παραδώσει στην αποθήκη του Δήμου έτοιμα προς χρήση εντός δύο μηνών από την ανάθεση.

Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνες με την Τεχνική Περιγραφή του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συνολική δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια των παρακάτω υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων: ηλεκτροφωτισμού, πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρομηχανολογικών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων-ΕΕΛ υπολογίζεται να ανέλθει στο ύψος των 49.983,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνες με την στήλη «Περιγραφή Υλικού» των παρακάτω πινάκων.

Αναλυτικά :

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ25 | ΤΕΜ |
| 2 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ30 | ΤΕΜ |
| 3 | ΑΣΦΑΛΕΙA 4Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ |
| 4 | ΑΣΦΑΛΕΙA 6Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ |
| 5 | ΑΣΦΑΛΕΙA 8Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ |
| 6 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 2X25Α 4,5ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 7 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 10Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 16Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 9 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 20Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 25Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 11 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 12 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ16Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 13 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ20Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 14 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ25Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 15 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ32Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 16 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ40Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 17 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ63Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ |
| 18 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 35Α NH01 | ΤΕΜ |
| 19 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 50Α NH00 | ΤΕΜ |
| 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α NH00 | ΤΕΜ |
| 21 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΜΑΣ 5X20MM+ΓΕΙΩΣΗ TM-3P 6,3Α/250V (ΦΑΣΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ-ΓΕΙΩΣΗ) | ΤΕΜ |
| 22 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ STARTER | ΤΕΜ |
| 23 | ΒΑΣΗ ΡΕΛΕ ''UNIVERSAL'' 8 PIN | ΤΕΜ |
| 24 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 140X3.5MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ |
| 25 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 360X4.5MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ |
| 26 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7.6 X 540MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ |
| 27 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1-30MIN 230VAC | ΤΕΜ |
| 28 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1'' ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 1'' ΕΩΣ 8'' | ΤΕΜ |
| 29 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 22W | ΤΕΜ |
| 30 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 65W | ΤΕΜ |
| 31 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W/250V ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ 105 'C, 60HZ | ΤΕΜ |
| 32 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΓΑΣ | ΤΕΜ |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. |
| 33 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 380VAC | ΤΕΜ |
| 34 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | ΤΕΜ |
| 35 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 23-32Α | ΤΕΜ |
| 36 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 30-40Α | ΤΕΜ |
| 37 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | ΤΕΜ |
| 38 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 2.5-4Α | ΤΕΜ |
| 39 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 23-32Α | ΤΕΜ |
| 40 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 5.5-8Α | ΤΕΜ |
| 41 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 7-10Α | ΤΕΜ |
| 42 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V | ΜΕΤΡΑ |
| 43 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1,5 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V | ΜΕΤΡΑ |
| 44 | ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT-4 ΑΣΠΡΟ | ΜΕΤΡΑ |
| 45 | ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VVF 2X0,75MM2 | ΜΕΤΡΑ |
| 46 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M CCA CAT6 | ΜΕΤΡΑ |
| 47 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CAT6 | ΜΕΤΡΑ |
| 48 | RJ-45 CONNECTOR ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ UTP | ΜΕΤΡΑ |
| 49 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X1,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ |
| 50 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X2,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ |
| 51 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ1,5 | ΜΕΤΡΑ |
| 52 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ2,5 | ΜΕΤΡΑ |
| 53 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ |
| 54 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ |
| 55 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ |
| 56 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ |
| 57 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΠΛΕ) | ΜΕΤΡΑ |
| 58 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΚΙΤΡΙΝΟ) | ΜΕΤΡΑ |
| 59 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΑΥΡΟ) | ΜΕΤΡΑ |
| 60 | ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 18 MM (100 TEM) | ΤΕΜ |
| 61 | ΚΛΕΜΑ 4-6 M2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ | ΤΕΜ |
| 62 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 10MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ |
| 63 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 16MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ |
| 64 | ΚΛΙΠΣ RJ11 | ΤΕΜ |
| 65 | ΛΑΜΠΑ HQI R75, 150W, 230V | ΤΕΜ |
| 66 | ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ 15W ΚΑΙ Ε27, 6500Κ, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25000H ΚΑΙ 1350-1400LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ |
| 67 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 18W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2160LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. |
| 68 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 22-24W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2760LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ |
| 69 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 9W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1050LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ |
| 70 | ΛΑΜΠΑ LED E40 ΜΕ 55-60W ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ , 2050Κ, IP44, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 6250LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ |
| 71 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 18W, 4000K, IP65 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 165-265V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1720LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ |
| 72 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 20W, 4000K, IP20 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 120-277V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25.000H ΚΑΙ 1800LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ |
| 73 | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΧΑΜ. ΤΑΣΗΣ 35W 12V GY6.35 | ΤΕΜ |
| 74 | ΛΑΜΠΑ ΑΧΛΑΔΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ), 220V, 46 WATT | ΤΕΜ |
| 75 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40, ΣΧΗΜΑ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΑΧΛΑΔΙΟΥ* | ΤΕΜ |
| 76 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40,ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* | ΤΕΜ |
| 77 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40, 100W, ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* | ΤΕΜ |
| 78 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W | ΤΕΜ |
| 79 | ΜΟΥΦΑ RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | ΤΕΜ |
| 80 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 7,5Ah | ΤΕΜ |
| 81 | Mπαταρία, 9Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ |
| 82 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ (ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) | ΤΕΜ |
| 83 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V | ΤΕΜ |
| 84 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V | ΤΕΜ |
| 85 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | ΤΕΜ |
| 86 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 25ΜF/250V | ΤΕΜ |
| 87 | ΡΑΒΔΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ17 1,5 ΜΕΤΡΑ | ΤΕΜ |
| 88 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2X40 | ΤΕΜ |
| 89 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4X40 | ΤΕΜ |
| 90 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X40A 30MA | ΤΕΜ |
| 91 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X63A 30MA | ΤΕΜ |
| 92 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X40A 30MA | ΤΕΜ |
| 93 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X63A 30MA | ΤΕΜ |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. |
| 94 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ |
| 95 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ |
| 96 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 18,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ |
| 97 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 22KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ |
| 98 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ |
| 99 | ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ |
| 100 | ΡΟΚΑ 10/35 (100 ΤΕΜ) | TEM |
| 101 | ΡΟΚΑ 12/35 (100 ΤΕΜ) | TEM |
| 102 | ΣΠΙΡΑΛ HELIFLEX Φ16 | ΜΕΤΡΑ |
| 103 | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ | ΤΕΜ |
| 104 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΖΟΜΕΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ)19MMX0,756MM 9,15M ΜΑΥΡΗ 3M | ΤΕΜ |
| 105 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ PVC 19MMX0,13MM 20M 3M | ΤΕΜ |
| 106 | ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 20 ΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜ |
| 107 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜ |
| 108 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜ |
| 109 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | ΤΕΜ |
| 110 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ LED 30W (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΕΗ) * | ΤΕΜ |
| 111 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ , 24 ΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 24H/250V | ΤΕΜ |
| 112 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ 1-60 SEC. | ΤΕΜ |

Γενικότερα  :

A. ΚΑΛΩΔΙΑ

Καλώδια

Οι αγωγοί μονώνονται με πλαστικό και περιβάλλονται από μονωτική μάζα η οποία χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, τη δυσκολία ανάφλεξης και την ανθεκτικότητα στο πετρέλαιο. Να ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους κανονισμούς του ΕΛΟΤ:

ΝΥΜ: ΕΛΟΤ 563.4

ΝΥΥ: ΕΛΟΤ 843

ΝΥΑ: ΕΛΟΤ 563.3

ΝΥΛ: ΕΛΟΤ 563.5

UTP: TIA/EIA-568-B.2

Γενικότερα όλα τα καλώδια χαλκού θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου και θα έχουν πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9000 του κατασκευαστή τα οποία θα προσκομιστούν πριν την υπογραφή της σύμβασης.

B. ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αυτά είναι οι διάφορες αυτόματες ασφάλειες, οι ραγοδιακόπτες, τα φυσίγγια, ασφάλειες τύπου NEOSED τα ρελέ, οι χρονοδιακόπτες να προσφέρουν πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία στο σύστημα να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς και τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύμφωνα με αυτά του πίνακα του πίνακα της Τεχνική Περιγραφής.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όπως καλώδια, ασφάλειες, μετασχηματιστές, ταινίες, ντουί, βάσεις, εκκινητές (starters), κ.α. υλικά του πίνακα της Τεχνική Περιγραφής να έχουν τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που φαίνονται σ’ αυτόν. Γενικότερα όλα τα υλικά θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου και θα έχουν πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9000 του κατασκευαστή τα οποία θα προσκομιστούν πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Δ.  Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού για την κατηγορία των λαμπτήρων θα  προσκομίσει πιστοποιητικά ISO 90012008 των εργοστασίων κατασκευής, τεχνικά φυλλάδια δηλώσεις CE και  βεβαιώσεις από εγκεκριμένο σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης. Για όλα τα υπόλοιπα είδη θα προσκομιστούν δηλώσεις CE επί ποινή αποκλεισμού. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους εάν η υπαιτιότητα είναι του προϊόντος.

3.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ25 | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 4,10 | 205,00 |
| 2 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ30 | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 7,30 | 365,00 |
| 3 | ΑΣΦΑΛΕΙA 4Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0,05 | 25,00 |
| 4 | ΑΣΦΑΛΕΙA 6Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0,05 | 25,00 |
| 5 | ΑΣΦΑΛΕΙA 8Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0,05 | 25,00 |
| 6 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 2X25Α 4,5ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 2,10 | 10,50 |
| 7 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 10Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 1,13 | 22,60 |
| 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 16Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 1,13 | 22,60 |
| 9 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 20Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 25 | 1,13 | 28,25 |
| 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 25Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 28 | 1,13 | 31,64 |
| 11 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 15 | 1,13 | 16,95 |
| 12 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ16Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 3,10 | 6,20 |
| 13 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ20Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 3,10 | 6,20 |
| 14 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ25Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 3,10 | 6,20 |
| 15 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ32Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 3,10 | 24,80 |
| 16 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ40Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 3,10 | 12,40 |
| 17 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ63Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 3,10 | 24,80 |
| 18 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 35Α NH01 | ΤΕΜ | 31681409 | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 19 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 50Α NH00 | ΤΕΜ | 31681410 | 75 | 1,25 | 93,75 |
| 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α NH00 | ΤΕΜ | 31681410 | 75 | 1,25 | 93,75 |
| 21 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΜΑΣ 5X20MM+ΓΕΙΩΣΗ TM-3P 6,3Α/250V (ΦΑΣΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ-ΓΕΙΩΣΗ) | ΤΕΜ | 31681410 | 100 | 0,42 | 42,00 |
| 22 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ STARTER | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 0,16 | 4,80 |
| 23 | ΒΑΣΗ ΡΕΛΕ ''UNIVERSAL'' 8 PIN | ΤΕΜ | 31681410 | 15 | 0,95 | 14,25 |
| 24 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 140X3.5MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 24 | 0,75 | 18,00 |
| 25 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 360X4.5MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 18 | 2,10 | 37,80 |
| 26 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7.6 X 540MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 18 | 2,50 | 45,00 |
| 27 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1-30MIN 230VAC | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 28 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1'' ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 1'' ΕΩΣ 8'' | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 16,50 | 82,50 |
| 29 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 22W | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 0,14 | 4,20 |
| 30 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 65W | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 0,14 | 7,00 |
| 31 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W/250V ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ 105 'C, 60HZ | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 2,09 | 104,50 |
| 32 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΓΑΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 1,15 | 11,50 |
| 33 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 380VAC | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 13,80 | 414,00 |
| 34 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 13,80 | 138,00 |
| 35 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 23-32Α | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 13,90 | 111,20 |
| 36 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 30-40Α | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 13,90 | 83,40 |
| 37 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 4,50 | 13,50 |
| 38 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 2.5-4Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 4,50 | 13,50 |
| 39 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 23-32Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 13,90 | 41,70 |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ |
| 40 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 5.5-8Α | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 4,50 | 18,00 |
| 41 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 7-10Α | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 4,50 | 18,00 |
| 42 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300 | 0,44 | 132,00 |
| 43 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1,5 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300 | 0,45 | 135,00 |
| 44 | ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT-4 ΑΣΠΡΟ | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 45 | ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VVF 2X0,75MM2 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 0,19 | 38,00 |
| 46 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M CCA CAT6 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2 | 51,00 | 102,00 |
| 47 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CAT6 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2 | 101,00 | 202,00 |
| 48 | RJ-45 CONNECTOR ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ UTP | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 250 | 0,10 | 25,00 |
| 49 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X1,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300 | 0,44 | 132,00 |
| 50 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X2,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 800 | 0,68 | 544,00 |
| 51 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ1,5 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 0,12 | 24,00 |
| 52 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ2,5 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 0,19 | 38,00 |
| 53 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 2,80 | 560,00 |
| 54 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 1,85 | 370,00 |
| 55 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 3,98 | 796,00 |
| 56 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 1,10 | 220,00 |
| 57 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΠΛΕ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0,25 | 25,00 |
| 58 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΚΙΤΡΙΝΟ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0,25 | 25,00 |
| 59 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΑΥΡΟ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0,25 | 25,00 |
| 60 | ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 18 MM (100 TEM) | ΤΕΜ | 31681410 | 100 | 0,05 | 5,00 |
| 61 | ΚΛΕΜΑ 4-6 M2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 23 | 0,38 | 8,74 |
| 62 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 10MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 0,76 | 4,56 |
| 63 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 16MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 1,05 | 6,30 |
| 64 | ΚΛΙΠΣ RJ11 | ΤΕΜ | 31681410 | 300 | 0,05 | 15,00 |
| 65 | ΛΑΜΠΑ HQI R75, 150W, 230V | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 4,12 | 206,00 |
| 66 | ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ 15W ΚΑΙ Ε27, 6500Κ, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25000H ΚΑΙ 1350-1400LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 7100 | 1,40 | 9940,00 |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ |
| 67 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 18W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2160LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 3,00 | 150,00 |
| 68 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 22-24W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2760LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 5,50 | 275,00 |
| 69 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 9W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1050LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 2,00 | 100,00 |
| 70 | ΛΑΜΠΑ LED E40 ΜΕ 55-60W ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ , 2050Κ, IP44, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 6250LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 910 | 14,00 | 12740,00 |
| 71 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 18W, 4000K, IP65 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 165-265V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1720LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 158 | 3,90 | 616,20 |
| 72 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 20W, 4000K, IP20 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 120-277V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25.000H ΚΑΙ 1800LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 85 | 5,50 | 467,50 |
| 73 | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΧΑΜ. ΤΑΣΗΣ 35W 12V GY6.35 | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 0,69 | 34,50 |
| 74 | ΛΑΜΠΑ ΑΧΛΑΔΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ), 220V, 46 WATT | ΤΕΜ | 31521000 | 30 | 0,46 | 13,80 |
| 75 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40, ΣΧΗΜΑ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΑΧΛΑΔΙΟΥ* | ΤΕΜ | 31521000 | 175 | 4,90 | 857,50 |
| 76 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40,ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* | ΤΕΜ | 31521000 | 60 | 4,70 | 282,00 |
| 77 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40, 100W, ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* | ΤΕΜ | 31521000 | 30 | 3,95 | 118,50 |
| 78 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 13,15 | 131,50 |
| 79 | ΜΟΥΦΑ RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | ΤΕΜ | 31681410 | 35 | 0,60 | 21,00 |
| 80 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 7,5Ah | ΤΕΜ | 31681410 | 16 | 10,95 | 175,20 |
| 81 | Mπαταρία, 9Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31440000 | 179 | 13,50 | 2416,50 |
| 82 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ (ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0,50 | 250,00 |
| 83 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V | ΤΕΜ | 31681410 | 60 | 2,80 | 168,00 |
| 84 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V | ΤΕΜ | 31681410 | 15 | 2,80 | 42,00 |
| 85 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 1,45 | 29,00 |
| 86 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 25ΜF/250V | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 1,75 | 52,50 |
| 87 | ΡΑΒΔΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ17 1,5 ΜΕΤΡΑ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 6,70 | 67,00 |
| 88 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2X40 | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 8,15 | 40,75 |
| 89 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4X40 | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 9,50 | 76,00 |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ |
| 90 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X40A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 8,10 | 32,40 |
| 91 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X63A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 8,30 | 16,60 |
| 92 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X40A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 9,50 | 28,50 |
| 93 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X63A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 9,52 | 47,60 |
| 94 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 7,90 | 79,00 |
| 95 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 8,55 | 85,50 |
| 96 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 18,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 18,50 | 111,00 |
| 97 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 22KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 21,00 | 126,00 |
| 98 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 18 | 5,40 | 97,20 |
| 99 | ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 7,90 | 79,00 |
| 100 | ΡΟΚΑ 10/35 (100 ΤΕΜ) | TEM | 31681410 | 7 | 0,90 | 6,30 |
| 101 | ΡΟΚΑ 12/35 (100 ΤΕΜ) | TEM | 31681410 | 7 | 0,98 | 6,86 |
| 102 | ΣΠΙΡΑΛ HELIFLEX Φ16 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0,45 | 45,00 |
| 103 | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 0,82 | 8,20 |
| 104 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΖΟΜΕΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ)19MMX0,756MM 9,15M ΜΑΥΡΗ 3M | ΤΕΜ | 31681410 | 14 | 2,00 | 28,00 |
| 105 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ PVC 19MMX0,13MM 20M 3M | ΤΕΜ | 31681410 | 140 | 0,35 | 49,00 |
| 106 | ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 20 ΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 1,71 | 3,42 |
| 107 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 0,53 | 10,60 |
| 108 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 0,67 | 13,40 |
| 109 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 35 | 7,14 | 249,90 |
| 110 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ LED 30W (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΕΗ) * | ΤΕΜ | 31681410 | 76 | 46,19 | 3510,44 |
| 111 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ , 24 ΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 24H/250V | ΤΕΜ | 31681410 | 40 | 8,29 | 331,60 |
| 112 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ 1-60 SEC. | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 17,18 | 85,90 |
|  |  |  |  | 16697 |  | 40309,46 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 9674,27 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |  | 49983,73 |

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ Κ.Α. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.6662.0001 |  | 20.6662.0002 |  | 25.6672.02 |  | 25.6672.03 |  | 25.6672.04 |  | 10.6672.14 |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ |
| 1 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ25 | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 4,10 | 205,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 50 | 205,00 |  | 0,00 |
| 2 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ30 | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 7,30 | 365,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 50 | 365,00 |  | 0,00 |
| 3 | ΑΣΦΑΛΕΙA 4Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0,05 | 25,00 | 500 | 25,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | ΑΣΦΑΛΕΙA 6Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0,05 | 25,00 | 500 | 25,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | ΑΣΦΑΛΕΙA 8Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0,05 | 25,00 | 500 | 25,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 2X25Α 4,5ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 2,10 | 10,50 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 10,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 10Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 1,13 | 22,60 | 15 | 16,95 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 5,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 16Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 1,13 | 22,60 | 15 | 16,95 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 5,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 20Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 25 | 1,13 | 28,25 | 15 | 16,95 | 0 | 0,00 | 10 | 11,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 25Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 28 | 1,13 | 31,64 | 10 | 11,30 | 0 | 0,00 | 10 | 11,30 | 8 | 9,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 11 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 15 | 1,13 | 16,95 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 11,30 | 5 | 5,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 12 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ16Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 3,10 | 6,20 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 6,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 13 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ20Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 3,10 | 6,20 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 6,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ25Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 3,10 | 6,20 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 6,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 15 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ32Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 3,10 | 24,80 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 8 | 24,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 16 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ40Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 3,10 | 12,40 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 12,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 17 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ63Α 6ΚΑ C | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 3,10 | 24,80 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 8 | 24,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 18 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 35Α NH01 | ΤΕΜ | 31681409 | 50 | 1,25 | 62,50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 62,50 |  |  |  |  |
| 19 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 50Α NH00 | ΤΕΜ | 31681410 | 75 | 1,25 | 93,75 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 75 | 93,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α NH00 | ΤΕΜ | 31681410 | 75 | 1,25 | 93,75 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 75 | 93,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 21 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΜΑΣ 5X20MM+ΓΕΙΩΣΗ TM-3P 6,3Α/250V (ΦΑΣΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ-ΓΕΙΩΣΗ) | ΤΕΜ | 31681410 | 100 | 0,42 | 42,00 | 100 | 42,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 22 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ STARTER | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 0,16 | 4,80 | 30 | 4,80 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 23 | ΒΑΣΗ ΡΕΛΕ ''UNIVERSAL'' 8 PIN | ΤΕΜ | 31681410 | 15 | 0,95 | 14,25 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 15 | 14,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 24 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 140X3.5MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 24 | 0,75 | 18,00 | 14 | 10,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 | 7,50 |  | 0,00 |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ |
| 25 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 360X4.5MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 18 | 2,10 | 37,80 | 15 | 31,50 | 0 | 0,00 | 3 | 6,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 26 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7.6 X 540MM 100ΤΕΜ | ΤΕΜ | 31681410 | 18 | 2,50 | 45,00 | 10 | 25,00 | 0 | 0,00 | 3 | 7,50 |  | 0,00 | 5 | 12,50 |  | 0,00 |
| 27 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1-30MIN 230VAC | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 20,00 | 200,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 | 200,00 |  | 0,00 |
| 28 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1'' ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 1'' ΕΩΣ 8'' | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 16,50 | 82,50 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 82,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 29 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 22W | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 0,14 | 4,20 | 30 | 4,20 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 30 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 65W | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 0,14 | 7,00 | 50 | 7,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 31 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W/250V ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ 105 'C, 60HZ | ΤΕΜ | 31681410 | 50 | 2,09 | 104,50 | 50 | 104,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 32 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΓΑΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 1,15 | 11,50 | 10 | 11,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 33 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 380VAC | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 13,80 | 414,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 15 | 207,00 | 15 | 207,00 |  | 0,00 |
| 34 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 13,80 | 138,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 | 138,00 |  | 0,00 |
| 35 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 23-32Α | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 13,90 | 111,20 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 111,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 36 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 30-40Α | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 13,90 | 83,40 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 83,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 37 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 4,50 | 13,50 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 13,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 38 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 2.5-4Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 4,50 | 13,50 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 13,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 39 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 23-32Α | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 13,90 | 41,70 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 41,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 40 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 5.5-8Α | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 4,50 | 18,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 18,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 41 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 7-10Α | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 4,50 | 18,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 18,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 42 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300 | 0,44 | 132,00 | 300 | 132,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 43 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1,5 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300 | 0,45 | 135,00 | 300 | 135,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 44 | ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT-4 ΑΣΠΡΟ | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2 | 12,00 | 24,00 | 2 | 24,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 45 | ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VVF 2X0,75MM2 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 0,19 | 38,00 | 200 | 38,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 46 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M CCA CAT6 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2 | 51,00 | 102,00 | 2 | 102,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 47 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CAT6 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 2 | 101,00 | 202,00 | 2 | 202,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 48 | RJ-45 CONNECTOR ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ UTP | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 250 | 0,10 | 25,00 | 250 | 25,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 49 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X1,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 300 | 0,44 | 132,00 | 300 | 132,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 50 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X2,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 800 | 0,68 | 544,00 | 600 | 408,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 | 136,00 |  | 0,00 |
| 51 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ1,5 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 0,12 | 24,00 | 200 | 24,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ |
| 52 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ2,5 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 0,19 | 38,00 | 200 | 38,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 53 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 2,80 | 560,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 | 560,00 |  | 0,00 |
| 54 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 1,85 | 370,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 | 370,00 |  | 0,00 |
| 55 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 3,98 | 796,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 | 796,00 |  | 0,00 |
| 56 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 MM2 600/1000V | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 200 | 1,10 | 220,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 | 220,00 |  | 0,00 |
| 57 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΠΛΕ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0,25 | 25,00 | 100 | 25,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 58 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΚΙΤΡΙΝΟ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0,25 | 25,00 | 100 | 25,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 59 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΑΥΡΟ) | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0,25 | 25,00 | 100 | 25,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 60 | ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 18 MM (100 TEM) | ΤΕΜ | 31681410 | 100 | 0,05 | 5,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 100 | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 61 | ΚΛΕΜΑ 4-6 M2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 23 | 0,38 | 8,74 | 20 | 7,60 | 0 | 0,00 | 3 | 1,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 62 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 10MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 0,76 | 4,56 | 6 | 4,56 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 63 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 16MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 1,05 | 6,30 | 6 | 6,30 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 64 | ΚΛΙΠΣ RJ11 | ΤΕΜ | 31681410 | 300 | 0,05 | 15,00 | 300 | 15,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 65 | ΛΑΜΠΑ HQI R75, 150W, 230V | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 4,12 | 206,00 |  | 0,00 | 50 | 206,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 66 | ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ 15W ΚΑΙ Ε27, 6500Κ, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25000H ΚΑΙ 1350-1400LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 7100 | 1,40 | 9940,00 |  | 0,00 | 7100 | 9940,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 67 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 18W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2160LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 3,00 | 150,00 |  | 0,00 | 50 | 150,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 68 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 22-24W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2760LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 5,50 | 275,00 |  | 0,00 | 50 | 275,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ |
| 69 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 9W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1050LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 2,00 | 100,00 |  | 0,00 | 50 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 70 | ΛΑΜΠΑ LED E40 ΜΕ 55-60W ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ , 2050Κ, IP44, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 6250LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 910 | 14,00 | 12740,00 |  | 0,00 | 910 | 12740,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 71 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 18W, 4000K, IP65 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 165-265V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1720LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 158 | 3,90 | 616,20 |  | 0,00 | 158 | 616,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 72 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 20W, 4000K, IP20 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 120-277V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25.000H ΚΑΙ 1800LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * | ΤΕΜ | 31521000 | 85 | 5,50 | 467,50 |  | 0,00 | 85 | 467,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 73 | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΧΑΜ. ΤΑΣΗΣ 35W 12V GY6.35 | ΤΕΜ | 31521000 | 50 | 0,69 | 34,50 |  | 0,00 | 50 | 34,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 74 | ΛΑΜΠΑ ΑΧΛΑΔΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ), 220V, 46 WATT | ΤΕΜ | 31521000 | 30 | 0,46 | 13,80 |  | 0,00 | 30 | 13,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 75 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40, ΣΧΗΜΑ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΑΧΛΑΔΙΟΥ* | ΤΕΜ | 31521000 | 175 | 4,90 | 857,50 |  | 0,00 | 175 | 857,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 76 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40,ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* | ΤΕΜ | 31521000 | 60 | 4,70 | 282,00 |  | 0,00 | 60 | 282,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 77 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40, 100W, ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* | ΤΕΜ | 31521000 | 30 | 3,95 | 118,50 |  | 0,00 | 30 | 118,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 78 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 13,15 | 131,50 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 | 131,50 |  | 0,00 |
| 79 | ΜΟΥΦΑ RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | ΤΕΜ | 31681410 | 35 | 0,60 | 21,00 | 35 | 21,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 80 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 7,5Ah | ΤΕΜ | 31681410 | 16 | 10,95 | 175,20 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 16 | 175,20 |  | 0,00 |
| 81 | Mπαταρία, 9Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31440000 | 179 | 13,50 | 2416,50 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 179 | 2416,50 |
| 82 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ (ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) | ΤΕΜ | 31681410 | 500 | 0,50 | 250,00 | 500 | 250,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 83 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V | ΤΕΜ | 31681410 | 60 | 2,80 | 168,00 | 60 | 168,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 84 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V | ΤΕΜ | 31681410 | 15 | 2,80 | 42,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 15 | 42,00 |  | 0,00 |
| 85 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 1,45 | 29,00 | 20 | 29,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 86 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 25ΜF/250V | ΤΕΜ | 31681410 | 30 | 1,75 | 52,50 | 30 | 52,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ |
| 87 | ΡΑΒΔΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ17 1,5 ΜΕΤΡΑ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 6,70 | 67,00 | 10 | 67,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 88 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2X40 | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 8,15 | 40,75 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 40,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 89 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4X40 | ΤΕΜ | 31681410 | 8 | 9,50 | 76,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8 | 76,00 |  | 0,00 |
| 90 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X40A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 4 | 8,10 | 32,40 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 32,40 |  | 0,00 |
| 91 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X63A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 8,30 | 16,60 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 16,60 |  | 0,00 |
| 92 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X40A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 3 | 9,50 | 28,50 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 | 28,50 |  | 0,00 |
| 93 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X63A 30MA | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 9,52 | 47,60 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 47,60 |  | 0,00 |
| 94 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 7,90 | 79,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 79,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 95 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 8,55 | 85,50 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 85,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 96 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 18,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 18,50 | 111,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 111,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 97 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 22KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 6 | 21,00 | 126,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 126,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 98 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 18 | 5,40 | 97,20 | 10 | 54,00 | 0 | 0,00 | 8 | 43,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 99 | ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 7,90 | 79,00 | 10 | 79,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 100 | ΡΟΚΑ 10/35 (100 ΤΕΜ) | TEM | 31681410 | 7 | 0,90 | 6,30 | 7 | 6,30 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 101 | ΡΟΚΑ 12/35 (100 ΤΕΜ) | TEM | 31681410 | 7 | 0,98 | 6,86 | 7 | 6,86 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 102 | ΣΠΙΡΑΛ HELIFLEX Φ16 | ΜΕΤΡΑ | 31681410 | 100 | 0,45 | 45,00 | 100 | 45,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 103 | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ | ΤΕΜ | 31681410 | 10 | 0,82 | 8,20 | 10 | 8,20 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 104 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΖΟΜΕΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ)19MMX0,756MM 9,15M ΜΑΥΡΗ 3M | ΤΕΜ | 31681410 | 14 | 2,00 | 28,00 | 8 | 16,00 | 0 | 0,00 | 6 | 12,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 105 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ PVC 19MMX0,13MM 20M 3M | ΤΕΜ | 31681410 | 140 | 0,35 | 49,00 | 100 | 35,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 40 | 14,00 |  | 0,00 |
| 106 | ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 20 ΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜ | 31681410 | 2 | 1,71 | 3,42 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 3,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 107 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 0,53 | 10,60 | 20 | 10,60 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 108 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 20 | 0,67 | 13,40 | 20 | 13,40 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 109 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | ΤΕΜ | 31681410 | 35 | 7,14 | 249,90 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 35 | 249,90 |  | 0,00 |
| 110 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ LED 30W (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΕΗ) * | ΤΕΜ | 31681410 | 76 | 46,19 | 3510,44 | 76 | 3510,44 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 111 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ , 24 ΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 24H/250V | ΤΕΜ | 31681410 | 40 | 8,29 | 331,60 | 40 | 331,60 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ |
| 112 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ 1-60 SEC. | ΤΕΜ | 31681410 | 5 | 17,18 | 85,90 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 85,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 16697 |  | 40309,46 |  | 6450,51 |  | 25801,00 |  | 804,84 |  | 805,91 |  | 4030,70 |  | 2416,50 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 9674,27 |  | 1548,12 |  | 6192,24 |  | 193,16 |  | 193,42 |  | 967,37 |  | 579,96 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |  | 49983,73 |  | 7998,63 |  | 31993,24 |  | 998,00 |  | 999,33 |  | 4998,07 |  | 2996,46 |

Συγκεντρωτικά :

|  | Κ.Α. | Περιγραφή Προϋπολογισμού |  |  |  | CPV | Αξία € | ΦΠΑ24% | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | 20.6662.0001 | «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» |  |  |  | 31681410 | 6.450,51 | 1.548,12 | 7.998,63 |
| Β | 20.6662.0002 | «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» |  |  |  | 31521000 | 25.801,00 | 6.192,24 | 31.993,24 |
| Γ | 25.6672.02 | «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» |  |  |  | 31681410 | 804,84 | 193,16 | 998,00 |
| Δ | 25.6672.03 | «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» |  |  |  | 31681410 | 805,91 | 193,42 | 999,33 |
| Ε | 25.6672.04 | «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ» |  |  |  | 31681410 | 4.030,70 | 967,37 | 4.998,07 |
| ΣΤ | 10.6672.14 | «Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διοικητικών» |  |  |  | 31440000 | 2.416,50 | 579,96 | 2.996,46 |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | 40.309,46 | 9.674,27 | 49.983,73 |

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας δύναται να προσαυξηθούν ή να μειωθούν χωρίς να υπερβούν το ποσό της ανάθεσης. Στην τιμή των λαμπτήρων συμπεριλαμβάνεται και η εισφορά ανακύκλωσης. Τα προϊόντα που θα προσφερθούν θα πρέπει να μην είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Ο Δήμος θα επιλέξει την συμφερότερη προσφορά από οικονομικής άποψης (βάσει τιμής και υλικών).

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. |  | CPV |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ |
| 1 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ25 |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 50 |  |  |
| 2 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΛΕΥΚΗ (ΓΛΟΜΠΟΣ) Φ30 |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 50 |  |  |
| 3 | ΑΣΦΑΛΕΙA 4Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 500 |  |  |
| 4 | ΑΣΦΑΛΕΙA 6Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 500 |  |  |
| 5 | ΑΣΦΑΛΕΙA 8Α ΓΥΑΛΙΝH (ΚΟΝΤH) |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 500 |  |  |
| 6 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 2X25Α 4,5ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 5 |  |  |
| 7 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 10Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 20 |  |  |
| 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 16Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 20 |  |  |
| 9 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 20Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 25 |  |  |
| 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 25Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 28 |  |  |
| 11 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 15 |  |  |
| 12 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ16Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 2 |  |  |
| 13 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ20Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 2 |  |  |
| 14 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ25Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 2 |  |  |
| 15 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ32Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 8 |  |  |
| 16 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ40Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 4 |  |  |
| 17 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ 3Χ63Α 6ΚΑ C |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 8 |  |  |
| 18 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 35Α NH01 |  | ΤΕΜ |  | 31681409 |  | 50 |  |  |
| 19 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 50Α NH00 |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 75 |  |  |
| 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 63Α NH00 |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 75 |  |  |
| 21 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΜΑΣ 5X20MM+ΓΕΙΩΣΗ TM-3P 6,3Α/250V (ΦΑΣΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ-ΓΕΙΩΣΗ) |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 100 |  |  |
| 22 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ STARTER |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 30 |  |  |
| 23 | ΒΑΣΗ ΡΕΛΕ ''UNIVERSAL'' 8 PIN |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 15 |  |  |
| 24 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 140X3.5MM 100ΤΕΜ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 24 |  |  |
| 25 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 360X4.5MM 100ΤΕΜ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 18 |  |  |
| 26 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7.6 X 540MM 100ΤΕΜ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 18 |  |  |
| 27 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1-30MIN 230VAC |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 10 |  |  |
| 28 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1'' ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 1'' ΕΩΣ 8'' |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 5 |  |  |
| 29 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 22W |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 30 |  |  |
| 30 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PL ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 65W |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 50 |  |  |
| 31 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W/250V ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ 105 'C, 60HZ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 50 |  |  |
| 32 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΓΑΣ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 10 |  |  |
| 33 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 380VAC |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 30 |  |  |
| 34 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 10 |  |  |
| 35 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 23-32Α |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 8 |  |  |
| 36 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 30-40Α |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 6 |  |  |
| 37 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 3 |  |  |
| 38 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 2.5-4Α |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 3 |  |  |
| 39 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 23-32Α |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 3 |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. |  | CPV |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ |
| 40 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 5.5-8Α |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 4 |  |  |
| 41 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 7-10Α |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 4 |  |  |
| 42 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 300 |  |  |
| 43 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY HO5VV-F ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1,5 MM2 ΜΑΝΔ. PVC 300/500V |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 300 |  |  |
| 44 | ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT-4 ΑΣΠΡΟ |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 2 |  |  |
| 45 | ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VVF 2X0,75MM2 |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 200 |  |  |
| 46 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M CCA CAT6 |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 2 |  |  |
| 47 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 305M ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CAT6 |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 2 |  |  |
| 48 | RJ-45 CONNECTOR ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ UTP |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 250 |  |  |
| 49 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X1,5 MM2 600/1000V |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 300 |  |  |
| 50 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY (J1VV-U) 3X2,5 MM2 600/1000V |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 800 |  |  |
| 51 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ1,5 |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 200 |  |  |
| 52 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1Χ2,5 |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 200 |  |  |
| 53 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 MM2 600/1000V |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 200 |  |  |
| 54 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 MM2 600/1000V |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 200 |  |  |
| 55 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10 MM2 600/1000V |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 200 |  |  |
| 56 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 MM2 600/1000V |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 200 |  |  |
| 57 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΠΛΕ) |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 100 |  |  |
| 58 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΚΙΤΡΙΝΟ) |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 100 |  |  |
| 59 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1Χ1,5 (ΜΑΥΡΟ) |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 100 |  |  |
| 60 | ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 18 MM (100 TEM) |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 100 |  |  |
| 61 | ΚΛΕΜΑ 4-6 M2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 23 |  |  |
| 62 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 10MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 6 |  |  |
| 63 | ΚΛΕΜΑ ΑΣΠΡΗ 16MM2 (1 ΤΕΜ.= 1 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 6 |  |  |
| 64 | ΚΛΙΠΣ RJ11 |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 300 |  |  |
| 65 | ΛΑΜΠΑ HQI R75, 150W, 230V |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 50 |  |  |
| 66 | ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ 15W ΚΑΙ Ε27, 6500Κ, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25000H ΚΑΙ 1350-1400LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 7100 |  |  |
| 67 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 18W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2160LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 50 |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. |  | CPV |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ |
| 68 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 22-24W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 2760LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 50 |  |  |
| 69 | ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ, ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, 9W, 4000K, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 175-265V,ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1050LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 50 |  |  |
| 70 | ΛΑΜΠΑ LED E40 ΜΕ 55-60W ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ , 2050Κ, IP44, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100-240V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 6250LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 910 |  |  |
| 71 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 18W, 4000K, IP65 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 165-265V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000H ΚΑΙ 1720LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 158 |  |  |
| 72 | ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ SL ΜΕ 20W, 4000K, IP20 ,ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 120-277V, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25.000H ΚΑΙ 1800LM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ * |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 85 |  |  |
| 73 | ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΧΑΜ. ΤΑΣΗΣ 35W 12V GY6.35 |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 50 |  |  |
| 74 | ΛΑΜΠΑ ΑΧΛΑΔΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ), 220V, 46 WATT |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 30 |  |  |
| 75 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40, ΣΧΗΜΑ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΑΧΛΑΔΙΟΥ* |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 175 |  |  |
| 76 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, E40,ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 60 |  |  |
| 77 | ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40, 100W, ΣΧΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ* |  | ΤΕΜ |  | 31521000 |  | 30 |  |  |
| 78 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 10 |  |  |
| 79 | ΜΟΥΦΑ RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 35 |  |  |
| 80 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 7,5Ah |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 16 |  |  |
| 81 | Mπαταρία, 9Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. |  | ΤΕΜ |  | 31440000 |  | 179 |  |  |
| 82 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ (ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 500 |  |  |
| 83 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 60 |  |  |
| 84 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3M ΛΕΥΚΟ 3Χ1MM² 2500W 220-240V |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 15 |  |  |
| 85 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 20 |  |  |
| 86 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 25ΜF/250V |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 30 |  |  |
| 87 | ΡΑΒΔΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ17 1,5 ΜΕΤΡΑ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 10 |  |  |
| 88 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2X40 |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 5 |  |  |
| 89 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4X40 |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 8 |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. |  | CPV |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ |
| 90 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X40A 30MA |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 4 |  |  |
| 91 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 2X63A 30MA |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 2 |  |  |
| 92 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X40A 30MA |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 3 |  |  |
| 93 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4X63A 30MA |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 5 |  |  |
| 94 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 10 |  |  |
| 95 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 10 |  |  |
| 96 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 18,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 6 |  |  |
| 97 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 22KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 6 |  |  |
| 98 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 18 |  |  |
| 99 | ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 11KW 1NO+1NC ΠΗΝΙΟ 230V |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 10 |  |  |
| 100 | ΡΟΚΑ 10/35 (100 ΤΕΜ) |  | TEM |  | 31681410 |  | 7 |  |  |
| 101 | ΡΟΚΑ 12/35 (100 ΤΕΜ) |  | TEM |  | 31681410 |  | 7 |  |  |
| 102 | ΣΠΙΡΑΛ HELIFLEX Φ16 |  | ΜΕΤΡΑ |  | 31681410 |  | 100 |  |  |
| 103 | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 3/4'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 10 |  |  |
| 104 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΖΟΜΕΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ)19MMX0,756MM 9,15M ΜΑΥΡΗ 3M |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 14 |  |  |
| 105 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ PVC 19MMX0,13MM 20M 3M |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 140 |  |  |
| 106 | ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 20 ΜΕΤΡΩΝ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 2 |  |  |
| 107 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 20 |  |  |
| 108 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 20 |  |  |
| 109 | ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 35 |  |  |
| 110 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ LED 30W (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΕΗ) * |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 76 |  |  |
| 111 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ , 24 ΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 24H/250V |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 40 |  |  |
| 112 | ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ 1-60 SEC. |  | ΤΕΜ |  | 31681410 |  | 5 |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……../………/2019

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

- ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της προμήθειας

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια του παραπάνω ηλεκτρολογικού υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-16).

Ν. 4320/2015 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» (ΦΕΚ29Α/19- 3-2015).

Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της σχετικής προμήθειας,

Η Διακήρυξη της παρούσας προμήθειας και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3O: Μειοδότες

Μειοδότης θα είναι  αυτός ο οποίος θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο των υλικών και η οποία προσφορά θα αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των υλικών της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4O: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.

Η Διακήρυξη της προμήθειας.

Η Οικονομική προσφορά.

Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Οι Τεχνικές Περιγραφές.

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

Τα λοιπά τεύχη της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5O: Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6O: Στοιχεία προσφοράς - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές

Την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να την υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο και για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και όπως θα οριστεί στη διακήρυξη

ΑΡΘΡΟ 7O: Τιμές-ισχύς  προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια για το σύνολο του προϋπολογισμού θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Οποιαδήποτε αλλαγή της από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει συμπληρώνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του και θα μπορεί να το βρει στην αντίστοιχη ανάρτηση διαγωνισμού στην σελίδα του Δήμου Ήλιδας (http://www.dimosilidas.gr).Η προσφορά κάθε υποψήφιου προμηθευτεί πρέπει να έχει ισχύ έως την 31-12-2019.

ΑΡΘΡΟ 8O: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσει τις κατά το 9ο άρθρο της παρούσας, εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 9O: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ,. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 10°: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το Ν.4412/2016, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11°: Πλημμελής κατασκευή

Εφ' όσον το κάθε προς προμήθεια υλικό δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή να το βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση των ακατάλληλων υλικών, επέλθει φθορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ήλιδας, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

ΑΡΘΡΟ 12°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 13°: Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή του προς προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

ΑΡΘΡΟ 14°: Παραδοτέες ποσότητες, χρόνοι και τόποι παράδοσης.

Όλα τα υλικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται συνολικά ή τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου Ήλιδας ή στον τόπο των εργασιών, σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας. Με ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των υλικών εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και πάντως όχι αργότερα από την 31/12/2019.

ΑΡΘΡΟ 15O: Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος, δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ήλιδας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό  έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 16°: Γενικές διατάξεις

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των προς προμήθεια υλικών στο Δήμο Ήλιδας.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 17°: Δικαιολογητικά

Οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν, για την απόδειξη της επάρκειάς τους, πέραν των  δικαιολογητικών του άρθρου 73 Λόγοι Αποκλεισμού του ν.4412/16  και τα παρακάτω:

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, από το Επιμελητήριο ή ΓΕΜΗ

β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: δεν απαιτείται

γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις συμβάσεις προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου, ύψους τουλάχιστον μέχρι του ποσού 50000 ευρώ έκαστη.

Βεβαίωση Εναλλακτικού Συστήματος διαχείρισης λαμπτήρων

ISO 9001 : 2015 και  ISO 14001:2015

ΑΡΘΡΟ 18°: Τελικές Ποσότητες προμηθευόμενων ειδών τις σύμβασης

Οι ανωτέρω προμηθευόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου  δύναται να προσαυξηθούν ή να μειωθούν χωρίς να υπερβούν το ποσό της ανάθεσης – σύμβασης σε κάθε περίπτωση. Οι ακριβείς ποσότητες των προμηθευόμενων ειδών θα καθοριστούν με την κάθε παραγγελία.

Αμαλιάδα,  6/05/2019

Ο Συντάξας                                                                     		       Ο Διευθυντής

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        			     ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ