ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			 Τίτλος έργου  : «Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ.

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ			                         Μαζαρακίου  Δήμου Πηνείας»

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Αρ. Μελέτης : 7/2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 30.000,00€ με ΦΠΑ αφορά στην κατασκευή του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ. Μαζαρακίου  Δήμου Πηνείας»

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν οκτώ (8) αυτόνομα φωτοβολταικά φωτιστικά.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου, όπως έχει εγγραφεί στους:

- ΚΑ: 20.7325.2101  με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ. Μαζαρακίου Δήμου Πηνείας» (€ 30.000).

Ο τίτλος του παρόντος έργου αναγράφει ‘δήμο Πηνείας’ διότι αυτός είναι ο τίτλος του έργου όπως έχει εγκριθεί και ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΤΑΕΑ (πρώην ταμείο Μολυβιάτη ).

Το έργο θα γίνει με δημοπρασία σύμφωνα με την νομοθεσία για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων με τον (Ν.3669/08).

Τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα θα είναι συμβατά με τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς, του εργοδότη δικαιουμένου στην απόρριψη οποιασδήποτε ελαττωματικής ποσότητας ή κακοτεχνίας. Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνες με την τεχνική περιγραφή του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών.

|  | Αμαλιάδα 4 / 2 / 2014 Ο Συντάξας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- |