| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | Έργο : | ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ |
| --- | --- | --- |

- Προϋπολογισμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού

| A/A |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  | Α.Τ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ (€) | ΔΑΠΑΝΗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΗ |  | ΟΛΙΚΗ |
|  | 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα |  | A.T. 1 |  | ΟΙΚ20.30 | ΟΙΚ 2171 | m³ | 65.00 | 1.40 |  | 91.00 |  |
| 1.2 | Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο |  | A.T. 2 |  | ΟΙΚ20.42 | ΟΙΚ 2180 | m³·km | 1625.00 | 0.50 |  | 812.50 |  |
| 1.3 | Καθαιρέσεις πλινθοδομών |  | A.T. 3 |  | ΟΙΚ22.04 | ΟΙΚ 2222 | m³ | 32.00 | 33.20 |  | 1062.40 |  |
| 1.4 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης |  | A.T. 4 |  | ΟΙΚ22.10.01 | ΟΙΚ 2226 | m³ | 29.00 | 69.50 |  | 2015.50 |  |
| 1.5 | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες |  | A.T. 5 |  | ΟΔΟΑ-2 | ΟΔΟ 1123Α | m³ | 1150.00 | 4.00 |  | 4600.00 |  |
| 1.6 | Επένδυση πρανών με φυτική γη |  | A.T. 6 |  | ΟΔΟΑ-24.1 | ΟΔΟ 1610 | m² | 3303.00 | 0.70 |  | 2312.10 |  |
| 1.7 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 3,00μ |  | A.T. 7 |  | ΟΔΟΒ-1 | ΟΔΟ 2151 | m³ | 590.00 | 4.14 |  | 2442.60 |  |
| 1.8 | Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 |  | A.T. 8 |  | ΟΔΟΑ-18.2 | ΟΔΟ 1510 | m³ | 268.00 | 6.83 |  | 1830.44 |  |
| 1.9 | Κατασκευή επιχωμάτων |  | A.T. 9 |  | ΟΔΟΑ-20 | ΟΔΟ 1530 | m³ | 268.00 | 1.08 |  | 289.44 |  |
| 1.10 | Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση |  | A.T. 10 |  | ΥΔΡ3.04 | ΥΔΡ 6059 | m² | 3423.00 | 0.49 |  | 1677.27 | 17133.25 |
|  | 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |  | A.T. 11 |  | ΟΙΚ32.02.04 | ΟΙΚ 3214 | m³ | 17.00 | 127.00 |  | 2159.00 |  |
| 2.2 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |  | A.T. 12 |  | ΟΙΚ32.25.03 | ΟΙΚ 3223.Α.5 | m³ | 17.00 | 39.80 |  | 676.60 |  |
| 2.3 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών |  | A.T. 13 |  | ΟΙΚ38.02 | ΟΙΚ 3811 | m² | 25.00 | 17.30 |  | 432.50 |  |
| 2.4 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s) |  | A.T. 14 |  | ΟΙΚ38.20.02 | ΟΙΚ 3873 | kg | 27353.00 | 1.20 |  | 32823.60 |  |
| 2.5 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα |  | A.T. 15 |  | ΟΔΟΒ-51 | ΟΔΟ 2921 | m | 390.00 | 7.70 |  | 3003.00 |  |
| 2.6 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 |  | A.T. 16 |  | ΟΙΚ32.01.03 | ΟΙΚ 3213 | m³ | 143.00 | 99.30 |  | 14199.90 |  |
| 2.7 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 |  | A.T. 17 |  | ΟΙΚ32.01.05 | ΟΙΚ 3215 | m³ | 467.00 | 120.00 |  | 56040.00 |  |
| 2.8 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων |  | A.T. 18 |  | ΟΙΚ38.01 | ΟΙΚ 3801 | m² | 1850.00 | 13.40 |  | 24790.00 |  |
| 2.9 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών |  | A.T. 19 |  | ΟΙΚ38.03 | ΟΙΚ 3816 | m² | 86.00 | 15.30 |  | 1315.80 |  |
| 2.10 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s) |  | A.T. 20 |  | ΟΙΚ38.20.03 | ΟΙΚ 3873 | kg | 15855.00 | 1.10 |  | 17440.50 | 152880.90 |
|  | 3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 2 πλίνθων |  | A.T. 21 |  | ΟΙΚ46.01.05 | ΟΙΚ 4525.1 | m² | 90.00 | 80.60 |  | 7254.00 |  |
| 3.2 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων |  | A.T. 22 |  | ΟΙΚ49.01.02 | ΟΙΚ 3213 | m | 66.00 | 21.20 |  | 1399.20 |  |
| 3.3 | Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12.5 mm |  | A.T. 23 |  | ΟΙΚ78.05.04 | ΟΙΚ 7809 | m² | 202.00 | 15.90 |  | 3211.80 | 11865.00 |
|  | 4 ΔΙΚΤΥΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης, τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο |  | A.T. 24 |  | ΥΔΡ11.15.06 | ΥΔΡ 6620.1 | μμ | 114.00 | 175.00 |  | 19950.00 |  |
| 4.2 | Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες, τύπου Α - Ι (Πίνακας Ι της ΠΤΠ 110), (σελ.94) ονομαστικής διαμέτρου D200 mm |  | A.T. 25 |  | ΥΔΡ12.01.01.01 | ΥΔΡ 6551.1 | μμ | 18.00 | 8.50 |  | 153.00 |  |
| 4.3 | Ορθογωνικά φρεάτια (30 x 30cm) |  | A.T. 26 |  | ΧΡΣΥΔΡ Ν.20.2 | ΥΔΡ 6326.1 | τεμ | 2 | 270.00 |  | 540.00 |  |
| 4.4 | Σιδηρά καλύμματα - σχάρες φρεατίων |  | A.T. 27 |  | ΧΡΣΥΔΡ Ν.40 | ΟΔΟ 2672 | kg | 140.00 | 2.80 |  | 392.00 | 21035.00 |
|  | 5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά |  | A.T. 28 |  | ΟΙΚ23.03 | ΟΙΚ 2303 | m² | 670.00 | 6.70 |  | 4489.00 |  |
| 5.2 | Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων |  | A.T. 29 |  | ΟΙΚ23.14 | ΟΙΚ 2314.1 | m² | 670.00 | 0.70 |  | 469.00 |  |
| 5.3 | Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου |  | A.T. 30 |  | ΟΙΚ65.32 | ΟΙΚ 6532 | m² | 6.00 | 46.00 |  | 276.00 |  |
| 5.4 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα |  | A.T. 31 |  | ΟΙΚ71.21 | ΟΙΚ 7121 | m² | 170.00 | 12.70 |  | 2159.00 |  |
| 5.5 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm |  | A.T. 32 |  | ΟΙΚ73.33.02 | ΟΙΚ 7331 | m² | 30.00 | 56.70 |  | 1701.00 |  |
| 5.6 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια |  | A.T. 33 |  | ΟΙΚ73.35 | ΟΙΚ 7326.1 | μμ | 50.00 | 4.10 |  | 205.00 |  |
| 5.7 | Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο |  | A.T. 34 |  | ΟΙΚ74.30.13 | ΟΙΚ 7461 | m² | 10.00 | 173.70 |  | 1737.00 |  |
| 5.8 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2 cm |  | A.T. 35 |  | ΟΙΚ75.11.02 | ΟΙΚ 7513 | μμ | 15.00 | 49.50 |  | 742.50 |  |
| 5.9 | Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα |  | A.T. 36 |  | ΟΙΚ79.55 | ΟΙΚ 7934 | m² | 525.00 | 14.70 |  | 7717.50 |  |
| 5.10 | Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) |  | A.T. 37 |  | ΟΙΚ73.96 | ΟΙΚ 7396 | m² | 535.00 | 28.00 |  | 14980.00 |  |
| 5.11 | Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο |  | A.T. 38 |  | ΟΙΚ74.23 | ΟΙΚ 7416 | m² | 550.00 | 6.70 |  | 3685.00 |  |
| 5.12 | Πλακόστρωση με κυβόλιθους |  | A.T. 39 |  | ΧΡΣΠΡΣΝ Β6 | ΟΔΟ 2922 | m² | 600.00 | 40.00 |  | 24000.00 |  |
| 5.13 | Επίστρωση με κυβόλιθους από τσιμέντο |  | A.T. 40 |  | ΧΡΣ73.14.Ν | ΟΔΟ-2922 | m² | 685.00 | 20.00 |  | 13700.00 |  |
| 5.14 | Επίστρωση με νταμαρόχωμα |  | A.T. 41 |  | ΧΡΣN 2.03 | ΟΔΟ-3211.Β | m² | 799.00 | 1.60 |  | 1278.40 | 77139.40 |
|  | 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 23 cm |  | A.T. 42 |  | ΟΙΚ54.46.02 | ΟΙΚ 5446.2 | m² | 9.00 | 197.00 |  | 1773.00 |  |
| 6.2 | Κρεμάστρες (port-manteau) απλές |  | A.T. 43 |  | ΟΙΚ56.16 | ΟΙΚ 5616 | μμ | 60.00 | 26.50 |  | 1590.00 |  |
| 6.3 | Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL |  | A.T. 44 |  | ΟΙΚ56.21 | ΟΙΚ 5617 | m² | 2.10 | 24.00 |  | 50.40 |  |
| 6.4 | Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα |  | A.T. 45 |  | ΟΙΚ56.23 | ΟΙΚ 5613.1 | m² | 3.00 | 265.00 |  | 795.00 |  |
| 6.5 | Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα |  | A.T. 46 |  | ΟΙΚ56.24 | ΟΙΚ 5613.1 | m² | 3.00 | 226.00 |  | 678.00 |  |
| 6.6 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min |  | A.T. 47 |  | ΟΙΚ62.60.01 | ΟΙΚ 6236 | m² | 9.80 | 291.00 |  | 2851.80 |  |
| 6.7 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min |  | A.T. 48 |  | ΟΙΚ62.61.01 | ΟΙΚ 6236 | m² | 14.40 | 332.00 |  | 4780.80 |  |
| 6.8 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min |  | A.T. 49 |  | ΟΙΚ62.61.04 | ΟΙΚ 6236 | m² | 12.40 | 424.00 |  | 5257.60 |  |
| 6.9 | Μπασκέτα σχολικού τύπου Κ2 |  | A.T. 50 |  | ΧΡΣΝ.Τ.3 | 1 | τεμ | 2 | 820.00 |  | 1640.00 |  |
| 6.10 | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G30 (αντίσταση στην φωτιά 30 min) |  | A.T. 51 |  | ΟΙΚ76.23.01 | ΟΙΚ 7609.2 | m² | 21.00 | 106.00 |  | 2226.00 |  |
| 6.11 | Θύρες με κάσσα μπατική & στρατζαριστό σκελετό, πλάτους έως 23 cm |  | A.T. 52 |  | ΧΡΣ54.46.02 | 1 | m² | 23.00 | 250.00 |  | 5750.00 |  |
| 6.12 | Υαλοστάσια πυρασφαλείας σιδηρά συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτες |  | A.T. 53 |  | ΧΡΣ62.05 | ΟΙΚ 6205 | kg | 9.00 | 20.00 |  | 180.00 |  |
| 6.13 | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος |  | A.T. 54 |  | ΟΙΚ61.31 | ΟΙΚ 6118 | kg | 15500.00 | 2.60 |  | 40300.00 |  |
| 6.14 | Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές, πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι |  | A.T. 55 |  | ΟΔΟΕ-8.3 | ΟΙΚ 6541 | m² | 1.00 | 91.00 |  | 91.00 |  |
| 6.15 | Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας, επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 μ. απλής όψης |  | A.T. 56 |  | ΟΔΟΕ-9.1 | ΟΙΚ 6541 | τεμ | 2 | 54.00 |  | 108.00 |  |
| 6.16 | Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας, ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης |  | A.T. 57 |  | ΟΔΟΕ-9.3 | ΟΙΚ 6541 | τεμ | 4 | 35.50 |  | 142.00 |  |
| 6.17 | Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2'' |  | A.T. 58 |  | ΟΔΟΕ-10.1 | ΟΔΟ 2653 | τεμ | 9 | 29.40 |  | 264.60 |  |
| 6.18 | Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κιγκλιδώματα |  | A.T. 59 |  | ΠΡΣΒ3 | ΟΙΚ 6402 | kg | 16502.00 | 1.90 |  | 31353.80 |  |
| 6.19 | Ξύλινο παγκάκι |  | A.T. 60 |  | ΧΡΣΝ-2 | ΟΙΚ-6101 | τεμ | 12 | 200.00 |  | 2400.00 |  |
| 6.20 | Μεταλλικός κάδος απορριμάτων |  | A.T. 61 |  | ΧΡΣN-3 | ΟΙΚ-6403 | τεμ | 6 | 200.00 |  | 1200.00 |  |
| 6.21 | Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 μ. (γκολ-ποστ) αλουμινίου κινητή |  | A.T. 62 |  | ΧΡΣΝ-1 | OIK 6423 | τεμ | 1 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |
| 6.22 | Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγρμαμμες ράβδους |  | A.T. 63 |  | ΟΙΚ62.21 | ΟΙΚ 6221 | kg | 70.00 | 5.20 |  | 364.00 | 104996.00 |
|  | 7 ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm, από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας |  | A.T. 64 |  | ΟΙΚ55.32.01 | ΟΙΚ 5532.1 | m | 25.00 | 156.20 |  | 3905.00 |  |
| 7.2 | Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2’’ |  | A.T. 65 |  | ΟΙΚ64.10.03 | ΟΙΚ 6413 | μμ | 240.00 | 17.30 |  | 4152.00 |  |
| 7.3 | Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή |  | A.T. 66 |  | ΟΙΚ64.48 | ΟΙΚ 6448 | m² | 480.00 | 3.20 |  | 1536.00 |  |
| 7.4 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς |  | A.T. 67 |  | ΟΙΚ77.15 | ΟΙΚ 7735 | m² | 170.00 | 1.80 |  | 306.00 |  |
| 7.5 | Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς |  | A.T. 68 |  | ΟΙΚ77.16 | ΟΙΚ 7736 | m² | 62.00 | 2.30 |  | 142.60 |  |
| 7.6 | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων |  | A.T. 69 |  | ΟΙΚ77.17.01 | ΟΙΚ 7737 | m² | 170.00 | 3.50 |  | 595.00 |  |
| 7.7 | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων ξυλίνων επιφανειών |  | A.T. 70 |  | ΟΙΚ77.17.02 | ΟΙΚ 7738 | m² | 102.00 | 2.90 |  | 295.80 |  |
| 7.8 | Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών |  | A.T. 71 |  | ΟΙΚ77.18 | ΟΙΚ 7739 | m² | 62.00 | 1.80 |  | 111.60 |  |
| 7.9 | Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως |  | A.T. 72 |  | ΟΙΚ77.80.01 | ΟΙΚ 7785.1 | m² | 2500.00 | 9.80 |  | 24500.00 |  |
| 7.10 | Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως |  | A.T. 73 |  | ΟΙΚ77.80.02 | ΟΙΚ 7785.1 | m² | 736.00 | 11.60 |  | 8537.60 |  |
| 7.11 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας |  | A.T. 74 |  | ΟΙΚ77.84.02 | ΟΙΚ 7786.1 | m² | 455.00 | 13.80 |  | 6279.00 |  |
| 7.12 | Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους |  | A.T. 75 |  | ΟΙΚ77.99 | ΟΙΚ 7797 | m² | 263.00 | 0.60 |  | 157.80 |  |
| 7.13 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών |  | A.T. 76 |  | ΟΙΚ77.55 | ΟΙΚ 7755 | m² | 20.00 | 7.00 |  | 140.00 |  |
| 7.14 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα |  | A.T. 77 |  | ΟΙΚ79.02 | ΟΙΚ 7902 | m² | 1313.00 | 3.00 |  | 3939.00 |  |
| 7.15 | Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη |  | A.T. 78 |  | ΟΙΚ79.10 | ΟΙΚ 7912 | m² | 660.00 | 10.10 |  | 6666.00 |  |
| 7.16 | Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό |  | A.T. 79 |  | ΟΙΚ79.35 | ΟΙΚ 7935 | μμ | 3555.00 | 3.40 |  | 12087.00 |  |
| 7.17 | Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα |  | A.T. 80 |  | ΧΡΣΝ 5.01 | ΟΙΚ 7396 | m² | 799.00 | 25.00 |  | 19975.00 | 93325.40 |
|  | 8 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-155) |  | A.T. 81 |  | ΟΔΟΓ-2.1 | ΟΔΟ 3211.Β | m³ | 417.00 | 17.21 |  | 7176.57 |  |
| 8.2 | Ασφαλτική προεπάλειψη |  | A.T. 82 |  | ΟΔΟΔ-3 | ΟΔΟ 4110 | m² | 1282.00 | 1.24 |  | 1589.68 |  |
| 8.3 | Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας |  | A.T. 83 |  | ΟΔΟΕ-17.2 | ΟΙΚ 7788 | m² | 18.00 | 6.62 |  | 119.16 |  |
| 8.4 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ (ΠΤΠ Α 265) με χρήση κοινής ασφάλτου |  | A.T. 84 |  | ΟΔΟΔ-8.1 | ΟΔΟ 4521.Β | m² | 1282.00 | 5.90 |  | 7563.80 | 16449.21 |
|  | 9 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα |  | A.T. 85 |  | ΠΡΣΓ1 | ΠΡΣ 1140 | στρ. | 4.00 | 105.00 |  | 420.00 |  |
| 9.2 | Δένδρα κατηγορίας Δ3 |  | A.T. 86 |  | ΠΡΣΔ1.3 | ΠΡΣ 5210 | τεμ | 12 | 12.40 |  | 148.80 |  |
| 9.3 | Θάμνοι κατηγορίας Θ4 |  | A.T. 87 |  | ΠΡΣΔ2.4 | ΠΡΣ 5210 | τεμ | 35 | 13.00 |  | 455.00 |  |
| 9.4 | Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m |  | A.T. 88 |  | ΠΡΣΕ4.1 | ΠΡΣ 5110 | τεμ | 35 | 1.40 |  | 49.00 |  |
| 9.5 | Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m |  | A.T. 89 |  | ΠΡΣΕ4.3 | ΠΡΣ 5110 | τεμ | 12 | 4.50 |  | 54.00 |  |
| 9.6 | Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών |  | A.T. 90 |  | ΠΡΣΕ9.1 | ΠΡΣ 5220 | τεμ | 6 | 0.40 |  | 2.40 |  |
| 9.7 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 - 150 lt |  | A.T. 91 |  | ΠΡΣΕ9.9 | ΠΡΣ 5210 | τεμ | 35 | 11.50 |  | 402.50 |  |
| 9.8 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt |  | A.T. 92 |  | ΠΡΣΕ9.10 | ΠΡΣ 5210 | τεμ | 12 | 15.00 |  | 180.00 |  |
| 9.9 | Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά |  | A.T. 93 |  | ΠΡΣΕ13.1 | ΠΡΣ 5510 | στρ. | 4.00 | 2200.00 |  | 8800.00 | 10511.70 |

| Ο Συντάξας | Εργασίες προϋπολογισμού: |  | 505335.86 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Απολογιστικές δαπάνες (€): |  | 5230.50 |