## Sheet1
α/α | Είδος εργασιών | Κωδικος άρθρου | Α.Τ. | Κωδικός Αναθεώ-ρησης | Ποσοστό (%) | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (ευρώ) | Δαπάνη
[9 empty] | Μερική δαπάνη | Ολική Δαπάνη
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
1 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm | ΑΤΗΕ Ν8028.1 | ΗΜ 130 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | Τεμ. | 13 | 25 | 325
2 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm | ΑΤΗΕ Ν8028.2 | ΗΜ 131 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 35 | 105
3 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm | ΑΤΗΕ Ν8043.1.2 | ΗΜ 132 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 50.6 | 3.5 | 177.1
4 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm | ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 | ΗΜ 133 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 10.45 | 4.2 | 43.89
5 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm | ΑΤΗΕ Ν8043.1.5 | ΗΜ 134 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 57.45 | 6.2 | 356.19
6 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm | ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 | ΗΜ 135 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 305.8 | 8 | 2446.4
7 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm | ΑΤΗΕ Ν8043.1.9 | ΗΜ 136 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 97 | 9 | 873
8 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 150 mm | ΑΤΗΕ Ν8043.1.11 | ΗΜ 137 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 65.9 | 9.5 | 626.05
9 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 200 mm | ΑΤΗΕ Ν8043.1.12 | ΗΜ 138 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 52.6 | 12 | 631.2
10 | Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm | ΑΤΗΕ Ν8053.2 | ΗΜ 139 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 150 | 150
11 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 50 mm | ΑΤΗΕ Ν8054.3 | ΗΜ 140 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 15 | 30
12 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 75 mm | ΑΤΗΕ Ν8054.4 | ΗΜ 141 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 20 | 20
13 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm | ΑΤΗΕ Ν8054.5 | ΗΜ 142 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | Τεμ. | 8 | 25 | 200
14 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 75 mm | ΑΤΗΕ Ν8130.2 | ΗΜ 147 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 15 | 15
15 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 100 mm | ΑΤΗΕ Ν8130.3 | ΗΜ 148 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 25 | 125
16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm | ΑΤΗΕ 8036.9 | ΗΜ 179 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 56 | 75.05 | 4202.8
17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 5 ins | ΑΤΗΕ 8036.10 | ΗΜ 180 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 14 | 92 | 1288
18 | Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) | ΑΤΗΕ 8061.1 | ΗΜ 195 | ΗΛΜ 1 | 100,00% | m2 | 26.69 | 50 | 1334.5
19 | Συλλεκτήρας υδάτων.Γλάστρα 20Χ30 cm ομβρίων υδάτων | ΑΤΗΕ 8061.2 | ΗΜ 196 | ΗΛΜ 1 | 100,00% | Τεμ. | 10 | 136.9 | 1369
20 | Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα | ΑΤΗΕ 8064 | ΗΜ 197 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | Τεμ. | 10 | 30 | 300
21 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m | ΑΤΗΕ 8066.1.3 | ΗΜ 198 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | Τεμ. | 12 | 106.04 | 1272.48
22 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 20cm X 20cm και βάθος έως 0,50 m | ΑΤΗΕ Ν8066.20.20.1 | ΗΜ 229 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | Τεμ. | 11 | 85 | 935
23 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00 m | ΑΤΗΕ Ν8066.30.30.2 | ΗΜ 230 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 212.1 | 848.4
24 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00 m | ΑΤΗΕ Ν8066.40.40.2 | ΗΜ 231 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 377.05 | 1885.25
25 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 50cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00 m | ΑΤΗΕ Ν8066.50.50.2 | ΗΜ 232 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 584.5 | 584.5
26 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 150cm X 150cm και βάθος από 2,50 m έως 3,00 m | ΑΤΗΕ Ν8066.150.150.5 | ΗΜ 233 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 3000 | 6000
27 | Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά | ΑΤΗΕ 8072 | ΗΜ 199 | ΗΛΜ 29 | 100,00% | Kg | 418,13 | 3.2 | #VALUE!
28 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. | ΑΤΗΕ 8151.2 | ΗΜ 215 | ΗΛΜ 17 | 100,00% | Τεμ. | 21 | 195.19 | 4098.99 |  | 20
29 | Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μιάς θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη | ΑΤΗΕ 8157.2 | ΗΜ 216 | ΗΛΜ 14 | 100,00% | Τεμ. | 12 | 493.82 | 5925.84
30 | Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm | ΑΤΗΕ 8160.1 | ΗΜ 218 | ΗΛΜ 17 | 100,00% | Τεμ. | 26 | 161.35 | 4195.1
31 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 36 Χ 48 cm | ΑΤΗΕ 8168.1 | ΗΜ 219 | ΗΛΜ 13 | 100,00% | Τεμ. | 27 | 120 | 3240
32 | Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,50 cm | ΑΤΗΕ 8169.1.1 | ΗΜ 220 | ΗΛΜ 13 | 100,00% | Τεμ. | 27 | 40 | 1080
33 | Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 30 Χ 15 cm με χειρολαβή | ΑΤΗΕ 8172.1 | ΗΜ 221 | ΗΛΜ 13 | 100,00% | Τεμ. | 13 | 23.81 | 309.53
34 | Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm | ΑΤΗΕ 8178.2.1 | ΗΜ 222 | ΗΛΜ 14 | 100,00% | Τεμ. | 8 | 17.27 | 138.16
35 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων | ΑΤΗΕ 8179.3 | ΗΜ 223 | ΗΛΜ 18 | 100,00% | Τεμ. | 21 | 35 | 735
36 | Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες | ΑΤΗΕ N8152 | ΗΜ 236 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 150 | 150
37 | Λεκάνη W.C αναπήρων | ΑΤΗΕ N8153 | ΗΜ 237 | ΗΛΜ 17 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 280 | 280
38 | Νιπτήρας αναπήρων | ΑΤΗΕ N8150 | ΗΜ 238 | ΗΛΜ 17 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 230 | 230
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | #VALUE!
ΥΔΡΕΥΣΗ
1 | Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο Φ 20 mm, πάχους 2,0 mm 6atm | ΑΤΗΕ Ν9324.20 | ΗΜ 15 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 93 | 1.8 | 167.4
2 | Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο Φ 28 mm, πάχους 3,0 mm 6atm | ΑΤΗΕ Ν9324.28 | ΗΜ 16 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 182 | 2.7 | 491.4
3 | Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο Φ 32 mm, πάχους 3,0 mm 6atm | ΑΤΗΕ Ν9324.32 | ΗΜ 17 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 60 | 4.2 | 252
4 | Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h | ΑΤΗΕ 8605.1.1 | ΗΜ 109 | ΗΛΜ 21 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 267.7 | 267.7
5 | Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm | ΑΤΗΕ 8606.2.1 | ΗΜ 111 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 25 | 100
6 | Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm | ΑΤΗΕ Ν8068.1.3 | ΗΜ 143 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 106.04 | 106.04
7 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1/2 ins | ΑΤΗΕ Ν8540.1 | ΗΜ 153 | ΗΛΜ 40 | 100,00% | m | 168,4 | 14 | #VALUE!
8 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins | ΑΤΗΕ Ν8540.2 | ΗΜ 154 | ΗΛΜ 40 | 100,00% | m | 30,3 | 16 | #VALUE!
9 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 ins | ΑΤΗΕ Ν8540.3 | ΗΜ 155 | ΗΛΜ 40 | 100,00% | m | 4,1 | 19 | #VALUE!
10 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 1/4 ins | ΑΤΗΕ Ν8540.4 | ΗΜ 156 | ΗΛΜ 40 | 100,00% | m | 55,5 | 24 | #VALUE!
11 | Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων | ΑΤΗΕ Ν8601.6 | ΗΜ 159 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 50 | 50
12 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8037.1 | ΗΜ 181 | ΗΛΜ 6 | 100,00% | Τεμ. | 24 | 9.02 | 216.48
13 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8037.2 | ΗΜ 182 | ΗΛΜ 6 | 100,00% | Τεμ. | 14 | 11.1 | 155.4
14 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 ins | ΑΤΗΕ 8037.3 | ΗΜ 183 | ΗΛΜ 6 | 100,00% | Τεμ. | 6 | 12.48 | 74.88
15 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 1/4 ins | ΑΤΗΕ 8037.4 | ΗΜ 184 | ΗΛΜ 6 | 100,00% | Τεμ. | 8 | 17.88 | 143.04
16 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm | ΑΤΗΕ 8041.5.1 | ΗΜ 186 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | m | 176,8 | 7.37 | #VALUE!
17 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm | ΑΤΗΕ 8041.6.1 | ΗΜ 187 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | m | 125,4 | 8.99 | #VALUE!
18 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm | ΑΤΗΕ 8041.7.1 | ΗΜ 188 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | m | 54,6 | 11.93 | #VALUE!
19 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm | ΑΤΗΕ 8041.8.1 | ΗΜ 189 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | m | 22,3 | 14.59 | #VALUE!
20 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm | ΑΤΗΕ 8041.9.1 | ΗΜ 191 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | m | 119,3 | 19.29 | #VALUE!
21 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m | ΑΤΗΕ Ν8066.Α.5 | ΗΜ 227 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 148.33 | 148.33
22 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως Διαστάσεων 60cm X 60cm και βάθος έως 0,50 m | ΑΤΗΕ Ν8066.Α.6 | ΗΜ 228 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 175.27 | 175.27
23 | Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά | ΑΤΗΕ 8072 | ΗΜ 199 | ΗΛΜ 29 | 100,00% | Kg | 37,38 | 3.2 | #VALUE!
24 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8101.1 | ΗΜ 200 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 12 | 13.16 | 157.92
25 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8101.2 | ΗΜ 201 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 7 | 13.66 | 95.62
26 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1,0 ins | ΑΤΗΕ 8101.3 | ΗΜ 202 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 15 | 45
27 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins | ΑΤΗΕ 8101.4 | ΗΜ 203 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 24 | 96
28 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8125.1.2 | ΗΜ 207 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 20.59 | 102.95
29 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 ins | ΑΤΗΕ 8125.1.3 | ΗΜ 208 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 26.11 | 26.11
30 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/4 ins | ΑΤΗΕ 8125.1.4 | ΗΜ 209 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 32.71 | 65.42
31 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8131.2.1 | ΗΜ 212 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 75 | 15 | 1125
32 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8138.1.2 | ΗΜ 213 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 8 | 8.86 | 70.88
33 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8141.2.2 | ΗΜ 214 | ΗΛΜ 13 | 100,00% | Τεμ. | 27 | 61.03 | 1647.81
34 | Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη | ΑΤΗΕ 8158.2 | ΗΜ 217 | ΗΛΜ 15 | 100,00% | Τεμ. | 12 | 160 | 1920
35 | Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) τριπλής ενέργειας Χωρητηκότητας 300 l | ΑΤΗΕ Ν8257.300 | ΗΜ 234 | ΗΛΜ 24 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 1265.71 | 1265.71
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | #VALUE!
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
1 | Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα Τύπου ελαστικής εμφράξεως ή παρόμοιου από υλικό χυτοσίδηρο νομαστικής πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 100 mm | ΑΤΗΕ 9151.2.1 | ΗΜ 71 | ΗΛΜ 84 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 732.2 | 732.2
2 | Φίλτρο νερού ή ατμού Με φλάντζες Διαμέτρου 100 ins | ΑΤΗΕ 8608.2.9 | ΗΜ 117 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 330 | 330
3 | Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός φλαντζωτής συνδέσεως Ονομ. διαμέτρου 100 mm | ΑΤΗΕ 8610.2.10 | ΗΜ 118 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 250 | 500
4 | Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm | ΑΤΗΕ 8641 | ΗΜ 124 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 95 | 380
5 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins | ΑΤΗΕ Ν8106.6 | ΗΜ 144 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 95 | 190
6 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2 1/2 ins | ΑΤΗΕ Ν8106.7 | ΗΜ 145 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 175 | 525
7 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 4 ins | ΑΤΗΕ Ν8106.9 | ΗΜ 146 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 260 | 520
8 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg | ΑΤΗΕ Ν8202.1.3 | ΗΜ 149 | ΗΛΜ 19 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 95 | 380
9 | Κεφαλή καταιωνισμού Sprinkler ορειχάλκινη,με εύτηκτο σύνδεσμο, για την ανίχνευση - κατάσβεση πυρκαϊάς σε υγρά συστήματα, πλήρης. Συμβατικού τύπου, ονομαστικού μεγέθους DN 15 mm (1/2 ins). | ΑΤΗΕ Ν8208.10.1.2 | ΗΜ 151 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 74 | 80 | 5920
10 | Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης | ΑΤΗΕ Ν8208 | ΗΜ 150 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 220 | 220
11 | Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής 660 lt/min, πλήρες | ΑΤΗΕ Ν8210 | ΗΜ 152 | ΗΛΜ 21 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 15000 | 15000
12 | Διακόπτης ελέγxου ροής | ΑΤΗΕ Ν9631.12 | ΗΜ 171 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 11 | 75 | 825
13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm | ΑΤΗΕ 8036.3 | ΗΜ 174 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 152,6 | 21.65 | #VALUE!
14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm | ΑΤΗΕ 8036.4 | ΗΜ 175 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 39,05 | 25.5 | #VALUE!
15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm | ΑΤΗΕ 8036.5 | ΗΜ 176 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 24,2 | 28.95 | #VALUE!
16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm | ΑΤΗΕ 8036.6 | ΗΜ 177 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 75,1 | 34.14 | #VALUE!
17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm | ΑΤΗΕ 8036.7 | ΗΜ 178 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 64,5 | 41.55 | #VALUE!
18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm | ΑΤΗΕ 8036.9 | ΗΜ 179 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 20 | 75.05 | 1501
19 | Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8103.2 | ΗΜ 206 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 35.54 | 35.54
20 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | ΑΤΗΕ 8201.1.2 | ΗΜ 224 | ΗΛΜ 19 | 100,00% | Τεμ. | 24 | 37.09 | 890.16
21 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg | ΑΤΗΕ 8201.1.3 | ΗΜ 225 | ΗΛΜ 19 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 61.14 | 61.14
22 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg | ΑΤΗΕ 8202.2 | ΗΜ 226 | ΗΛΜ 19 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 59.09 | 177.27
23 | Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 10 at, ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm | ΥΔΡ-Α 12.13.2.5 | ΗΜ 235 | ΥΔΡ 6621.1 | 100,00% | μμ | 45 | 7.5 | 337.5
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | #VALUE!
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1 | Καλώδιο LIYCY 2X1,5 mm2 | ΑΤΗΕ Ν9603.7 | ΗΜ 18 | ΗΛΜ 48 | 100,00% | m | 450 | 7.1 | 3195
2 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm | ΑΤΗΕ 8732.1.3 | ΗΜ 20 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | m | 550 | 4.05 | 2227.5
3 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm | ΑΤΗΕ 8732.2.3 | ΗΜ 22 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | m | 82,5 | 4.04 | #VALUE!
4 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - | ΑΤΗΕ 8735.2.1 | ΗΜ 25 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | Τεμ. | 45 | 4 | 180
5 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm - | ΑΤΗΕ 8735.2.3 | ΗΜ 26 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | Τεμ. | 9 | 5.6 | 50.4
6 | Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό Διατομής:2 Χ 1,5 mm2 | ΑΤΗΕ 8766.2.1 | ΗΜ 30 | ΗΛΜ 46 | 100,00% | m | 240 | 4.32 | 1036.8
7 | Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός | ΑΤΗΕ Ν62.1.1 | ΗΜ 127 | ΗΛΜ 62 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 90 | 180
8 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός | ΑΤΗΕ Ν62.2.1 | ΗΜ 128 | ΗΛΜ 62 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 160 | 800
9 | Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό | ΑΤΗΕ Ν8987.1 | ΗΜ 164 | ΗΛΜ 59 | 100,00% | Τεμ. | 62 | 65 | 4030
10 | Κέντρο πυρανίxνευσης 16 ζωνών | ΑΤΗΕ Ν9531.16 | ΗΜ 167 | ΗΛΜ 62 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 750 | 750
11 | Πατητό κομβίο συναγερμού | ΑΤΗΕ Ν9533.1 | ΗΜ 168 | ΗΛΜ 62 | 100,00% | Τεμ. | 13 | 35 | 455
12 | Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού | ΑΤΗΕ Ν9533.2 | ΗΜ 169 | ΗΛΜ 59 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 150 | 450
13 | Γεννήτρια οπτικών σημάτων | ΑΤΗΕ Ν9533.3 | ΗΜ 170 | ΗΛΜ 59 | 100,00% | Τεμ. | 12 | 45 | 540
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | #VALUE!
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 | Δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων από χαλκοσωλήνα | ΑΤΗΕ Ν8573.1 | ΗΜ 1 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 2500 | 2500
2 | Δίκτυο συμπυκνωμάτων κλιματισμού από πολυαιθυλένιο | ΑΤΗΕ Ν8573.2 | ΗΜ 2 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 2000 | 2000
3 | Αυτοματισμός συστήματος κλιματισμού VRF | ΑΤΗΕ Ν8573.3 | ΗΜ 3 | ΗΛΜ 48 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 1800 | 1800
4 | Εξωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER Ψυκτική ικανότητα:22,4kW Θερμική ικανότητα:25,0kW | ΑΤΗΕ Ν8574.2 | ΗΜ 4 | ΗΛΜ 37 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 5000 | 5000
5 | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:4,5kW θερμικής ικανότητας:5,0kW | ΑΤΗΕ Ν8575.3.3 | ΗΜ 5 | ΗΛΜ 33 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 540 | 1080
6 | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:7,1kW θερμικής ικανότητας:8,0kW | ΑΤΗΕ Ν8575.3.4 | ΗΜ 6 | ΗΛΜ 33 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 850 | 3400
7 | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:2,8kW θερμικής ικανότητας:3,2kW | ΑΤΗΕ Ν8575.3.1Α | ΗΜ 7 | ΗΛΜ 33 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 450 | 450
8 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm | ΑΤΗΕ 8431.1.1 | ΗΜ 92 | ΗΛΜ 26 | 100,00% | m2 | 4,8 | 40.14 | #VALUE!
9 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm | ΑΤΗΕ 8431.2.1 | ΗΜ 93 | ΗΛΜ 26 | 100,00% | m2 | 166,5 | 34.88 | #VALUE!
10 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm | ΑΤΗΕ 8431.3.1 | ΗΜ 94 | ΗΛΜ 26 | 100,00% | m2 | 48,72 | 31.45 | #VALUE!
11 | Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8445.1 | ΗΜ 95 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 48 | 35 | 1680
12 | Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES | ΑΤΗΕ 8446 | ΗΜ 96 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 49 | 55 | 2695
13 | Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής Ισχύος 50000 Kcal/h | ΑΤΗΕ 8452.1.3 | ΗΜ 97 | ΗΛΜ 28 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 1236.87 | 1236.87
14 | Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής Ισχύος 63000 Kcal/h | ΑΤΗΕ 8452.1.4 | ΗΜ 98 | ΗΛΜ 28 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 1375.2 | 1375.2
15 | Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h | ΑΤΗΕ 8455.1 | ΗΜ 99 | ΗΛΜ 28 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 735.12 | 1470.24
16 | Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη | ΑΤΗΕ 8456.4 | ΗΜ 100 | ΗΛΜ 29 | 100,00% | Kg | 255 | 6.79 | 1731.45
17 | Δείκτης στάθμης πετρελαίου | ΑΤΗΕ 8459 | ΗΜ 101 | ΗΛΜ 31 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 125 | 250
18 | Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας 16 l/h | ΑΤΗΕ 8462.1 | ΗΜ 102 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 70 | 140
19 | Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 80 l | ΑΤΗΕ 8473.1.6 | ΗΜ 103 | ΗΛΜ 23 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 367.14 | 734.28
20 | Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8474.1 | ΗΜ 104 | ΗΛΜ 23 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 180 | 360
21 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8477.1 | ΗΜ 105 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 48 | 48
22 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8477.2 | ΗΜ 106 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 55 | 55
23 | Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικήςθερμάνσεως τεσσάρων κυκλωμάτων | ΑΤΗΕ 8603.3 | ΗΜ 107 | ΗΛΜ 4 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 105 | 105
24 | Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικήςθερμάνσεως πέντε κυκλωμάτων | ΑΤΗΕ 8603.4 | ΗΜ 108 | ΗΛΜ 4 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 120 | 480
25 | Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h | ΑΤΗΕ 8605.1.1 | ΗΜ 109 | ΗΛΜ 21 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 267.7 | 803.1
26 | Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h | ΑΤΗΕ 8605.1.2 | ΗΜ 110 | ΗΛΜ 21 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 381.61 | 381.61
27 | Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm | ΑΤΗΕ 8606.2.1 | ΗΜ 111 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 12 | 25 | 300
28 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8608.1.3 | ΗΜ 112 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 25 | 25
29 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 ins | ΑΤΗΕ 8608.1.4 | ΗΜ 113 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 44 | 88
30 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/4 ins | ΑΤΗΕ 8608.1.5 | ΗΜ 114 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 62 | 248
31 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8608.1.6 | ΗΜ 115 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 74 | 74
32 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 2 ins | ΑΤΗΕ 8608.1.7 | ΗΜ 116 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 95 | 95
33 | Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8621.1.1 | ΗΜ 119 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 40 | 80
34 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8622.3.2 | ΗΜ 120 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 115 | 115
35 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 ins | ΑΤΗΕ 8622.3.3 | ΗΜ 121 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 160 | 160
36 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8622.3.5 | ΗΜ 122 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 230 | 230
37 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 2 ins | ΑΤΗΕ 8622.3.6 | ΗΜ 123 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 310 | 310
38 | Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm | ΑΤΗΕ 8641 | ΗΜ 124 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 95 | 380
39 | Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων | ΑΤΗΕ 8647.1 | ΗΜ 125 | ΗΛΜ 12 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 80 | 400
40 | Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινηθήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C | ΑΤΗΕ 8651 | ΗΜ 126 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 8 | 42 | 336
41 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας Φ16 mm | ΑΤΗΕ 8041.2 | ΗΜ 129 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | m | 1031 | 11 | 11341
42 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 ins | ΑΤΗΕ Ν8540.3 | ΗΜ 155 | ΗΛΜ 40 | 100,00% | m | 90 | 19 | 1710
43 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 1/4 ins | ΑΤΗΕ Ν8540.4 | ΗΜ 156 | ΗΛΜ 40 | 100,00% | m | 160 | 24 | 3840
44 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 1/2 ins | ΑΤΗΕ Ν8540.5 | ΗΜ 157 | ΗΛΜ 40 | 100,00% | m | 26 | 28 | 728
45 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 2 ins | ΑΤΗΕ Ν8540.6 | ΗΜ 158 | ΗΛΜ 40 | 100,00% | m | 10 | 33 | 330
46 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm | ΑΤΗΕ 8036.1 | ΗΜ 172 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 10 | 14.9 | 149
47 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm | ΑΤΗΕ 8036.2 | ΗΜ 173 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 2 | 17.89 | 35.78
48 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm | ΑΤΗΕ 8036.3 | ΗΜ 174 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 2 | 21.65 | 43.3
49 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm | ΑΤΗΕ 8036.5 | ΗΜ 176 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 2 | 28.95 | 57.9
50 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm | ΑΤΗΕ 8036.6 | ΗΜ 177 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 10 | 34.14 | 341.4
51 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm | ΑΤΗΕ 8036.7 | ΗΜ 178 | ΗΛΜ 5 | 100,00% | m | 10 | 41.55 | 415.5
52 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8037.1 | ΗΜ 181 | ΗΛΜ 6 | 100,00% | Τεμ. | 20 | 9.02 | 180.4
53 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8037.2 | ΗΜ 182 | ΗΛΜ 6 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 11.1 | 55.5
54 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 ins | ΑΤΗΕ 8037.3 | ΗΜ 183 | ΗΛΜ 6 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 12.48 | 62.4
55 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8037.5 | ΗΜ 185 | ΗΛΜ 6 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 21.14 | 105.7
56 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm | ΑΤΗΕ 8041.8.2 | ΗΜ 190 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | m | 90 | 16 | 1440
57 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm | ΑΤΗΕ 8041.9.2 | ΗΜ 192 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | m | 160 | 22 | 3520
58 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 42 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm | ΑΤΗΕ 8041.10.2 | ΗΜ 193 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | m | 26 | 25.12 | 653.12
59 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 54 mm πάχους τοιχώματος 2,0 mm | ΑΤΗΕ 8041.11.2 | ΗΜ 194 | ΗΛΜ 7 | 100,00% | m | 10 | 34 | 340
60 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8101.1 | ΗΜ 200 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 13.16 | 65.8
61 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8101.2 | ΗΜ 201 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 13.66 | 54.64
62 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1,0 ins | ΑΤΗΕ 8101.3 | ΗΜ 202 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 7 | 15 | 105
63 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins | ΑΤΗΕ 8101.4 | ΗΜ 203 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 12 | 24 | 288
64 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8101.5 | ΗΜ 204 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 29 | 116
65 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 2 ins | ΑΤΗΕ 8101.6 | ΗΜ 205 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 6 | 55 | 330
66 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8125.1.2 | ΗΜ 207 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 20.59 | 20.59
67 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 ins | ΑΤΗΕ 8125.1.3 | ΗΜ 208 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 26.11 | 26.11
68 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8125.1.5 | ΗΜ 210 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 41.97 | 41.97
69 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 2 ins | ΑΤΗΕ 8125.1.6 | ΗΜ 211 | ΗΛΜ 11 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 50.15 | 50.15
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | #VALUE!
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
1 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 16 mm2 | ΑΤΗΕ Ν8774.6.6 | ΗΜ 9 | ΗΛΜ 47 | 100,00% | m | 34 | 17 | 578
2 | Πλαστικός σωλήνας απο PVC, Φ110 mm 6 Atm. | ΑΤΗΕ Ν9322.PVC.100 | ΗΜ 14 | ΗΛΜ 8 | 100,00% | m | 1265,15 | 7.14 | #VALUE!
3 | Εγκατάσταση θεμελειακής γείωσης κτιρίου | ΑΤΗΕ Ν9999.202.16 | ΗΜ 19 | ΗΛΜ 48 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 6000 | 6000
4 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm | ΑΤΗΕ 8732.1.3 | ΗΜ 20 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | m | 3344 | 4.05 | 13543.2
5 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 36mm | ΑΤΗΕ 8732.1.6 | ΗΜ 21 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | m | 82 | 6 | 492
6 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm | ΑΤΗΕ 8732.2.3 | ΗΜ 22 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | m | 334,4 | 4.04 | #VALUE!
7 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 36mm | ΑΤΗΕ 8732.2.6 | ΗΜ 23 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | m | 12,3 | 5.7 | #VALUE!
8 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς Διαμέτρου Φ 42mm | ΑΤΗΕ 8734.1.6 | ΗΜ 24 | ΗΛΜ 42 | 100,00% | m | 212 | 21 | 4452
9 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - | ΑΤΗΕ 8735.2.1 | ΗΜ 25 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | Τεμ. | 175 | 4 | 700
10 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm - | ΑΤΗΕ 8735.2.3 | ΗΜ 26 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | Τεμ. | 54 | 5.6 | 302.4
11 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2 | ΑΤΗΕ 8751.1.2 | ΗΜ 27 | ΗΛΜ 44 | 100,00% | m | 4938 | 1.32 | 6518.16
12 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2 | ΑΤΗΕ 8751.1.3 | ΗΜ 28 | ΗΛΜ 44 | 100,00% | m | 3225 | 1.45 | 4676.25
13 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2 | ΑΤΗΕ 8751.1.4 | ΗΜ 29 | ΗΛΜ 44 | 100,00% | m | 1869 | 1.64 | 3065.16
14 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 | ΑΤΗΕ 8766.3.1 | ΗΜ 31 | ΗΛΜ 46 | 100,00% | m | 75 | 5.29 | 396.75
15 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2 | ΑΤΗΕ 8766.3.3 | ΗΜ 32 | ΗΛΜ 46 | 100,00% | m | 7 | 7.15 | 50.05
16 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 150 + 70 mm2 | ΑΤΗΕ 8773.4.7 | ΗΜ 33 | ΗΛΜ 47 | 100,00% | m | 60 | 78.39 | 4703.4
17 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2 | ΑΤΗΕ 8773.5.1 | ΗΜ 34 | ΗΛΜ 47 | 100,00% | m | 555 | 3.25 | 1803.75
18 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm2 | ΑΤΗΕ 8773.5.5 | ΗΜ 35 | ΗΛΜ 47 | 100,00% | m | 805 | 9.34 | 7518.7
19 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 16 mm2 | ΑΤΗΕ 8773.5.6 | ΗΜ 36 | ΗΛΜ 47 | 100,00% | m | 600 | 13.66 | 8196
20 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm2 | ΑΤΗΕ 8774.6.2 | ΗΜ 37 | ΗΛΜ 47 | 100,00% | m | 23 | 8.12 | 186.76
21 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2 | ΑΤΗΕ 8774.6.3 | ΗΜ 38 | ΗΛΜ 47 | 100,00% | m | 5 | 9.99 | 49.95
22 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2 | ΑΤΗΕ 8774.6.4 | ΗΜ 39 | ΗΛΜ 47 | 100,00% | m | 70 | 12.27 | 858.9
23 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός | ΑΤΗΕ 8801.1.1 | ΗΜ 40 | ΗΛΜ 49 | 100,00% | Τεμ. | 53 | 4.08 | 216.24
24 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ | ΑΤΗΕ 8801.1.4 | ΗΜ 41 | ΗΛΜ 49 | 100,00% | Τεμ. | 12 | 5.85 | 70.2
25 | Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός | ΑΤΗΕ 8815.1.1 | ΗΜ 42 | ΗΛΜ 49 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 7.5 | 37.5
26 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α | ΑΤΗΕ 8826.3.2 | ΗΜ 43 | ΗΛΜ 49 | 100,00% | Τεμ. | 94 | 9.13 | 858.22
27 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α - | ΑΤΗΕ 8827.3.2 | ΗΜ 44 | ΗΛΜ 49 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 13 | 26
28 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 35 Χ 25 cm | ΑΤΗΕ 8840.3.1 | ΗΜ 45 | ΗΛΜ 52 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 170 | 170
29 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 62 Χ 50 cm | ΑΤΗΕ 8840.3.3 | ΗΜ 46 | ΗΛΜ 52 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 230 | 920
30 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 82 Χ 55 cm | ΑΤΗΕ 8840.3.4 | ΗΜ 47 | ΗΛΜ 52 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 290 | 290
31 | Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ 0,80 Χ 2,20 m ιστάμενου τύπου Πεδίο ιστάμενου τύπου επιθεωρούμενο από πίσω Διαστάσεων ζυγών 40 Χ 10 mm | ΑΤΗΕ 8841.1.2 | ΗΜ 48 | ΗΛΜ 52 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 1400 | 1400
32 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 25 Α | ΑΤΗΕ 8880.2.1 | ΗΜ 49 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 14 | 42
33 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α | ΑΤΗΕ 8880.2.2 | ΗΜ 50 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 17.21 | 17.21
34 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α | ΑΤΗΕ 8880.3.1 | ΗΜ 51 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 19 | 19
35 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α | ΑΤΗΕ 8880.3.2 | ΗΜ 52 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 6 | 21.38 | 128.28
36 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α | ΑΤΗΕ 8880.3.3 | ΗΜ 53 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 25.74 | 128.7
37 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 25 Α | ΑΤΗΕ Ν8886.1.1 | ΗΜ 85 | ΗΛΜ 51 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 65 | 195
38 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 63 Α | ΑΤΗΕ Ν8886.1 | ΗΜ 84 | ΗΛΜ 51 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 160 | 640
39 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 400 Α | ΑΤΗΕ Ν8886.6 | ΗΜ 86 | ΗΛΜ 51 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 530 | 530
40 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 40 Α | ΑΤΗΕ Ν8886.40 | ΗΜ 87 | ΗΛΜ 51 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 80 | 320
41 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 80 Α | ΑΤΗΕ Ν8886.80 | ΗΜ 88 | ΗΛΜ 51 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 195 | 390
42 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου Εντάσεως 16 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών | ΑΤΗΕ 8894.1.2 | ΗΜ 54 | ΗΛΜ 53 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 25 | 100
43 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 | ΑΤΗΕ 8910.1.2 | ΗΜ 55 | ΗΛΜ 54 | 100,00% | Τεμ. | 7 | 9.25 | 64.75
44 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α και σπειρώματος Ε 33 | ΑΤΗΕ 8910.1.3 | ΗΜ 56 | ΗΛΜ 54 | 100,00% | Τεμ. | 6 | 12 | 72
45 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α | ΑΤΗΕ 8915.1.2 | ΗΜ 57 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 34 | 8.65 | 294.1
46 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α | ΑΤΗΕ 8915.1.3 | ΗΜ 58 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 28 | 10.09 | 282.52
47 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α | ΑΤΗΕ 8915.1.4 | ΗΜ 59 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 17 | 10.09 | 171.53
48 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 10 Α | ΑΤΗΕ 8915.2.2 | ΗΜ 60 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 15.2 | 60.8
49 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 Α | ΑΤΗΕ Ν8915.3.6 | ΗΜ 89 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 19 | 95
50 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 40 Α | ΑΤΗΕ Ν8915.3.7 | ΗΜ 90 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 24 | 72
51 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 10 Α | ΑΤΗΕ 8916.2.9 | ΗΜ 61 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 11 | 33
52 | Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως Διαστάσεων 96 Χ 96 mm Σχέσεως μετασχηματισμού 300 / 5 Α | ΑΤΗΕ 8921.1.7 | ΗΜ 62 | ΗΛΜ 56 | 100,00% | Τεμ. | 3 | 30 | 90
53 | Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες και τον μεταγωγέα βολτομέτρου Διαστάσεων 96 Χ 96 mm | ΑΤΗΕ 8923.1 | ΗΜ 63 | ΗΛΜ 56 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 45 | 45
54 | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους | ΑΤΗΕ 8924 | ΗΜ 64 | ΗΛΜ 52 | 100,00% | Τεμ. | 7 | 19.41 | 135.87
55 | Μετρητής συντελεστού ισχύος συχνότητας 50 ΗΖ | ΑΤΗΕ 8926 | ΗΜ 65 | ΗΛΜ 56 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 55 | 55
56 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W | ΑΤΗΕ 8972.1.4 | ΗΜ 66 | ΗΛΜ 59 | 100,00% | Τεμ. | 289 | 73.15 | 21140.35
57 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 55 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W | ΑΤΗΕ 8972.5.4 | ΗΜ 67 | ΗΛΜ 59 | 100,00% | Τεμ. | 30 | 110 | 3300
58 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 100 W πυρακτώσεως - | ΑΤΗΕ 8982.6.1Β.1 | ΗΜ 68 | ΗΛΜ 60 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 75 | 375
59 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως - | ΑΤΗΕ 8983.10.1.1 | ΗΜ 69 | ΗΛΜ 60 | 100,00% | Τεμ. | 7 | 31.68 | 221.76
60 | Φωτιστικό σώμα υπαίθρου κορυφής μετά του ιστού ύψους 10.00 m με λυχνία MHN 2000 W / 400 V | ΑΤΗΕ Ν8992.1.3.ΑΘ | ΗΜ 91 | ΗΛΜ 60 | 100,00% | Τεμ. | 8 | 2500 | 20000
61 | Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες | ΑΤΗΕ 9301.1 | ΗΜ 72 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | m3 | 25 | 39.35 | 983.75
62 | Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες | ΑΤΗΕ 9302.1 | ΗΜ 73 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | m3 | 153,12 | 18.89 | #VALUE!
63 | Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40Χ40 cm βάθους 70 cm | ΑΤΗΕ 9307.2 | ΗΜ 74 | ΗΛΜ 10 | 100,00% | Τεμ. | 29 | 221.76 | 6431.04
64 | Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 1,00Χ1,00 m βάθους 1,00 m | ΑΤΗΕ 9312.1 | ΗΜ 75 | ΗΛΜ 101 | 100,00% | Τεμ. | 25 | 140 | 3500
65 | Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm Μήκους 9m | ΑΤΗΕ 9323.1 | ΗΜ 76 | ΗΛΜ 101 | 100,00% | Τεμ. | 17 | 1273.31 | 21646.27
66 | Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας Μονός καμπύλος βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,50m , διάμετρος σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα 3,65mm | ΑΤΗΕ 9330.1.3 | ΗΜ 77 | ΗΛΜ 101 | 100,00% | Τεμ. | 17 | 150 | 2550
67 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2 | ΑΤΗΕ 9340.2 | ΗΜ 78 | ΗΛΜ 45 | 100,00% | m | 529,73 | 5.87 | #VALUE!
68 | Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη | ΑΤΗΕ 9341.2 | ΗΜ 79 | ΗΛΜ 45 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 90 | 450
69 | Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 25 - 35mm2 | ΑΤΗΕ 9343.2 | ΗΜ 80 | ΗΛΜ 45 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 11.32 | 56.6
70 | Σφικτήρας | ΑΤΗΕ 9344 | ΗΜ 81 | ΗΛΜ 45 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 25 | 125
71 | Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού | ΑΤΗΕ 9346 | ΗΜ 82 | ΗΛΜ 53 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 144.84 | 144.84
72 | Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ύψος τοποθετήσεως h: h μεγαλύτερο του 7m και μικρότερο ή ίσο του 12m Ισχύος: 1 Χ 150 W | ΑΤΗΕ 9363.1.1 | ΗΜ 83 | ΗΛΜ 103 | 100,00% | Τεμ. | 17 | 209.46 | 3560.82
73 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 | ΑΤΗΕ Ν8774.6.5 | ΗΜ 160 | ΗΛΜ 47 | 100,00% | m | 80 | 15.01 | 1200.8
74 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 25 A | ΑΤΗΕ Ν8918.2.1 | ΗΜ 161 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 65 | 65
75 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A | ΑΤΗΕ Ν8918.2.2 | ΗΜ 162 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 90 | 90
76 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 63 A | ΑΤΗΕ Ν8918.2.3 | ΗΜ 163 | ΗΛΜ 55 | 100,00% | Τεμ. | 2 | 120 | 240
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | #VALUE!
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
1 | Τηλεφωνικό καλώδιο UTP, CATEG. 6 50 ζευγών | ΑΤΗΕ Ν8768.18 | ΗΜ 8 | ΗΛΜ 48 | 100,00% | m | 850 | 4.5 | 3825
2 | Κατανεμητής γραμμών τηλεφώνων - data (patch panel) 24 θέσεων | ΑΤΗΕ Ν8993.28 | ΗΜ 10 | ΗΛΜ 61 | 100,00% | Τεμ. | 4 | 120 | 480
3 | Ερμάριο τοποθέτησης εξοπλισμού τηλεφώνων - data (Rack) 21U | ΑΤΗΕ Ν8993.29 | ΗΜ 11 | ΗΛΜ 61 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 1500 | 1500
4 | Οριολωρίδα τηλ. γραμμών τύπου KRONE 24 θέσεων | ΑΤΗΕ Ν8993.30 | ΗΜ 12 | ΗΛΜ 61 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 90 | 90
5 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm | ΑΤΗΕ 8732.1.3 | ΗΜ 20 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | m | 283,33 | 4.05 | #VALUE!
6 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm | ΑΤΗΕ 8732.2.3 | ΗΜ 22 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | m | 42,5 | 4.04 | #VALUE!
7 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - | ΑΤΗΕ 8735.2.1 | ΗΜ 25 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | Τεμ. | 14 | 4 | 56
8 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm - | ΑΤΗΕ 8735.2.3 | ΗΜ 26 | ΗΛΜ 41 | 100,00% | Τεμ. | 5 | 5.6 | 28
9 | Τηλεφωνικός κατανεμητής Τηλεφωνικός κατανεμητής τεσσάρων οριολωρίδων των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά | ΑΤΗΕ 8993.4.1 | ΗΜ 70 | ΗΛΜ 52 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 250 | 250
10 | Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών | ΑΤΗΕ Ν9500.3 | ΗΜ 165 | ΗΛΜ 49 | 100,00% | Τεμ. | 12 | 17 | 204
11 | Τηλεφωνικό κέντρο 10 εσωτερικών / 20 εξωτερικών γραμμών | ΑΤΗΕ Ν9502.1 | ΗΜ 166 | ΗΛΜ 52 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 5000 | 5000
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | #VALUE!
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
1 | Ανελκυστήρας υδραυλικός 8 ατόμων, 3 στάσεων | ΑΤΗΕ Ν9031.11 | ΗΜ 13 | ΗΛΜ 63 | 100,00% | Τεμ. | 1 | 12000 | 12000
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | 12000
Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | [9 empty] | #VALUE!