## ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
Κωδικός Είδους Δήμου | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ
6662.100.001 | Ακρυλική Μπάλα Λευκή (Γλόμπος) Φ25 | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.100.002 | Ακρυλική Μπάλα Λευκή (Γλόμπος) Φ30 | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.102.001 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 63Α NH00 | Τεμ. | 31000000 | 60 | 0 | 0
6662.102.002 | Ασφάλειες 4Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 400 | 0 | 0
6662.102.003 | Ασφάλειες 6Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 400 | 0 | 0
6662.102.004 | Ασφάλειες 8Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 700 | 0 | 0
6662.102.010 | Αυτόματη Ασφάλεια διπολική 2X25Α 4,5ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.102.011 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0 | 0
6662.102.012 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 16Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 50 | 0 | 0
6662.102.013 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 20Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 30 | 0 | 0
6662.102.014 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 25Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 40 | 0 | 0
6662.102.015 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 32Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 21 | 0 | 0
6662.102.016 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ16Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 3 | 0 | 0
6662.102.017 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ20Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 | 0 | 0
6662.102.018 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ25Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 | 0 | 0
6662.102.019 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ32Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 | 0 | 0
6662.102.020 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ40Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 | 0 | 0
6662.102.021 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ63Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 | 0 | 0
6662.103.001 | Ασφαλειοθήκη Καλωδίου Τύπου Κλέμας 5x20mm+Γείωση TM-3P 6,3Α/250V (Φάση - Ουδέτερο-Γείωση) | Τεμ. | 31000000 | 230 | 0 | 0
6662.104.001 | Βάση Ρελέ ''UNIVERSAL'' 8 pin | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0 | 0
6662.105.001 | Γάντια Τάσης για Ηλεκτρολόγους (class 1-7500V) για προστασία από Ηλεκτρισμό | Τεμ. | 31000000 | 3 | 0 | 0
6662.106.001 | Δεματικά καλωδίων 140x3.5mm (1 τεμ.= 1 φακελάκι 100τεμ) | Τεμ. | 31000000 | 15 | 0 | 0
6662.106.002 | Δεματικά καλωδίων 360x4.5mm (1 τεμ.= 1 φακελάκι 100τεμ) | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.106.003 | Δεματικά καλωδίων 7.6 x 540mm 100τεμ | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.107.001 | Διακόπτης Ηλεκτρικής Ροής 1-30Min 230VAC | Τεμ. | 31000000 | 15 | 0 | 0
6662.107.002 | Διακόπτης Ροής 1'' για σωλήνα 1'' έως 8'' | Τεμ. | 31000000 | 4 | 0 | 0
6662.108.001 | Ενδεικτικές Λυχνίες Κόκκινη ράγας | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.109.001 | Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων 380VAC | Τεμ. | 31000000 | 5 | 0 | 0
6662.109.002 | Επιτηρητης Στάθμης | Τεμ. | 31000000 | 5 | 0 | 0
6662.110.001 | Θερμικό για ρελέ (11-15KW) 23-32Α | Τεμ. | 31000000 | 5 | 0 | 0
6662.110.002 | Θερμικό για ρελέ (18.5-45KW) 30-40Α | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.110.003 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | Τεμ. | 31000000 | 3 | 0 | 0
6662.110.004 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 2.5-4Α | Τεμ. | 31000000 | 3 | 0 | 0
6662.110.005 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 23-32Α | Τεμ. | 31000000 | 3 | 0 | 0
6662.110.006 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 5.5-8Α | Τεμ. | 31000000 | 3 | 0 | 0
6662.110.007 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 7-10Α | Τεμ. | 31000000 | 5 | 0 | 0
6662.111.001 | Καλώδιο FLAT-4 άσπρο | Μέτρα | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.111.002 | Καλώδιο HO3VVF 2x0,75mm2 | Μέτρα | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.111.003 | Καλώδιο UTP CCA CAT6 | Μέτρα | 31000000 | 1200 | 0 | 0
6662.111.004 | Καλώδιο UTP Εξωτερικού χώρου CAT6 | Μέτρα | 31000000 | 1200 | 0 | 0
6662.111.005 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x1,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 400 | 0 | 0
6662.111.006 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 600 | 0 | 0
6662.111.007 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 | Μέτρα | 31000000 | 300 | 0 | 0
6662.111.008 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ2,5 | Μέτρα | 31000000 | 200 | 0 | 0
6662.111.009 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 | 0 | 0
6662.111.010 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 300 | 0 | 0
6662.111.011 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 | 0 | 0
6662.111.012 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 | 0 | 0
6662.111.013 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 500 | 0 | 0
6662.111.014 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 31000000 | 300 | 0 | 0
6662.111.015 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1,5 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 31000000 | 500 | 0 | 0
6662.138.001 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 50W,6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08,ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 120lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ,Class II ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α++ | Τεμ. | 31000000 | 18 | 0 | 0
6662.138.002 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 100W, 6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08, ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 190lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 70.000 ΩΡΕΣ,Class I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+,100,00 on/off,pf>0,95,Ra>75, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0 | 0
6662.138.003 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 150W, 6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08, ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 190lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 70.000 ΩΡΕΣ,Class I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+,100,00 on/off,pf>0,95,Ra>75, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.112.001 | Κανάλι Αυτοκολλητο UTP 20χ10 2μ | ΤΕΜ | 31000000 | 100 | 0 | 0
6662.112.002 | Κανάλι καλωδίων δαπέδου οβάλ μήκους 2m διατομής 50x11mm | ΤΕΜ | 31000000 | 40 | 0 | 0
6662.113.001 | Καρφιά Ρομπότ 18 mm | Τεμ. | 31000000 | 200 | 0 | 0
6662.114.001 | Κλέμα Άσπρη 10mm2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0 | 0
6662.114.002 | Κλέμα Άσπρη 16mm2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 30 | 0 | 0
6662.114.003 | Κλέμες 4-6 m2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 25 | 0 | 0
6662.115.001 | Κλιπσάκια RJ11 | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.116.001 | Κονέκτορ RJ-45 για UTP καλώδιο θωρακισμένο | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.117.001 | Λάμπα LED 16W,Α60 και Ε27, 4000Κ, τάση λειτουργίας 180-260V, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 25000H και 1650LM αντίστοιχα, με τρία χρόνια εγγύηση * | Τεμ. | 31000000 | 30 | 0 | 0
6662.117.002 | Λάμπα LED Φθορίου, εκατόν είκοσι (120) εκατοστών, 18W, 4000K, τάση λειτουργίας 175-265V,εγγύηση τέσσερα (4) έτη, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 2160LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 40 | 0 | 0
6662.117.003 | Λάμπα LED Φθορίου, εκατόν πενήντα (150) εκατοστών, 22-24W, 4000K, τάση λειτουργίας 175-265V,εγγύηση τέσσερα (4) έτη, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 2760LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.117.004 | Λάμπα LED SL 20W,E27,6500K,IP65,IK10, με πρισματικό κάλυμμα και εσωτερικό διαχύτη, τάση λειτουργίας 170-250V, μοίρες 270◦,διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40000H και 2000LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 100 | 0 | 0
6662.117.005 | Λάμπα LED E27 με 30W απιοειδούς σχήματος , 2700Κ, IP65, τάση λειτουργίας 80-260V,μοίρες 360, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 3300LM αντίστοιχα,ύψος 180mm & διάμετρο 80mm * | Τεμ. | 31000000 | 100 | 0 | 0
6662.117.006 | Λάμπα LED E40 με 57-58W απιοειδούς σχήματος , 2050Κ, IP44, τάση λειτουργίας 100-240V,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C -+45◦C,διαμέτρου έως 100mm και ύψος εως 290mm διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 6300LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 300 | 0 | 0
6662.117.007 | Λάμπα LED E40 με 57-58W απιοειδούς σχήματος , 6500Κ, IP65, τάση λειτουργίας 80-265V,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C - +45◦C,διαμέτρου έως 100mm και ύψος εως 290mm,μοίρες 330◦ διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 5800LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 508 | 0 | 0
6662.117.008 | Λάμπα LED τυπου SL με 18W, 6500K, IP65 ,ΙΚ08,τάση λειτουργίας 165-265V, μοίρες 180◦,διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 50.000H και 2015LM αντίστοιχα,ON/OFF 100.000 * | Τεμ. | 31000000 | 6000 | 0 | 0
6662.117.009 | Λάμπα LED τυπου SL με 24W, 6500K, IP65,IK08, ,τάση λειτουργίας 165-265V,μοίρες 220◦, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 50.000H και 2400LM αντίστοιχα ,ON/OFF 100.000* | Τεμ. | 31000000 | 100 | 0 | 0
6662.117.010 | Λάμπα προβολέα σωληνωτή 400W,E40,6400K,φωτεινή ροή 40.400lm, διάρκεια ζωής 20.000 ώρες,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C - +45◦C* | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.117.011 | Λάμπα HQI R7S, 150W, 230V* | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.117.012 | Λάμπα Νατρίου Ε40, 100W, σχήμα σωληνωτή* | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.118.001 | Μούφα RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.119.001 | Μπαλαντέζα ανοιχτού τύπου με 4 σούκο & 25μ καλώδιο μαύρο PVC 3x1,5mm² | Τεμ. | 31000000 | 2 | 0 | 0
6662.120.001 | Μπαταρία, 5Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις:90x70x107mm. μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.120.002 | Μπαταρία, 7.2Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.120.003 | Μπαταρία, 9Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.121.001 | Ντουί προβολέα για λάμπα ιωδίνης R7S | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.122.001 | Ντουί Ε27 με ροδέλα (τύπου ΔΕΗ πορσελάνη καλής ποιότητας) | Τεμ. | 31000000 | 200 | 0 | 0
6662.122.002 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 | Τεμ. | 31000000 | 60 | 0 | 0
6662.122.003 | ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΠΟ Ε27 ΣΕ Ε40 | Τεμ. | 31000000 | 60 | 0 | 0
6662.123.001 | Πολύμπριζο 3 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 31000000 | 50 | 0 | 0
6662.123.002 | Πολύμπριζο 4 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 31000000 | 100 | 0 | 0
6662.124.001 | Προβολέας led 100w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥14500lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 * | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.124.002 | Προβολέας led 150w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥21750lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.124.003 | Προβολέας led 200w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥29000lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.124.004 | Προβολέας led 300w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥43500lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 3 | 0 | 0
6662.124.005 | Προβολέας led 50w SMD,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥7250lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 * | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.125.001 | Ρελέ διαρροής 2x40A 300mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.125.002 | Ρελέ διαρροής 4x40A ,300mA, με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.125.003 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 2x40A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 | 0 | 0
6662.125.004 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 4x40A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 | 0 | 0
6662.125.005 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 4x63A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 | 0 | 0
6662.125.006 | Ρελέ ισχύος 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.125.007 | Ρελέ ισχύος 15KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 15 | 0 | 0
6662.125.008 | Ρελέ ισχύος 18,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 6 | 0 | 0
6662.125.009 | Ρελέ ισχύος 22KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 6 | 0 | 0
6662.125.010 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.125.011 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.125.012 | Ρελέ φορτίου 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.125.013 | Ρελέ φορτίου 2Χ20 Α | Τεμ. | 31000000 | 5 | 0 | 0
6662.125.014 | Ρελέ φορτίου 4Χ25 Α | Τεμ. | 31000000 | 5 | 0 | 0
6662.125.015 | Ρελέ τύπου λυχνίας 220 V 8PIN | Τεμ. | 31000000 | 15 | 0 | 0
6662.126.001 | Ρόκα 10/35 | Κουτί | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.126.002 | Ρόκα 12/35 | Κουτί | 31000000 | 0 | 0 | 0
6662.127.001 | Σπιράλ HELIFLEX Φ16 | Μέτρα | 31000000 | 100 | 0 | 0
6662.128.001 | Σφιγκτηρας γειωσεως ηλεκτροδιου 3/4'' ορειχαλκινος | Τεμ. | 31000000 | 6 | 0 | 0
6662.129.001 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαύρη 3M | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.129.003 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m 3M | Τεμ. | 31000000 | 200 | 0 | 0
6662.130.001 | Τσέρκι διάτρητο | Τεμ. | 31000000 | 2 | 0 | 0
6662.131.001 | Φις Σούκο Αρσενικό πλάγιο γωνιακό λευκό | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0 | 0
6662.131.002 | Φις Σούκο Θηλυκό | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0 | 0
6662.132.001 | Φλοτέρ ηλεκτρικό | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.133.001 | Φωτιστικό Οδών με Βραχίονα LED 70W ,4000Κ,τάση 100-240V,φωτεινή ροή 10150lm,διάρκεια ζωής 60.000Hours,Ra ≥70,Pf ≥ 90,IP66,IK09,Class II,αντικεραυνική προστασία 10KV (εγκεκριμένου τύπου από ΔΕΗ)* | Τεμ. | 31000000 | 40 | 0 | 0
6662.133.010 | Φωτιστικό Οδού Ηλιακό LED SMD με ανιχνευτή κίνησης κατασκευασμένο απο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, χρώματος ΓΚΡΙ, ισχύς 60W, θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, φωτεινή ροή 5100 LUMEN, 85lumen/Watt,60 lumen/ Chip, ΣΥΝΟΛΟ Chip 90, διάρκεια ζωής 50.000 ώρες, βαθμός κρούσης ΙΚ07, βαθμός στεγανότητας ΙΡ65,Ra ≥80, ενεργειακή κλάση Α+, γωνία δέσμης 120◦, θερμοκρασία λειτουργίας -25◦C -+45◦C, κλάση ΙΙI, χρόνος φόρτισης μπαταρίας 5-6 ώρες, χρόνος αποφόρτισης 12 ώρες , δύο (2) χρόνια εγγύηση. | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0 | 0
6662.134.001 | Φωτοκύταρο μέρας-νύχτας,50/60Hz,16A,φωτεινότητα 2…1000Lux,στεγανότητα ΙΡ55,θερμοκρασία λειτουργίας -25◦C - +45◦C | Τεμ. | 31000000 | 30 | 0 | 0
6662.135.001 | Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας , 24 ωρών, με εφεδρεία μέσω μπαταρίας 200h/230V,16Α ,κύκλοι μεταγωγής 50.000,θερμοκρασία λειτουργίας -10 έω 55 ◦ Cﹾ(ενδεικτικού τύπου HAGER) | Τεμ. | 31000000 | 5 | 0 | 0
6662.136.001 | Χρονορελέ δύο χρόνων 1-60 sec. | Τεμ. | 31000000 | 5 | 0 | 0
6662.137.001 | Πρίζα Σούκο Εξωτερική Στεγανή με καπάκι | Τεμ. | 31000000 | 10 | 0 | 0
6662.138.001 | Χαλκός Γείωσης 16 καρε γαλβανιζέ 6 χιλιοστά (περίπου) | Μέτρα | 31000000 | 300 | 0 | 0
[5 empty] | ΥΠΟΣ. | 0
[5 empty] | ΦΠΑ 24% | 0
[5 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 0
* | ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……../………/2021
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ