ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εργασία: Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Πηνεία

Μελέτη  1/2016

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ : Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης

Δ.Ε ΠΗΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 9.677,42 €

Φ.Π.Α. 24% : 2.322.58 €

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 12.000,00 €

CPV: 45310000-3

Κωδ. 25.6262.10002

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | Εργασία: Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Πηνείας |
| --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ 1/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού 12.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% , αφορά την Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δ.Ε ΠΗΝΕΙΑΣ

Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συγκεκριμένα, ο εκτελών την εργασία είναι υπεύθυνος για την συντήρηση – επισκευή  των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του συνόλου των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Ήλιδας. Ειδικότερα, θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης, όπως ηλεκτρολογικούς πίνακες, ρελέ, θερμικά, ασφάλειες, διακόπτες, χρονοδιακόπτες, φλοτέρ, καλώδια κ.λπ., αντικαθιστώντας και τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα με ανταλλακτικά που παρέχονται από τη υπηρεσία, ο εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων σε οποιαδήποτε θέση του δικτύου και αποκατάσταση αυτών εάν δεν απαιτούνται μηχανήματα έργου. Επίσης, η εκτέλεση γενικά κάθε άλλης εργασίας πού κρίνεται αναγκαία και δεν αναφέρεται ανωτέρω για την καλή και ασφαλή λειτουργία των δικτύων της παρούσας εργασίας, καθώς Έγγραφη αναφορά για προβλήματα/κίνδυνοι/παράνομες συνδέσεις/κλοπές κτλ που τυχόν υπάρχουν ή προκύψουν να αναφερθούν άμεσα στην υπηρεσία.

Οφείλει επίσης, για όλο το διάστημα της σύμβασης να τηρεί ημερολόγιο έλεγχου και εργασιών στο οποίο θα καταγράφονται και τα υλικά (τα οποία θα παρέχονται από το Δήμο) που αντικαταστάθηκαν όπου αυτό είναι αναγκαίο και θα ελέγχεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας, καθώς και να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία για την αποφυγή ατυχήματος κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Στη Δ.Ε. Πηνείας υπάρχουν οι παρακάτω Τοπικές Κοινότητες  και οικισμοί τoυ πρώην Δήμου Πηνείας, στα αντλιοστάσια των οποίων θα παρέχονται οι υπηρεσίες του ηλεκτρολόγου για το έργο: «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δ.Ε ΠΗΝΕΙΑΣ»:

- το Σιμόπουλο

- τα Άγναντα

- το Αγραπιδοχώρι

- η Βάλμη

- ο Ανθώνας

- το Καλό Παιδί

- η Αυγή

- το Βελανίδι

- η Ρουπακιά

- το Σούλι

- η Βουλιαγμένη

- τα Γαβράκια

- η Εφύρα

- το Πιρί

- ο Κάμπος

- ο Λαγανάς

- ο Λάτας

- ο Λουκάς

- το Πρινάρι

- το Μαζαράκι

- η Απιδούλα

- ο Πρόδρομος

- η Οινόη

- η Ροδιά

- η Ακροποταμιά

- η Σκλίβα

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας 1ης κατηγορίας η οποία άδεια θα βρίσκεται σε ισχύ καθ'όλη την διάρκεια της συντήρησης. Σε περίπτωση που η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος λήξει κατά την διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης της εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να την προσκομίσει στην υπηρεσία θεωρημένη σε διάστημα το πολύ δέκα (10) ημερών.

Ο προϋπολογισμός εργασίας που αναφέρθηκε πιο πάνω ανέρχεται στο ποσό των 9.677,42 € , ο ΦΠΑ είναι 2.322.58 € και η συνολική δαπάνη της εργασίας είναι 12.000,00€.

Αμαλιάδα 10/6/2016	      Αμαλιάδα 10/6/2016

Ο σ υ ν τ ά ξ α ς	Ο Διευθυντής

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | Εργασία: Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Πηνείας |
| --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ 1/2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσια: Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δ.Ε ΠΗΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 		9.677,42 €

Φ.Π.Α. 24% :                                                           2.322.58 €

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :                                        12.000,00 €

Αμαλιάδα 10/6/2016	      Αμαλιάδα 10/6/2016

Ο σ υ ν τ ά ξ α ς	Ο Διευθυντής

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | Εργασία: Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Πηνείας |
| --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ 1/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δ.Ε ΠΗΝΕΙΑΣ. Η δαπάνη των αναλωσίμων υλικών που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα βαρύνει τον Δήμο Ήλιδας.

Ο εργολάβος θα έρχεται σε συμφωνία με τη ΔΕΗ για την εκτός λειτουργία του δικτύου αν χρειαστεί ή και την επανασύνδεση του δικτύου υπό τάση και γενικά θα επιβλέπει και θα προγραμματίζει την ασφαλή και καλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΔΕΗ καθώς και τους κανόνες και τις επιταγές της τέχνης, της ασφάλειας από ατυχήματα και της επιστήμης. Εργασίες αφανής που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον επιβλέποντα σε ημέρες (Σάββατα-Κυριακές) και ώρες (απογευματινές-βραδινές), θα αποφευχθούν. Αν παρά ταύτα γίνουν και η επίβλεψη απαιτήσει να ελεγχθούν εκ των υστέρων ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υπακούσει στις επιταγές της επίβλεψης και να εκτελέσει όσες εργασίες του ζητηθούν για να ελέγξει τις αφανής ποσότητες. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που κατεπείγοντες λόγοι (επικινδυνότητας, ασφάλειας κλπ) επιβάλλουν την αμεσότατη εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης, όπως ηλεκτρολογικούς πίνακες, ρελέ, θερμικά, ασφάλειες, διακόπτες, χρονοδιακόπτες, φλοτέρ, καλώδια κ.λπ., αντικαθιστώντας και τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα με ανταλλακτικά που παρέχονται από τη υπηρεσία, ο εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων σε οποιαδήποτε θέση του δικτύου και αποκατάσταση αυτών εάν δεν απαιτούνται μηχανήματα έργου. Επίσης, η εκτέλεση γενικά κάθε άλλης εργασίας πού κρίνεται αναγκαία και δεν αναφέρεται ανωτέρω για την καλή και ασφαλή λειτουργία των δικτύων της παρούσας εργασίας, καθώς Έγγραφη αναφορά για προβλήματα/κίνδυνοι/παράνομες συνδέσεις/κλοπές κτλ που τυχόν υπάρχουν ή προκύψουν να αναφερθούν άμεσα στην υπηρεσία. Εφόσον υπάρχουν παράνομες συνδέσεις εξουσιοδοτείται από την υπηρεσία να προχωρήσει άμεσα στην διακοπή τους. Σε περιπτώσεις οποιασδήποτε κλοπής στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αντλιοστασίων ή άλλων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχετικών με την παροχή νερού ύδρευσης, πρέπει να ενημερώνετε άμεσα (τηλεφωνικά και γραπτώς) η υπηρεσία ώστε να προβεί σε αυτοψία αλλά και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με την Αστυνομία.

Σε κάθε περίπτωση θα ειδοποιούνται η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία κοινής ωφέλειας, πριν ακόμη αρχίσουν οι εργασίες, για να εξετάσουν μαζί με τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν.

Ατομικά μέσα προστασίας

1. Όλοι οι εργαζόμενοι επιβάλλεται να φορούν προστατευτικά κράνη, ανεξάρτητα από τι δουλειά κάνουν.

  - Δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι που θα φορούν τύπου σαγιονάρες, με τακούνι πέδιλα και γενικά ακατάλληλα υποδήματα. Τα υποδήματα πρέπει να είναι τύπου μποτίνι με γερή και αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για την προστασία από την πτώση βαρέων αντικειμένων.

  - Θα χρησιμοποιούνται προσωπίδες ή γάντια σε εργασίες που μπορεί να βλάψουν τα μάτια ή τα χέρια αντίστοιχα.

Υγιεινή - πρώτες βοήθειες-νομιμότητα

Θα υπάρχει φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, εγκατεστημένο από τον ανάδοχο σε όχημά του. Το φαρμακείο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε εύκολα προσιτό σημείο και θα περιέχει επαρκείς ποσότητες φαρμακευτικών ειδών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να «γνωρίζει» τα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας κοινής ωφέλειας και να έχουν κάποιον τεχνικό από τις υπηρεσίες αυτές που θα δεικνύουν την θέση των δικτύων αυτών.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αναλυτικότερα ο εκτελών την εργασία αναλαμβάνει την περιοδική συντήρηση του ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δικτύων ύδρευσης για τουλάχιστον μια φορά τον μήνα (± 3 ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, να συντηρεί και να ελέγχει την καλή και ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού παροχής νερού ύδρευσης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκτός και αν για υπηρεσιακούς λόγους του δοθεί εντολή για την αναβολή ή την αλλαγή της εκτέλεσης της. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης συντήρησης του δικτύου ή τμήματος αυτού, μπορεί να δοθεί εντολή από την Υπηρεσία την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, ακόμα και εκτός ωραρίου εργασίας (απογεύματα, νύχτες) ή και σε μέρες αργίας, αν αυτό απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς να καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για τούτο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στο κάλεσμα της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα είναι άμεσα διαθέσιμο στην υπηρεσία προς έλεγχο.

Ο Ανάδοχος θα φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική, για κάθε ατύχημα εργατικό ή μη, που τυχόν θα συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου, από πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των μέτρων ασφαλείας και της απαιτουμένης σήμανσης. Όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της κάθε εργασίας με όλα τα απαραίτητα διπλώματα και άδειες. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, τους ισχύοντες κανονισμούς, τους όρους της ΕΣΥ και τις εντολές της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου, έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, θα εκτελεσθεί μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι ενός έτους, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η πληρωμή των εργασιών δύναται να γίνεται τμηματικά ανά μήνα ή άλλως, μετά το πέρας και την πιστοποίηση των, από την υπηρεσία.

ΣΤ. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

Κανονισμοί Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισμοί :

- Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 59Β'/11.04.1995

- Οι τροποποιήσεις του Κ.Ε.Η.Ε. που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι:

- ΦΕΚ 118 Α/ 24.06.1965

- ΦΕΚ 293 Β/ 11.05.1966

- ΦΕΚ 620 Β/ 18.10.1966

- ΦΕΚ 63 Β/ 25.10.1966

- ΦΕΚ 1525 Β/ 13.12.1973

- ΦΕΚ 118 Α/ του 1982

- Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 89 Α'/1912).

- Οδηγίες ΔΕΗ Διεθνείς Κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ.

- Προδιαγραφές ΕΛΟΤ

Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασίας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τεχνολογίες για παρόμοια έργα. Τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας μέσω του Επιβλέποντα Μηχανικού. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της εργασίας από την διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου.

Η εργασία θα γίνει με απ' ευθείας ανάθεση με απόφαση δημάρχου σε εογολάΒο ή εμπειροτέχνη, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 και το άρθρο 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006. όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008) και ισχύει.

Αμαλιάδα 10/6/2016	Αμαλιάδα 10/6/2016

Ο σ υ ν τ ά ξ α ς	Ο Διευθυντής