ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος Προμήθειας : Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2016 ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» (€ 14.994,41). ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» (€ 17.988,18). ΚΑ:25.6672.02 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» (€ 14.999,14). ΚΑ:25.6672.03 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» (€ 7.032,04). CPV: 31681410-0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 55.013,68 €

Μελέτη :  18/2016

CPV: 31681410-0

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2016» |
| --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ |  |

Η τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομικότερη προσφορά, υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού ηλεκτρομηχανολογικών ,γεωτρήσεων και αντλιοστασίων που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού και Υδάτινων Πόρων του Δήμου Ήλιδας.

Ο προϋπολογισμός των δαπανών των προμηθειών, όπως έχουν εγγραφεί :

- ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού              (€14.994,41).

- ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια λαμπτήρων (€17.988,18).

- ΚΑ:25.6672.02 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» (€14.999,14).

- ΚΑ:25.6672.03 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» (€7.032,04).

Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2016, ανέρχεται μαζί με το Φ.Π.Α.(24%) στο συνολικό ποσό των 55.013,68 € και θα καλυφθεί από ανταποδοτικά τέλη. Τα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα πρέπει να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς καθώς και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς, του εργοδότη δικαιουμένου στην απόρριψη οποιασδήποτε ελαττωματικής ποσότητας. Έλεγχοι και δοκιμασίες διενεργούνται κατά την κρίση του εργοδότη, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει όλα τα υλικά στο Δήμο Ήλιδας και να τα παραδώσει στην αποθήκη του Δήμου έτοιμα προς χρήση εντός ενός μηνός από την ανάθεση .

Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνες με την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Μελέτης.

| Αμαλιάδα 05/09/ 2016 Ο Συντάξας Γιαννούλης Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | Αμαλιάδα 05/09/ 2016 Ο Διευθυντής Ρουμελιώτης Στέφανος Αρχιτέκτων |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2016» |
| --- | --- |
| ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |  |

ΑΡΘΡΟ 1o

Αντικείμενο της Προμήθειας

Η συνολική δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια των παρακάτω υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικών γεωτρήσεων και αντλιοστασίων υπολογίζεται να ανέλθει στα 55.013,68 €. Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνες με την στήλη «Τεχνική Περιγραφή Υλικού» των παρακάτω πινάκων.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

- N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

- N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-16).

- Ν. 4320/2015 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» (ΦΕΚ29Α/19- 3-2015).

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα καθώς επίσης θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.).

Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης .

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.

Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις (διαπίστευση από Εθνικό σύστημα διαπίστευσης Α.Ε., Ε.ΣΥ.Δ.), προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Τα υλικά θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Τα ηλεκτρικά προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝΕC.

Αναλυτικά :

Α) ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»

| Νο | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1* | Πλαστικό κανάλι τοίχου (βάση διαστάσεων 100mmΧ50mmΧ2000mm +κάλυμα διαστάσεων 45mm) ( Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638030) |
| 2* | Διαχωριστικό καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ.) |
| 3* | Συνδετικό στοιχείο βάσης καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638036) |
| 4* | Συνδετικό στοιχείο καλύματος καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638000) |
| 5* | Εσωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζώμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638031) |
| 6* | Εξωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζώμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638032) |
| 7* | Επίπεδη γωνία 900 καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638019 - μία συσκευασία των 16 τεμαχίων) |
| 8* | Ακραίο κάλυμα καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638035) |
| 9* | Επίπεδη διακλάδωση καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638034) |
| 10* | Εξάρτημα Normaclip (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ.) |
| 11* | Πρίζα σούκο λευκή (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Π+Γ αρ.κατ. 077601) |
| 12* | Πρίζα σούκο κόκκινη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Π+Γ αρ.κατ. 077621) |
| 13* | Διπλή πρίζα σούκο λευκή (Ενδεικτικού Τύπου η ΙσοδύναμουLegrand Mosaic 2Χ2Π+Γ αρ.κατ. 077602) |
| 14* | Διπλή πρίζα σούκο κόκκινη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Χ2Π+Γ αρ.κατ. 077622) |
| 15* | Τριπλή πρίζα σούκο λευκή (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Χ2Π+Γ αρ.κατ. 077603) |
| 16* | Πλαστικό κανάλι τοίχου (βάση διαστάσεων 85mmΧ50mmΧ2000mm +κάλυμα διαστάσεων 45mm) (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638020) |
| 17* | Συνδετικό στοιχείο βάσης καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638026) |
| 18* | Συνδετικό στοιχείο καλύματος καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638000) |
| 19* | Εσωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζόμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638021) |
| 20* | Εξωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζόμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638022) |
| 21* | Επίπεδη γωνία 900 καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638029) |
| 22* | Ακραίο κάλυμα καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638025) |
| 23* | Επίπεδη διακλάδωση καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638024) |
| 24* | Πρίζα CAT5e λευκή ενός στοιχείου (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic αρ.κατ. 076551) |
| 25* | Διακόπτης Απλός (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου MOSAIC Legrand αρ.κατ. 077011) |
| 26* | Εξάρτημα κοπής καναλιών (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου DLP Legrand αρ.κατ. 030698) |
| 27 | Φωτιστικό Ασφαλείας (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου U21 Legrand αρ. κατ.661605) |
| 28 | Ετικέτα σήμανσης για φωτιστ. ασφαλείας (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου U21 Legrand αρ. κατ.661670) |
| 29 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ HO5VV-F, 3G2,5mm2 Ονομαστικής Τάσεως 300/500[V], Ονομαστικής Διατομής 3G1,5mm2. Αγωγός Λεπτοπολύκλωνος Εκ Συρματιδίων Ανοπτυμένου Χαλκού. Μόνωση-Θερμοπλαστική Ύλη PVC. Επένδυση-Θερμοπλαστική Ύλη PVC. Σύμφωνο Με ΕΛΟΤ 563.5, VDE 0281 Teil 13, BS 6500. |
| 30 | ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DIAZED 35-63A Πλήρες Σέτ Ασφάλειας τύπου Diazed. To Σέτ πρέπει να περιλαμβάνει την βάση και το καπάκι. Για τοποθέτηση σε ράγα. |
| 31 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 25 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 25[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. |
| 32 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 20 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 20[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. |
| 33 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 16 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 16[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. |
| 34 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 10 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 10[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. |
| 35 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 16 A - NEOZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους D01 (Τύπου Neozed) Ονομαστικής Εντάσεως 16[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. |
| 36 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 20 A - NEOZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους D02 (Τύπου Neozed) Ονομαστικής Εντάσεως 20[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. |
| 37 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 50 A - NEOZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους D02 (Τύπου Neozed) Ονομαστικής Εντάσεως 50[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. |
| 38 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΡΑΓΑ Πλάτος Εξαρτήματος Ισοδύναμο Με Ένα Στοιχειό Μηχανισμού Ράγας (17,5mm). Μιας Επαφής Κλεισίματος 16[Α]-250[V]~AC1, Τάσεως Λειτουργίας 230[V]~50Hz. Ο Χρονοδιακόπτης Πρέπει Να Έχει Εφεδρεία Λειτουργίας Χωρίς Τροφοδοσία Τουλάχιστον 50 Ώρες. Με Δυνατότητα Χειροκίνητης Εντολής 2 Θέσεων (Auto = Αυτόματη Λειτουργία, Ι = Μόνιμη Λειτουργία). Ρύθμιση Μέσω Ρόδας Κύλισης. Βήμα Ρύθμισης = 15 Λεπτά Της Ώρας. Ενδεικτικού Τύπου Η Ισοδύναμου (Legrand 037 40). |
| 39 | Φις από καουτσούκ σούκο Αρσενικό (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ.050196 ) |
| 40 | Φις από καουτσούκ σούκο Θυληκό (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ.050195 ) |
| 41 | Καλώδιο UTP CAT6 (Κουλούρα 305Μ) |
| 42 | Μονωτική ταινία PVC γενικής χρήσης |
| 43 | Συσκευασία με 100τεμ. Δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8Χ250 mm |
| 44 | Συσκευασία με 100τεμ. Δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8Χ550 mm |
| 45 | Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 (οδικού φωτισμού βαρέως τύπου) με σπείρωμα και φλάτζα συγκρατήσεως βιδών τύπου ΔΕΗ |
|  | *=αλληλοεξαρτόμενα και αλληλοσυνεργαζώμενα υλικά |

Β) ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»

| Νο | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1 | Λάμπα Νατρίου 250W/E40 σχήμα αχλαδιού (τουλάχιστον :διάρκεια ζωής 31000h και 30000 lumen, θερμοκρασία, χρώματος 2000-2050Κ ) Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* |
| 2 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E27/230V 37-43W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 6400K 2700lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* |
| 3 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E40/230V 195-205W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 2700K 9800lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* |
| 4 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E40/230V 80-90W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 2700K 4800lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* |
| 5 | Λαμπτήρας Οικονομίας E27/230V 22-24W , ψυχρού χρώματος με πρισματικό κάλυμμα τύπου SL. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικό χώρο . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1300lm, η θερμοκρασία χρώματος 6400Κ. Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια ζωής 10.000ώρες. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* |
| 6 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E27/230V 30-34W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 2700K 1700lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* |

Γ) ΚΑ:25.6672.02 με τίτλο «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων»

| Νο | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ 250V 5X20mm 4Α |
| 2 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ 250V 5X20mm 8Α |
| 3 | Σπρέυ Αντισκωριακό - Λιπαντικό Smart Straw WD-40 450ml |
| 4 | Πολύμπριζα σούκο 4-θέσεων με διακόπτη |
| 5 | Πολύμπριζα σούκο 3-θέσεων χωρίς διακόπτη |
| 6 | Ασφαλειοθήκη Καλωδίου Τύπου Κλέμας 5x20mm+Γείωση TM-3P |
| 7 | Σωλήνα Σπιραλ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ25 CONFLEX HF KOUVIDIS |
| 8 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 2,5mm² με 12 πόλους |
| 9 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 4mm² με 12 πόλους |
| 10 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 10mm² με 12 πόλους |
| 11 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 16mm² με 12 πόλους |
| 12 | Μονωτική ταινία 3Μ PVC γενικής χρήσης |
| 13 | Μονωτική ταινία 3Μ για αδιάβροχοποίηση/μόνωση καλωδίων |
| 14 | Ρελέ Αυτοματισμού 11KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 47176 ) |
| 15 | Ρελέ Αυτοματισμού 15KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 47177) |
| 16 | Ρελέ Αυτοματισμού 18,5KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 47178) |
| 17 | Ρελέ Αυτοματισμού 22KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 72402) |
| 18 | Ρελέ Αυτοματισμού 37KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 72404) |
| 19 | Θερμικό 2,3-3,1 A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46867) |
| 20 | Θερμικό 4,2-5,7 A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46869) |
| 21 | Θερμικό 5,7-7,6 A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46870) |
| 22 | Θερμικό 7,6-10A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46871) |
| 23 | Θερμικό 10-13A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46872) |
| 24 | Θερμικό 13-16Α (ΑΒΒ αρ.κατ. 46873) |
| 25 | Θερμικό 16-20Α (ΑΒΒ αρ.κατ. 46874) |
| 26 | Θερμικό 20-24A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46875) |
| 27 | Θερμικό 24-29A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46876) |
| 28 | Θερμικό 29-35A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46877) |
| 29 | Θερμικό 35-38A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46878) |
| 30 | Θερμικό 20-28A (ΑΒΒ αρ.κατ. 72522) |
| 31 | Θερμικό 25-33A (ΑΒΒ αρ.κατ. 72525) |
| 32 | Θερμικό 30-40A (ΑΒΒ αρ.κατ. 72526) |
| 33 | Βοηθητική Επαφή (ΑΒΒ αρ.κατ. 45866) |
| 34 | Χρονικό (ΑΒΒ αρ.κατ. 70600) |
| 35 | Στεγανό κιβώτιο IP 65 με περιστροφικό χειριστήριο (ΑΒΒ αρ.κατ. 47036) |
| 36 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78805) |
| 37 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78806) |
| 38 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78807) |
| 39 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78808) |
| 40 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16904) |
| 41 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16905) |
| 42 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16906) |
| 43 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16907) |
| 44 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16903) |
| 45 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16902) |
| 46 | Μπουτόν με επαναφορά, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 12380) |
| 47 | Μπουτόν με επαναφορά, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 12377) |
| 49 | Καλώδιο UTP 305M CCA CAT6(ΚΟΥΛΟΥΡΑ 305Μ) |
| 50 | Μούφα RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT5E |
| 51 | RJ-45 CONNECTOR ΓΙΑ UTP Καλώδιο Θωρακισμένο |
| 52 | Κλιπσάκια RJ11 |
| 53 | Κλάρα Σωλήνων CONDUR Φ25 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ KOUVIDIS |
| 59 | Σύστημα Τηλεχειρισμού Aντλίας από Δεξαμενή με Ηλιακό Φορτιστή, Εμβέλειας 15χλμ. (Τύπος ΡΤ630) |
| 60 | Ραβδος γείωσης Φ17, 1,6m |
| 61 | Σφυγκτίρες Γείωσης |
| 62 | Πολυεστερικό κουτί 40Χ65Χ20 με κλειδαριά |
| 63 | Ηλεκτρονικό Θερμικό 5-60Α |
| 64 | Βάση 8 PIN |
| 65 | Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων 380VAC |
| 67 | Συσκευασία με 100τεμ. Δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8Χ530 mm |

Δ) ΚΑ:25.6672.03 με τίτλο «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων»

| Νο | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1 | Φλοτέρ νερού LOVATO με 3 μέτρα καλώδιο |
| 2 | Φλοτέρ Λυμάτων LOVATO με 5 μέτρα καλώδιο |
| 3 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή NH1C 63A 500V gG |
| 4 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C |
| 5 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 6Α 6ΚΑ C |
| 6 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C |
| 7 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 32Α 6ΚΑ C |
| 8 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ10Α 6ΚΑ C |
| 9 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ16Α 6ΚΑ C |
| 10 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ20Α 6ΚΑ C |
| 11 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ25Α 6ΚΑ C |
| 12 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ32Α 6ΚΑ C |
| 13 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας3Χ40Α 6ΚΑ C |
| 14 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ63Α 6ΚΑ C |
| 15 | Διακόπτης Ράγας 3Χ80Α |
| 16 | Διακόπτης Ράγας 3Χ40Α |
| 17 | Διακόπτης Ράγας 3Χ63Α |
| 18 | Διακόπτης Ράγας 3Χ100Α |
| 19 | Διακόπτης Ροής 1'' για σωλήνα 1'' εώς 8'' * |
| 20 | Καλώδιο FTP 4x2x23 AWG Cat 6 DAETWYLER |
| 21 | Καλώδιο Εύκαμπτο ΝΥΜΗΥ ΗΟ5VV-F 3X1,5mm |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5mm |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6mm |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10mm |

| Αμαλιάδα 05/09/ 2016 Ο Συντάξας Γιαννούλης Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | Αμαλιάδα 05/09/ 2016 Ο Διευθυντής Ρουμελιώτης Στέφανος Αρχιτέκτων |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2016» |
| --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |

Α) Για τον ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»          (€14.994,41).

| Νο | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤ. | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Πλαστικό κανάλι τοίχου (βάση διαστάσεων 100mmΧ50mmΧ2000mm +κάλυμα διαστάσεων 45mm) ( Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638030 - μία συσκευασία των 8 τεμαχίων = 16m σύνολο) | m | 140 | 11,90 | 1.666,00 |
| 2* | Διαχωριστικό καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638008 - μία συσκευασία των 16 τεμαχίων = 32m σύνολο) | m | 140 | 3,42 | 478,80 |
| 3* | Συνδετικό στοιχείο βάσης καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638036 - μία συσκευασία των 20 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 3,97 | 79,40 |
| 4* | Συνδετικό στοιχείο καλύματος καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638000 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 1,17 | 23,40 |
| 5* | Εσωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζώμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638031 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 4,51 | 90,20 |
| 6* | Εξωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζώμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638032 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 5,88 | 117,60 |
| 7* | Επίπεδη γωνία 900 καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638019 - μία συσκευασία των 16 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 7,27 | 145,40 |
| 8* | Ακραίο κάλυμα καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638035 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 1,85 | 37,00 |
| 9* | Επίπεδη διακλάδωση καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638034 - μία συσκευασία των 5 τεμαχίων) | τεμ. | 5 | 14,80 | 74,00 |
| 10* | Εξάρτημα Normaclip (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 603857 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 130 | 1,50 | 195,00 |
| 11* | Πρίζα σούκο λευκή (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Π+Γ αρ.κατ. 077601 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 10 | 8,39 | 83,90 |
| 12* | Πρίζα σούκο κόκκινη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Π+Γ αρ.κατ. 077621 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 10 | 12,30 | 123,00 |
| 13* | Διπλή πρίζα σούκο λευκή (Ενδεικτικού Τύπου η ΙσοδύναμουLegrand Mosaic 2Χ2Π+Γ αρ.κατ. 077602 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 10 | 11,53 | 115,30 |
| 14* | Διπλή πρίζα σούκο κόκκινη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Χ2Π+Γ αρ.κατ. 077622 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 10 | 17,26 | 172,60 |
| 15* | Τριπλή πρίζα σούκο λευκή (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Χ2Π+Γ αρ.κατ. 077603 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 40 | 17,02 | 680,80 |
| 16* | Πλαστικό κανάλι τοίχου (βάση διαστάσεων 85mmΧ50mmΧ2000mm +κάλυμα διαστάσεων 45mm) (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638020 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων = 20m σύνολο) | m | 140 | 10,20 | 1.428,00 |
| 17* | Συνδετικό στοιχείο βάσης καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638026 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 3,65 | 73,00 |
| 18* | Συνδετικό στοιχείο καλύματος καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638000 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 1,17 | 23,40 |
| 19* | Εσωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζώμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638021 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 4,33 | 86,60 |
| 20* | Εξωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζώμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638022 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 5,32 | 106,40 |
| 21* | Επίπεδη γωνία 900 καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638029 - μία συσκευασία των 8 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 7,27 | 145,40 |
| 22* | Ακραίο κάλυμα καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638025 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 | 1,97 | 39,40 |
| 23* | Επίπεδη διακλάδωση καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638024 - μία συσκευασία των 5 τεμαχίων) | τεμ. | 5 | 12,90 | 64,50 |
| 24* | Πρίζα CAT5e λευκή ενός στοιχείου (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic αρ.κατ. 076551 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 100 | 6,69 | 669,00 |
| 25* | Διακόπτης Απλός (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου MOSAIC Legrand αρ.κατ. 077011) | τεμ. | 10 | 6,90 | 69,00 |
| 26* | Εξάρτημα κοπής καναλιών (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου DLP Legrand αρ.κατ. 030698) | τεμ. | 3 | 48,77 | 146,31 |
| 27 | Φωτιστικό Ασφαλείας (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου U21 Legrand αρ. κατ.661605) | τεμ. | 2 | 58,80 | 117,60 |
| 28 | Ετικέτα σήμανσης για φωτιστ. ασφαλείας (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου U21 Legrand αρ. κατ.661670) | τεμ. | 2 | 1,88 | 3,76 |
| 29 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ HO5VV-F 3G2,5mm2 Ονομαστικής Τάσεως 300/500[V], Ονομαστικής Διατομής 3G1,5mm2. Αγωγός Λεπτοπολύκλωνος Εκ Συρματιδίων Ανοπτυμένου Χαλκού. Μόνωση-Θερμοπλαστική Ύλη PVC. Επένδυση-Θερμοπλαστική Ύλη PVC. Σύμφωνο Με ΕΛΟΤ 563.5, VDE 0281 Teil 13, BS 6500. | m | 1.000 | 1,10 | 1.100,00 |
| 30 | ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DIAZED 35-63A Πλήρες Σέτ Ασφάλειας τύπου Diazed. To Σέτ πρέπει να περιλαμβάνει την βάση και το καπάκι. Για τοποθέτηση σε ράγα. | τεμ. | 60 | 1,80 | 108,00 |
| 31 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 25 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 25[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 150 | 0,17 | 25,50 |
| 32 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 20 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 20[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 200 | 0,17 | 34,00 |
| 33 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 16 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 16[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 200 | 0,17 | 34,00 |
| 34 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 10 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 10[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου Gl | τεμ. | 200 | 0,17 | 34,00 |
| 35 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 16 A - NEOZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους D01 (Τύπου Neozed) Ονομαστικής Εντάσεως 16[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 60 | 0,20 | 12,00 |
| 36 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 20 A - NEOZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους D02 (Τύπου Neozed) Ονομαστικής Εντάσεως 20[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 60 | 0,20 | 12,00 |
| 37 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 50 A - NEOZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους D02 (Τύπου Neozed) Ονομαστικής Εντάσεως 50[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 60 | 0,30 | 18,00 |
| 38 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΡΑΓΑ Πλάτος Εξαρτήματος Ισοδύναμο Με Ένα Στοιχειό Μηχανισμού Ράγας (17,5mm). Μιας Επαφής Κλεισίματος 16[Α]-250[V]~AC1, Τάσεως Λειτουργίας 230[V]~50Hz. Ο Χρονοδιακόπτης Πρέπει Να Έχει Εφεδρεία Λειτουργίας Χωρίς Τροφοδοσία Τουλάχιστον 50 Ώρες. Με Δυνατότητα Χειροκίνητης Εντολής 2 Θέσεων (Auto = Αυτόματη Λειτουργία, Ι = Μόνιμη Λειτουργία). Ρύθμιση Μέσω Ρόδας Κύλισης. Βήμα Ρύθμισης = 15 Λεπτά Της Ώρας. Ενδεικτικού Τύπου Η Ισοδύναμου (Legrand 037 40) | τεμ. | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| 39 | Φις από καουτσούκ σούκο Αρσενικό (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ.050196 ) | τεμ. | 25 | 4,00 | 100,00 |
| 40 | Φις από καουτσούκ σούκο Θυληκό (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ.050195 ) | τεμ. | 25 | 4,00 | 100,00 |
| 41 | Καλώδιο UTP CAT6 (Κουλούρα 305Μ) | τεμ. | 4 | 125,00 | 500,00 |
| 42 | Μονωτική ταινία PVC γενικής χρήσης | τεμ. | 100 | 1,10 | 110,00 |
| 43 | Συσκευασία με 100τεμ. Δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8Χ250 mm | τεμ. | 15 | 10,00 | 150,00 |
| 44 | Συσκευασία με 100τεμ. Δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8Χ550 mm | τεμ. | 14 | 15,00 | 210,00 |
| 45 | Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 (οδικού φωτισμού βαρέως τύπου) με σπείρωμα και φλάτζα συγκρατήσεως βιδών τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 600 | 1,65 | 990,00 |
|  |  |  | Μερικό Σύνολο |  | 12.092,27 |
|  | *=αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοσυνεργαζμενα υλικά |  | ΦΠΑ 24% |  | 2.902,14 |
|  |  |  | Γεν. Σύνολο (€) |  | 14.994,41 |

Β) Για τον ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»(€ 17.988,18).

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤ. | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ | ΣΥΝ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (€) | (€) |
| 1 | Λάμπα Νατρίου 250W/E40 σχήμα αχλαδιού (τουλάχιστον :διάρκεια ζωής 31000h και 30000 lumen, θερμοκρασία, χρώματος 2000-2050Κ ) Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 99 | 13,40 | 1326,60 |
| 2 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E27/230V, 37-43W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 6400K 2700lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 119 | 6,20 | 737,80 |
| 3 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E40/230V, 195-205W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 2700K 9800lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 44 | 35,00 | 1540,00 |
| 4 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E40/230V, 80-90W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 2700K 4800lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 40 | 20,00 | 800,00 |
| 5 | Λαμπτήρας Οικονομίας E27/230V 22-24W , ψυχρού χρώματος με πρισματικό κάλυμμα τύπου SL. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικό χώρο . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1300lm, η θερμοκρασία χρώματος 6400Κ. Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια ζωής 10.000ώρες. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 2000 | 5,00 | 10000,00 |
| 6 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E27/230V 30-34W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 2700K 1700lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 20 | 5,11 | 102,20 |
|  | *= για τα υλικά αυτά πρέπει να προσκομισθεί δείγμα και αναλυτικό φυλλάδιο με προδιαγραφές |  | Μερικό Σύνολο |  | 14506,60 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 3481,58 |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο |  | 17988,18 |

Γ) Για τον ΚΑ:25.6672.02 με τίτλο «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων»           (€14.999,04).

| Νο | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤ. | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 250V 5X20mm 4Α | Τεμ. | 410 | 0,15 | 61,50 |
| 2 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 250V 5X20mm 8Α | Τεμ. | 400 | 0,15 | 60,00 |
| 3 | Σπρέυ Αντισκωριακό - Λιπαντικό Smart Straw WD-40 450ml | Τεμ. | 4 | 10,00 | 40,00 |
| 4 | Πολύμπριζα σούκο 4-θέσεων με διακόπτη | Τεμ. | 20 | 6,00 | 120,00 |
| 5 | Πολύμπριζα σούκο 3-θέσεων χωρίς διακόπτη | Τεμ. | 20 | 5,00 | 100,00 |
| 6 | Ασφαλειοθήκη Καλωδίου Τύπου Κλέμας 5x20mm+Γείωση TM-3P | Τεμ. | 100 | 1,20 | 120,00 |
| 7 | Σωλήνα Σπιραλ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ25 CONFLEX HF KOUVIDIS | m | 200 | 2,00 | 400,00 |
| 8 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 2,5mm² με 12 πόλους | Τεμ. | 30 | 0,60 | 18,00 |
| 9 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 4mm² με 12 πόλους | Τεμ. | 30 | 0,70 | 21,00 |
| 10 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 10mm² με 12 πόλους | Τεμ. | 30 | 1,10 | 33,00 |
| 11 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 16mm² με 12 πόλους | Τεμ. | 30 | 1,20 | 36,00 |
| 12 | Μονωτική ταινία 3Μ PVC γενικής χρήσης | Τεμ. | 60 | 1,10 | 66,00 |
| 13 | Μονωτική ταινία 3Μ για αδιάβροχοποίηση/μόνωση καλωδίων | Τεμ. | 30 | 2,00 | 60,00 |
| 14 | Ρελέ Αυτοματισμού 11KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 47176 ) | Τεμ. | 6 | 51,00 | 306,00 |
| 15 | Ρελέ Αυτοματισμού 15KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 47177) | Τεμ. | 8 | 75,00 | 600,00 |
| 16 | Ρελέ Αυτοματισμού 18,5KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 47178) | Τεμ. | 8 | 90,00 | 720,00 |
| 17 | Ρελέ Αυτοματισμού 22KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 72402) | Τεμ. | 3 | 125,00 | 375,00 |
| 18 | Ρελέ Αυτοματισμού 37KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 72404) | Τεμ. | 3 | 222,00 | 666,00 |
| 19 | Θερμικό 2,3-3,1 A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46867) | Τεμ. | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 20 | Θερμικό 4,2-5,7 A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46869) | Τεμ. | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 21 | Θερμικό 5,7-7,6 A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46870) | Τεμ. | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 22 | Θερμικό 7,6-10A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46871) | Τεμ. | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 23 | Θερμικό 10-13A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46872) | Τεμ. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 24 | Θερμικό 13-16Α (ΑΒΒ αρ.κατ. 46873) | Τεμ. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 25 | Θερμικό 16-20Α (ΑΒΒ αρ.κατ. 46874) | Τεμ. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 26 | Θερμικό 20-24A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46875) | Τεμ. | 5 | 45,00 | 225,00 |
| 27 | Θερμικό 24-29A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46876) | Τεμ. | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 28 | Θερμικό 29-35A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46877) | Τεμ. | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 29 | Θερμικό 35-38A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46878) | Τεμ. | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 30 | Θερμικό 20-28A (ΑΒΒ αρ.κατ. 72522) | Τεμ. | 3 | 70,00 | 210,00 |
| 31 | Θερμικό 25-33A (ΑΒΒ αρ.κατ. 72525) | Τεμ. | 3 | 75,00 | 225,00 |
| 32 | Θερμικό 30-40A (ΑΒΒ αρ.κατ. 72526) | Τεμ. | 2 | 77,00 | 154,00 |
| 33 | Βοηθητική Επαφή (ΑΒΒ αρ.κατ. 45866) | Τεμ. | 20 | 6,00 | 120,00 |
| 34 | Χρονικό (ΑΒΒ αρ.κατ. 70600) | Τεμ. | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 35 | Στεγανό κιβώτιο IP 65 με περιστροφικό χειριστήριο (ΑΒΒ αρ.κατ. 47036) | Τεμ. | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 36 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78805) | Τεμ. | 5 | 6,80 | 34,00 |
| 37 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78806) | Τεμ. | 5 | 6,80 | 34,00 |
| 38 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78807) | Τεμ. | 5 | 6,80 | 34,00 |
| 39 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78808) | Τεμ. | 5 | 6,80 | 34,00 |
| 40 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16904) | Τεμ. | 15 | 2,75 | 41,25 |
| 41 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16905) | Τεμ. | 15 | 2,75 | 41,25 |
| 42 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16906) | Τεμ. | 15 | 2,75 | 41,25 |
| 43 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16907) | Τεμ. | 5 | 2,75 | 13,75 |
| 44 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16903) | Τεμ. | 5 | 2,75 | 13,75 |
| 45 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16902) | Τεμ. | 5 | 2,75 | 13,75 |
| 46 | Μπουτόν με επαναφορά, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 12380) | Τεμ. | 5 | 5,70 | 28,50 |
| 47 | Μπουτόν με επαναφορά, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 12377) | Τεμ. | 5 | 5,70 | 28,50 |
| 49 | Καλώδιο UTP 305M CCA CAT6(ΚΟΥΛΟΥΡΑ 305Μ) | Τεμ. | 2 | 170,00 | 340,00 |
| 50 | Μούφα RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT5E | Τεμ. | 25 | 1,50 | 37,50 |
| 51 | RJ-45 CONNECTOR ΓΙΑ UTP Καλώδιο Θωρακισμένο | Τεμ. | 200 | 0,65 | 130,00 |
| 52 | Κλιπσάκια RJ11 | Τεμ. | 200 | 0,20 | 40,00 |
| 53 | Κλάρα Σωλήνων CONDUR Φ25 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ KOUVIDIS | Τεμ. | 100 | 0,32 | 32,00 |
| 59 | Σύστημα Τηλεχειρισμού Aντλίας από Δεξαμενή με Ηλιακό Φορτιστή, Εμβέλειας 15χλμ. (Τύπος ΡΤ630) | Τεμ. | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 60 | Ραβδος γείωσης Φ17, 1,6m | Τεμ. | 8 | 20,00 | 160,00 |
| 61 | Σφυγκτίρες Γείωσης | Τεμ. | 8 | 4,00 | 32,00 |
| 62 | Πολυεστερικό κουτί 40Χ65Χ20 με κλειδαριά |  | 3 | 75,00 | 225,00 |
| 63 | Ηλεκτρονικό Θερμικό 5-60Α | Τεμ. | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 64 | Βάση 8 PIN | Τεμ. | 20 | 5,00 | 100,00 |
| 65 | Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων 380VAC | Τεμ. | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 67 | Συσκευασία με 100τεμ. Δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8Χ530 mm | Τεμ. | 5 | 12,00 | 60,00 |
|  |  |  | Μερικό Σύνολο |  | 12.096,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 2.903,04 |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο |  | 14.999,04 |

Δ) Για τον ΚΑ:25.6672.03 με τίτλο «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων»           (€ 7.032,04).

| Νο | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤ. | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φλοτέρ νερού LOVATO με 3 μέτρα καλώδιο | Τεμ. | 20 | 20,00 | 400,00 |
| 2 | Φλοτέρ Λυμάτων LOVATO με 5 μέτρα καλώδιο | Τεμ. | 10 | 75,00 | 750,00 |
| 3 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή NH1C 63A 500V gG | Τεμ. | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 4 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 | 4,00 | 40,00 |
| 5 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 6Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 | 4,00 | 40,00 |
| 6 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 | 4,00 | 60,00 |
| 7 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 32Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 | 4,00 | 40,00 |
| 8 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ10Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 9 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ16Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 10 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ20Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 11 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 12 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ32Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 13 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας3Χ40Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 26,00 | 130,00 |
| 14 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ63Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 26,00 | 130,00 |
| 15 | Διακόπτης Ράγας 3Χ80Α | Τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 16 | Διακόπτης Ράγας 3Χ40Α | Τεμ. | 5 | 15,00 | 75,00 |
| 17 | Διακόπτης Ράγας 3Χ63Α | Τεμ. | 5 | 18,00 | 90,00 |
| 18 | Διακόπτης Ράγας 3Χ100Α | Τεμ. | 5 | 25,00 | 125,00 |
| 19 | Διακόπτης Ροής 1'' για σωλήνα 1'' εώς 8'' * | Τεμ. | 4 | 28,00 | 112,00 |
| 20 | Καλώδιο FTP 4x2x23 AWG Cat 6 DAETWYLER | Μέτρα | 918 | 0,50 | 459,00 |
| 21 | Καλώδιο Εύκαμπτο ΝΥΜΗΥ ΗΟ5VV-F 3X1,5mm | Μέτρα | 100 | 0,80 | 80,00 |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5mm | Μέτρα | 200 | 1,00 | 200,00 |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6mm | Μέτρα | 200 | 6,20 | 1.240,00 |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10mm | Μέτρα | 100 | 7,00 | 700,00 |
|  | *= για τα υλικά αυτά πρέπει να προσκομισθεί αναλυτικό φυλλάδιο με προδιαγραφές |  | Μερικό Σύνολο |  | 5.671,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 1.361,04 |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο |  | 7.032,04 |

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+Β+Γ+Δ)

|  |  |  | Συνολική Αξία | 44.365,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 10.647,81 |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο | 55.013,68 |

Στην τιμή των λαμπτήρων συμπεριλαμβάνεται και η εισφορά ανακύκλωσης.

Τα προϊόντα που θα προσφερθούν θα πρέπει να μην είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα  προσκομίσει πιστοποιητικά ISO 90012008 των εργοστασίων κατασκευής, τεχνικά φυλλάδια για όλα τα ζητούμενα είδη, δηλώσεις CE και  βεβαιώσεις από εγκεκριμένο σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης  ότι τα προσφερόμενα εργοστάσια  κατασκευής των λαμπτήρων  ή αντιπρόσωποι/εισαγωγείς αυτών  των  εργοστασίου κατασκευής είναι ενταγμένα σε σύστημα ανακύκλωσης. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους εάν η υπαιτιότητα είναι του προϊόντος. Οι υποψήφιοι  προμηθευτές επί ποινή αποκλεισμού θα  καταθέσουν προσφορά για όλα τα ζητούμενα είδη.

Ο δήμος θα επιλέξει την χαμηλότερη οικονομικότερη πρόταση .

| Αμαλιάδα 05/09/ 2016 Ο Συντάξας Γιαννούλης Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | Αμαλιάδα 05/09/ 2016 Ο Διευθυντής Ρουμελιώτης Στέφανος Αρχιτέκτων |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2016» |
| --- | --- |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |

Αναλυτικά :

Α.

| ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» (€14.994,41). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νο | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤ. | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| 1* | Πλαστικό κανάλι τοίχου (βάση διαστάσεων 100mmΧ50mmΧ2000mm +κάλυμα διαστάσεων 45mm) ( Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638030 - μία συσκευασία των 8 τεμαχίων = 16m σύνολο) | m | 140 |  |  |
| 2* | Διαχωριστικό καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638008 - μία συσκευασία των 16 τεμαχίων = 32m σύνολο) | m | 140 |  |  |
| 3* | Συνδετικό στοιχείο βάσης καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638036 - μία συσκευασία των 20 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 4* | Συνδετικό στοιχείο καλύματος καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638000 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 5* | Εσωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζώμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638031 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 6* | Εξωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζώμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638032 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 7* | Επίπεδη γωνία 900 καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638019 - μία συσκευασία των 16 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 8* | Ακραίο κάλυμα καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638035 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 9* | Επίπεδη διακλάδωση καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638034 - μία συσκευασία των 5 τεμαχίων) | τεμ. | 5 |  |  |
| 10* | Εξάρτημα Normaclip (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 603857 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 130 |  |  |
| 11* | Πρίζα σούκο λευκή (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Π+Γ αρ.κατ. 077601 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 12* | Πρίζα σούκο κόκκινη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Π+Γ αρ.κατ. 077621 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 13* | Διπλή πρίζα σούκο λευκή (Ενδεικτικού Τύπου η ΙσοδύναμουLegrand Mosaic 2Χ2Π+Γ αρ.κατ. 077602 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 14* | Διπλή πρίζα σούκο κόκκινη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Χ2Π+Γ αρ.κατ. 077622 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 15* | Τριπλή πρίζα σούκο λευκή (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic 2Χ2Π+Γ αρ.κατ. 077603 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 40 |  |  |
| 16* | Πλαστικό κανάλι τοίχου (βάση διαστάσεων 85mmΧ50mmΧ2000mm +κάλυμα διαστάσεων 45mm) (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638020 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων = 20m σύνολο) | m | 140 |  |  |
| 17* | Συνδετικό στοιχείο βάσης καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638026 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 18* | Συνδετικό στοιχείο καλύματος καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638000 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 19* | Εσωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζώμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638021 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 20* | Εξωτερική γωνία καναλιού ρυθμιζώμενη (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638022 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 21* | Επίπεδη γωνία 900 καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638029 - μία συσκευασία των 8 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 22* | Ακραίο κάλυμα καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638025 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 20 |  |  |
| 23* | Επίπεδη διακλάδωση καναλιού (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ. 638024 - μία συσκευασία των 5 τεμαχίων) | τεμ. | 5 |  |  |
| 24* | Πρίζα CAT5e λευκή ενός στοιχείου (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand Mosaic αρ.κατ. 076551 - μία συσκευασία των 10 τεμαχίων) | τεμ. | 100 |  |  |
| 25* | Διακόπτης Απλός (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου MOSAIC Legrand αρ.κατ. 077011) | τεμ. | 10 |  |  |
| 26* | Εξάρτημα κοπής καναλιών (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου DLP Legrand αρ.κατ. 030698) | τεμ. | 3 |  |  |
| 27 | Φωτιστικό Ασφαλείας (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου U21 Legrand αρ. κατ.661605) | τεμ. | 2 |  |  |
| 28 | Ετικέτα σήμανσης για φωτιστ. ασφαλείας (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου U21 Legrand αρ. κατ.661670) | τεμ. | 2 |  |  |
| 29 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ HO5VV-F 3G2,5mm2 Ονομαστικής Τάσεως 300/500[V], Ονομαστικής Διατομής 3G1,5mm2. Αγωγός Λεπτοπολύκλωνος Εκ Συρματιδίων Ανοπτυμένου Χαλκού. Μόνωση-Θερμοπλαστική Ύλη PVC. Επένδυση-Θερμοπλαστική Ύλη PVC. Σύμφωνο Με ΕΛΟΤ 563.5, VDE 0281 Teil 13, BS 6500. | m | 1.000 |  |  |
| 30 | ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DIAZED 35-63A Πλήρες Σέτ Ασφάλειας τύπου Diazed. To Σέτ πρέπει να περιλαμβάνει την βάση και το καπάκι. Για τοποθέτηση σε ράγα. | τεμ. | 60 |  |  |
| 31 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 25 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 25[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 150 |  |  |
| 32 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 20 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 20[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 200 |  |  |
| 33 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 16 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 16[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 200 |  |  |
| 34 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 10 A - DIAZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους DII/E27 (Τύπου Diazed) Ονομαστικής Εντάσεως 10[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου Gl | τεμ. | 200 |  |  |
| 35 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 16 A - NEOZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους D01 (Τύπου Neozed) Ονομαστικής Εντάσεως 16[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 60 |  |  |
| 36 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 20 A - NEOZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους D02 (Τύπου Neozed) Ονομαστικής Εντάσεως 20[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 60 |  |  |
| 37 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΞΕΩΣ 50 A - NEOZED Τύπου D ~ 400[V] (DIN-VDE 0636, IEC-269.3) Μεγέθους D02 (Τύπου Neozed) Ονομαστικής Εντάσεως 50[Α]. Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας Τύπου gL. | τεμ. | 60 |  |  |
| 38 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΡΑΓΑ Πλάτος Εξαρτήματος Ισοδύναμο Με Ένα Στοιχειό Μηχανισμού Ράγας (17,5mm). Μιας Επαφής Κλεισίματος 16[Α]-250[V]~AC1, Τάσεως Λειτουργίας 230[V]~50Hz. Ο Χρονοδιακόπτης Πρέπει Να Έχει Εφεδρεία Λειτουργίας Χωρίς Τροφοδοσία Τουλάχιστον 50 Ώρες. Με Δυνατότητα Χειροκίνητης Εντολής 2 Θέσεων (Auto = Αυτόματη Λειτουργία, Ι = Μόνιμη Λειτουργία). Ρύθμιση Μέσω Ρόδας Κύλισης. Βήμα Ρύθμισης = 15 Λεπτά Της Ώρας. Ενδεικτικού Τύπου Η Ισοδύναμου (Legrand 037 40) | τεμ. | 50 |  |  |
| 39 | Φις από καουτσούκ σούκο Αρσενικό (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ.050196 ) | τεμ. | 25 |  |  |
| 40 | Φις από καουτσούκ σούκο Θυληκό (Ενδεικτικού Τύπου η Ισοδύναμου Legrand αρ.κατ.050195 ) | τεμ. | 25 |  |  |
| 41 | Καλώδιο UTP CAT6 (Κουλούρα 305Μ) | τεμ. | 4 |  |  |
| 42 | Μονωτική ταινία PVC γενικής χρήσης | τεμ. | 100 |  |  |
| 43 | Συσκευασία με 100τεμ. Δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8Χ250 mm | τεμ. | 15 |  |  |
| 44 | Συσκευασία με 100τεμ. Δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8Χ550 mm | τεμ. | 14 |  |  |
| 45 | Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 (οδικού φωτισμού βαρέως τύπου) με σπείρωμα και φλάτζα συγκρατήσεως βιδών τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 600 |  |  |
|  |  |  | Μερικό Σύνολο |  |  |
|  | *=αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοσυνεργαζμενα υλικά |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | Γεν. Σύνολο (€) |  |  |

Β.

| ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» (€ 17.988,18) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤ. | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ | ΣΥΝ. |  |
|  |  |  |  | (€) | (€) |  |
| 1 | Λάμπα Νατρίου 250W/E40 σχήμα αχλαδιού (τουλάχιστον :διάρκεια ζωής 31000h και 30000 lumen, θερμοκρασία, χρώματος 2000-2050Κ ) Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 99 |  |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E27/230V 37-43W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 6400K 2700lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 119 |  |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E40/230V 195-205W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 2700K 9800lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 44 |  |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E40/230V 80-90W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 2700K 4800lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 40 |  |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας Οικονομίας E27/230V 22-24W , ψυχρού χρώματος με πρισματικό κάλυμμα τύπου SL. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικό χώρο . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1300lm, η θερμοκρασία χρώματος 6400Κ. Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια ζωής 10.000ώρες. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 2000 |  |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E27/230V 30-34W διάρκεια ζωής 10000h θερμοκρασία χρώματος 2700K 1700lumen ενεργειακή κλάση A. Θα προσκομιστεί δείγμα του προσφερόμενου λαμπτήρα την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού* | Τεμ. | 20 |  |  |  |
|  | *= για τα υλικά αυτά πρέπει να προσκομισθεί δείγμα και αναλυτικό φυλλάδιο με προδιαγραφές |  | Μερικό Σύνολο |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο |  |  |  |

Γ.

| ΚΑ:25.6672.02 με τίτλο «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» (€14.999,04). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νο | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤ. | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| 1 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 250V 5X20mm 4Α | Τεμ. | 410 |  |  |
| 2 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 250V 5X20mm 8Α | Τεμ. | 400 |  |  |
| 3 | Σπρέυ Αντισκωριακό - Λιπαντικό Smart Straw WD-40 450ml | Τεμ. | 4 |  |  |
| 4 | Πολύμπριζα σούκο 4-θέσεων με διακόπτη | Τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | Πολύμπριζα σούκο 3-θέσεων χωρίς διακόπτη | Τεμ. | 20 |  |  |
| 6 | Ασφαλειοθήκη Καλωδίου Τύπου Κλέμας 5x20mm+Γείωση TM-3P | Τεμ. | 100 |  |  |
| 7 | Σωλήνα Σπιραλ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ25 CONFLEX HF KOUVIDIS | m | 200 |  |  |
| 8 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 2,5mm² με 12 πόλους | Τεμ. | 30 |  |  |
| 9 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 4mm² με 12 πόλους | Τεμ. | 30 |  |  |
| 10 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 10mm² με 12 πόλους | Τεμ. | 30 |  |  |
| 11 | Ηλεκτρολογική Κλέμα 16mm² με 12 πόλους | Τεμ. | 30 |  |  |
| 12 | Μονωτική ταινία 3Μ PVC γενικής χρήσης | Τεμ. | 60 |  |  |
| 13 | Μονωτική ταινία 3Μ για αδιάβροχοποίηση/μόνωση καλωδίων | Τεμ. | 30 |  |  |
| 14 | Ρελέ Αυτοματισμού 11KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 47176 ) | Τεμ. | 6 |  |  |
| 15 | Ρελέ Αυτοματισμού 15KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 47177) | Τεμ. | 8 |  |  |
| 16 | Ρελέ Αυτοματισμού 18,5KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 47178) | Τεμ. | 8 |  |  |
| 17 | Ρελέ Αυτοματισμού 22KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 72402) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 18 | Ρελέ Αυτοματισμού 37KW (ΑΒΒ αρ.κατ. 72404) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 19 | Θερμικό 2,3-3,1 A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46867) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 20 | Θερμικό 4,2-5,7 A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46869) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 21 | Θερμικό 5,7-7,6 A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46870) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 22 | Θερμικό 7,6-10A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46871) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 23 | Θερμικό 10-13A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46872) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 24 | Θερμικό 13-16Α (ΑΒΒ αρ.κατ. 46873) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 25 | Θερμικό 16-20Α (ΑΒΒ αρ.κατ. 46874) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 26 | Θερμικό 20-24A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46875) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 27 | Θερμικό 24-29A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46876) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 28 | Θερμικό 29-35A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46877) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 29 | Θερμικό 35-38A (ΑΒΒ αρ.κατ. 46878) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 30 | Θερμικό 20-28A (ΑΒΒ αρ.κατ. 72522) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 31 | Θερμικό 25-33A (ΑΒΒ αρ.κατ. 72525) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 32 | Θερμικό 30-40A (ΑΒΒ αρ.κατ. 72526) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 33 | Βοηθητική Επαφή (ΑΒΒ αρ.κατ. 45866) | Τεμ. | 20 |  |  |
| 34 | Χρονικό (ΑΒΒ αρ.κατ. 70600) | Τεμ. | 15 |  |  |
| 35 | Στεγανό κιβώτιο IP 65 με περιστροφικό χειριστήριο (ΑΒΒ αρ.κατ. 47036) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 36 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78805) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 37 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78806) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 38 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78807) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 39 | Ενδεικτική λυχνία με ενσωματωμένο LED, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 78808) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 40 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16904) | Τεμ. | 15 |  |  |
| 41 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16905) | Τεμ. | 15 |  |  |
| 42 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16906) | Τεμ. | 15 |  |  |
| 43 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16907) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 44 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16903) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 45 | Ενδεικτική λυχνία, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 16902) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 46 | Μπουτόν με επαναφορά, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 12380) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 47 | Μπουτόν με επαναφορά, IP 66 (ΑΒΒ αρ.κατ. 12377) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 49 | Καλώδιο UTP 305M CCA CAT6(ΚΟΥΛΟΥΡΑ 305Μ) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 50 | Μούφα RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT5E | Τεμ. | 25 |  |  |
| 51 | RJ-45 CONNECTOR ΓΙΑ UTP Καλώδιο Θωρακισμένο | Τεμ. | 200 |  |  |
| 52 | Κλιπσάκια RJ11 | Τεμ. | 200 |  |  |
| 53 | Κλάρα Σωλήνων CONDUR Φ25 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ KOUVIDIS | Τεμ. | 100 |  |  |
| 59 | Σύστημα Τηλεχειρισμού Aντλίας από Δεξαμενή με Ηλιακό Φορτιστή, Εμβέλειας 15χλμ. (Τύπος ΡΤ630) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 60 | Ραβδος γείωσης Φ17, 1,6m | Τεμ. | 8 |  |  |
| 61 | Σφυγκτίρες Γείωσης | Τεμ. | 8 |  |  |
| 62 | Πολυεστερικό κουτί 40Χ65Χ20 με κλειδαριά |  | 3 |  |  |
| 63 | Ηλεκτρονικό Θερμικό 5-60Α | Τεμ. | 5 |  |  |
| 64 | Βάση 8 PIN | Τεμ. | 20 |  |  |
| 65 | Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων 380VAC | Τεμ. | 10 |  |  |
| 67 | Συσκευασία με 100τεμ. Δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8Χ530 mm | Τεμ. | 5 |  |  |
|  |  |  | Μερικό Σύνολο |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο |  |  |

Δ.

| ΚΑ:25.6672.03 με τίτλο «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» (€ 7.032,04). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νο | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤ. | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| 1 | Φλοτέρ νερού LOVATO με 3 μέτρα καλώδιο | Τεμ. | 20 |  |  |
| 2 | Φλοτέρ Λυμάτων LOVATO με 5 μέτρα καλώδιο | Τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή NH1C 63A 500V gG | Τεμ. | 100 |  |  |
| 4 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 6Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 |  |  |
| 6 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 |  |  |
| 7 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 32Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ10Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 |  |  |
| 9 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ16Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 |  |  |
| 10 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ20Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 |  |  |
| 11 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 |  |  |
| 12 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ32Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 |  |  |
| 13 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας3Χ40Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 |  |  |
| 14 | Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας 3Χ63Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 |  |  |
| 15 | Διακόπτης Ράγας 3Χ80Α | Τεμ. | 5 |  |  |
| 16 | Διακόπτης Ράγας 3Χ40Α | Τεμ. | 5 |  |  |
| 17 | Διακόπτης Ράγας 3Χ63Α | Τεμ. | 5 |  |  |
| 18 | Διακόπτης Ράγας 3Χ100Α | Τεμ. | 5 |  |  |
| 19 | Διακόπτης Ροής 1'' για σωλήνα 1'' εώς 8'' * | Τεμ. | 4 |  |  |
| 20 | Καλώδιο FTP 4x2x23 AWG Cat 6 DAETWYLER | Μέτρα | 918 |  |  |
| 21 | Καλώδιο Εύκαμπτο ΝΥΜΗΥ ΗΟ5VV-F 3X1,5mm | Μέτρα | 100 |  |  |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5mm | Μέτρα | 200 |  |  |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6mm | Μέτρα | 200 |  |  |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10mm | Μέτρα | 100 |  |  |
|  | *= για τα υλικά αυτά πρέπει να προσκομισθεί αναλυτικό φυλλάδιο με προδιαγραφές |  | Μερικό Σύνολο |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο |  |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α+Β+Γ+Δ)

| Ολογράφως: | Συνολική Αξία |  |
| --- | --- | --- |
| Ολογράφως: | ΦΠΑ 24% |  |
| Ολογράφως: | Γενικό Σύνολο |  |

| Αμαλιάδα 05/09/ 2016 Ο Συντάξας Γιαννούλης Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | Αμαλιάδα 05/09/ 2016 Ο Διευθυντής Ρουμελιώτης Στέφανος Αρχιτέκτων |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2016» |
| --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ |  |

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της προμήθειας

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια του παραπάνω ηλεκτρολογικού υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

- N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

- N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-16).

- Ν. 4320/2015 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» (ΦΕΚ29Α/19- 3-2015).

- Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της σχετικής προμήθειας,

- Η Διακήρυξη της παρούσας προμήθειας.

και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3O: Μειοδότες

Μειοδότης θα είναι  αυτός ο οποίος θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο των υλικών και η οποία προσφορά θα αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των υλικών της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4O: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

- Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.

- Η Διακήρυξη της προμήθειας.

- Η Οικονομική προσφορά.

- Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

- Οι Τεχνικές Περιγραφές.

- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

- Τα λοιπά τεύχη της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5O: Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6O: Στοιχεία τεχνικής προσφοράς - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει κάθε στοιχείο στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή του κάθε προσφερόμενου είδους (Τεχνικές προδιαγραφές ή prospectus, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εγκρίσεις CE κλπ.) επί ποινή αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 7O: Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια για το σύνολο του προϋπολογισμού θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ενιαία ποσοστιαία έκπτωση ή τιμή του προσφερόμενου είδους της προσφοράς του προμηθευτή θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή της από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει συμπληρώνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 8O: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσει τις κατά το 9ο άρθρο της παρούσας, εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 9O: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ,. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου

ΑΡΘΡΟ 10°: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το Ν.4412/2016, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11°: Πλημμελής κατασκευή

Εφ' όσον το κάθε προς προμήθεια υλικό δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή να το βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση των ακατάλληλων υλικών, επέλθει φθορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ήλιδας, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

ΑΡΘΡΟ 12°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 13°: Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή του προς προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

ΑΡΘΡΟ 14°: Παραδοτέες ποσότητες, χρόνοι και τόποι παράδοσης.

Όλα τα υλικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται συνολικά ή τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου Ήλιδας ή στον τόπο των εργασιών, σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας. Με ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των υλικών εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15O: Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος, δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Πεντέλης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό  έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 16°: Γενικές διατάξεις

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των προς προμήθεια υλικών στο Δήμο Ήλιδας.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016

| Αμαλιάδα 05/09/ 2016 Ο Συντάξας Γιαννούλης Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | Αμαλιάδα 05/09/ 2016 Ο Διευθυντής Ρουμελιώτης Στέφανος Αρχιτέκτων |
| --- | --- |