| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Διεύθυνση : Ιπποκράτους 50 - Τ.Κ.: 272 00 - Αμαλιάδα Τηλέφωνο : 2622 360571 Τηλεομοιότυπο : 2622 0 38373 | Αμαλιάδα 5 / 10 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 25152/Δ4/2853 ΠΡΟΣ: - Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας - Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ήλιδας |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ  : Σχετικά με διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016»

# Κατόπιν τηλεφωνικών και έγγραφων ενημερώσεων και ερωτήσεων που δέχτηκε η υπηρεσία μας από υποψήφιους προμηθευτές για τον αναφερόμενο στον τίτλο διαγωνισμό  κρίνει απαραίτητο να δοθούν οι παρακάτω διευκρινήσεις :

- Στην 1η ομάδα με  ΚΑ:20.6662.0001 και  τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»  το υλικό με αύξων αριθμό 29, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ HO5VV-F 3G2,5mm2 η ζήτηση είναι για καλώδιο με ονομαστική διατομή 3Χ2,5mm και όχι για 3Χ1,5mm.

- Στην 1η ομάδα με  ΚΑ:20.6662.0001 και  τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»  το υλικό με αύξων αριθμό 44 , Συσκευασία με 100τεμ. Δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8Χ550 mm , εκ παραδρομής αναφέρεται η διάσταση 4,8mm αυτή πρέπει να είναι μεταξύ 7 και 9 mm.

- Στην 2η ομάδα με  ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» το υλικό με αύξων αριθμό 3, Λαμπτήρας Οικονομίας σπειροειδής τύπου E40/230V, 195-205W εκ παραδρομής αναφέρεται για σπειροειδή τύπου απαίτηση. Ο συγκεκριμένος τύπος λαμπτήρα βγαίνει μόνο σε U τύπους λαμπτήρα και αυτό ζητείται.

Ο  συντάξας   και                                                      Ο προϊστάμενος δ/νσης

πρόεδρος της επιτροπής

διαγωνισμού

Νικόλαος Γιαννούλης                                             Στέφανος Ρουμελιώτης

Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΤΕ                                    Αρχιτέκτων Μηχανικός