ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΡ. ΜΕΛ.: 1 /2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ.4707

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑ Προϋπολογισμού: 25.6633.00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:14.979,20 €

CPV: 24000000-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αρ. Μελέτης   1/2017

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια χημικού υλικού (υποχλωριώδες νάτριο,  και κατιονικού πολυηλεκτρολύτη) για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ήλιδας για το έτος 2017.

Η ενδεικτική δαπάνη της συνολικής προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των #14.979,20# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους (Κ.Α.25-6633.00) και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗ

Οι διατάξεις στις οποίες στηρίζεται η εθνική νομοθεσία για την αναγκαστική απολύμανση του πόσιμου νερού που περιλαμβάνουν και τα επίπεδα υπολλειματικότητάς του,  είναι η  ΚΥΑ 2600/01 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 98/83 ΕΚ κατανάλωσης, και η 5673/ 4.12.57 Υγειονομική Διάταξη για την απολύμανση του ύδατος των υδρεύσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε ουσία που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ή τη διανομή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και οι προσμείξεις που προέρχονται από αυτές τις ουσίες δεν παραμένουν στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται για τους σκοπούς της χρήσης τους και δεν υποβαθμίζουν, άμεσα ή έμμεσα, την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Το ποσό εισαγομένου χλωρίου, πρέπει να είναι τόσο ώστε να παρέχει υπόλειμμα χλωρίου στα ακρότατα σημεία υδρεύσεως τουλάχιστον 0,2 mg/l.  Η δράση του χλωρίου θα πρέπει να εξασφαλίζεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 min από την εισαγωγή του μέχρι την κατανάλωση. Για τον έλεγχο της χλωριώσεως καθορίζεται ελάχιστος αριθμός χλωριομετρήσεων σε συνάρτηση με τον υδροδοτούμενο πληθυσμό.

Η συνιστώμενη για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας μορφή χλωρίου είναι το Υποχλωριώδες νάτριο (14%) και θα χρησιμοποιηθεί σε συνιστώμενες δόσεις χλωρίου που θα έχουν άμεση εξάρτηση με τον σκοπό και τη χρήση του προς απολύμανση νερού. Έτσι μπορεί να γίνει υπερχλωρίωση νερού ή απολύμανση με  50 mg/l /επί 24 h ή  200 mg/l /επί 1-2 h ή μια απλή απολύμανση νερού σε κανονικές συνθήκες  με 0,7-1,0 mg/l /στη δεξαμενή, ώστε στα άκρα δικτύου να ανιχνεύεται υπόλειμμα τουλάχιστον 0,2 mg/l. Η υπολειμματική δράση του χλωρίου εξασφαλίζει απολυμαντική δράση σε περίπτωση περιορισμένης επιμολύνσεως και χρησιμεύει ως άμεσος δείκτης της καλής ποιοτικής κατάστασης του νερού, εφόσον σε περίπτωση μολύνσεως θα εξαφανισθεί το δραστικό χλώριο.

Η αιτούμενη ποσότητα ανέρχεται σε περίπου 20 τόνους για την κάλυψη όλου του έτους και προϋπολογιστικά το κόστος θα ανέλθει σε 8.000 € πλέον ΦΠΑ.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Στη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας, μετά την καθίζηση, πραγματοποιείται η πάχυνση και, εν συνεχεία, η αφυδάτωση της ομογενοποιημένης ιλύος. Η πάχυνση γίνεται με μηχανικό παχυντή με την προσθήκη πολυηλεκτρολύτη, ενώ η αφυδάτωση πραγματοποιείται μηχανικά, με ταινιοφιλτρόπρεσσα. Πριν από την είσοδό του στο σύστημα μηχανικής αφυδάτωσης, το ρεύμα τροφοδοσίας λάσπης υφίσταται συσσωμάτωση με προσθήκη διαλύματος κατιονικού πολυηλεκτρολύτη, και ακολούθως, η αφυδατωμένη ιλύς απομακρύνεται από τη μονάδα με φορτηγό, ενώ τα στραγγίδια από την πάχυνση-αφυδάτωση επιστρέφουν στην είσοδο της μονάδας.

Για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του δήμου απαιτείται η προμήθεια κατιονικού πολυηλεκτρολύτη ο οποίος συμβάλει στην πάχυνση και αφυδάτωση της λυματολάσπης. Το υλικό είναι υψηλού μοριακού βάρους, ισχυρά κατιονικό, κοκκώδες με χρώμα λευκό, και ενισχύει - όπως προαναφέρθηκε, την πάχυνση και αφυδάτωση της παραγόμενης ιλύος.

Το υλικό θα πρέπει να είναι χαμηλής τοξικότητας κατάλληλο για επεξεργασία λυμάτων και παραδίδεται συνήθως σε σάκους των 25 kg.

Για τις ανάγκες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και με πρόβλεψη της επερχόμενη αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης λόγω επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων, θα απαιτηθούν περίπου 1.200 Kg, κόστους 4.080 € πλέον ΦΠΑ.

Αμαλιάδα

Μάρτιος,15/02/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                 			 Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                			  ΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ                                                                	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αρ. Μελέτης    1/2017

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΙΛΑ | ΤΙΜΗ/Kgr | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες νάτριο | 20.000 | 0,40 | 8.000,00 |
| 2 | Κατιονικός πολυηλεκτρολύτης | 1.200 | 3,40 | 4.080,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 12.080,00 |
| Φ.Π.Α. 24 % |  |  |  | 2.899,20 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 14.979,20 |

- Οι τιμές που αναφέρονται διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές του εμπορίου σε αντίστοιχα είδη.

Αμαλιάδα

Μάρτιος,15/02/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                               			   Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                 			 ΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ                                                               	 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αρ. Μελέτης    1/2017

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Προμήθειας

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια χημικού υλικού και συγκεκριμένα : υποχλωριώδες νάτριο, κατιονικός πολυηλεκτρολύτης (CPV 24000000-4,)

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 4ο : Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο ανάθεση, υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης της ανάθεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 5ο : Σύμβαση

Η σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και του αναδόχου θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Άρθρο 6ο : Υπογραφή της σύμβασης

Ο ανάδοχος μετά την έγκριση της απόφασης ανάθεσης, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 7ο : Χρόνος εγγυήσεως

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται με δύο μήνες επιπλέον.

Άρθρο 8ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου

Εφόσον ο Ανάδοχος παρουσιάζει αδυναμία ή ανεπάρκεια στην ομαλή εκτέλεση του συμβατικού του αντικειμένου, ο Δήμος του αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για συμμόρφωσή στις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβασή που έχει υπογράψει. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος εντός 3 ημερών από τη λήψη του εν λόγω εγγράφου δεν συμμορφωθεί, τότε ο Δήμος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.

Άρθρο 9ο : Πλημμελής Κατασκευή

Αν το προμηθευόμενο είδος δεν ανταποκρίνεται από ποιοτικής άποψης στα όσα ορίζονται στη μελέτη είτε στους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 11ο : Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής και πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Η πληρωμή του Ανάδοχου από τον Δήμο θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την σύνταξη πρωτόκολλου παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής. Κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να λάβει και να αποστείλει σε εξωτερικό εργαστήριο δείγμα από την παραληφθείσα ποσότητα. Σε περίπτωση που στο ληφθέν δείγμα παρατηρηθούν αποκλίσεις στην συγκέντρωση σε ενεργό χλώριο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση του φορτίου.

Άρθρο 12ο : Στοιχεία προσφορών

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

O χρόνος παράδοσης θα είναι κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία και πάντως εντός του έτους 2017.

Άρθρο 13ο : Αυξομείωση ποσοτήτων

Οι ποσότητες των προμηθευόμενων ειδών είναι δυνατόν να αυξηθούν ή να μειωθούν μέχρι ποσοστού 30 % των αρχικών, κατά την κρίση του εργοδότη υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δεν θα υπερβεί την διαθέσιμη πίστωση.

Άρθρο 14ο : Τεχνικές προδιαγραφές

Τα προς προμήθεια χημικά υλικά θα περιλαμβάνουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Υποχλωριώδες νάτριο: Διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου με περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο από 140 - 155 γρ/λίτρο και ειδικού βάρους (15 οC από 1,18 - 1,22 Kg/Lt), σε συσκευασίες δοχείων των 25 κιλών.

Κατιονικός Πολυηλεκτρολύτης: Χρώματος λευκού, σε κοκκώδη μορφή, υψηλού μοριακού βάρους, πυκνότητας 0,8γρ/cm3, χρόνου αποθήκευσης τουλάχιστον 12 μήνες, θερμοκρασίας αποθήκευσης Ο - 35οC ικανότητας διάλυσης στο νερό (5 γρ./λίτρο στους 25 βαθμούς Κελσίου) 90 λεπτά.

Αμαλιάδα

Μάρτιος,15/02/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                               		 Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                  		 ΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ                                                               			ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ