ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

###### ΤΕΥΧΟΣ

###### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος Προμήθειας : Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018

Τίτλοι προμηθειών και Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων	:

- ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού (7.999,41 €)

- ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια λαμπτήρων (31.999,49 €)

- ΚΑ: 25.6672.02 με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων (4.998,44 €)

- ΚΑ: 25.6672.03  με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων (4.999,06 €)

Φορέας προμήθειας		                  :	ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Αριθμός τεύχους

τεχνικών προδιαγραφών 	                  :	     4 /2018

Συνολικός Προϋπολογισμός		        :	 49.996,40 €

Περιεχόμενα :

1.Τεχνική Έκθεση

2.Τεχνική Περιγραφή

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Τιμολόγιο Προσφοράς

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών γεωτρήσεων & αντλιοστασίων που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού & Υδάτινων Πόρων του Δήμου Ήλιδας με πρόχειρο διαγωνισμό και  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη (βάσει τιμής).

Ο προϋπολογισμός των δαπανών των προμηθειών, όπως έχει εγγραφεί στους:

- ΚΑ: 20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού (7.999,41 €).

- ΚΑ: 20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια λαμπτήρων (31.999,49 €).

- ΚΑ: 25.6672.02 με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων (4.998,44 €)

- ΚΑ: 25.6672.03  με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων (4.999,06 €)

Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2018, ανέρχεται συνολικά με το Φ.Π.Α. 24%  στο ποσό των 49.996,40 € και θα καλυφθεί από ανταποδοτικά τέλη. Τα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα πρέπει να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς και του εργοδότη δικαιουμένου στην απόρριψη οποιασδήποτε ελαττωματικής ποσότητας. Έλεγχοι και δοκιμασίες διενεργούνται κατά την κρίση του εργοδότη, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει όλα τα υλικά στο Δήμο Ήλιδας και να τα παραδώσει στην αποθήκη του Δήμου έτοιμα προς χρήση εντός δύο μηνών από την ανάθεση.

Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνες με την Τεχνική Περιγραφή του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συνολική δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια των παρακάτω υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού & ηλεκτρομηχανολογικών γεωτρήσεων & αντλιοστασίων υπολογίζεται να ανέλθει στο ύψος των 49.996,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνες με την στήλη «Περιγραφή Υλικού» των παρακάτω πινάκων.

Αναλυτικά :

ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»

ύψους (7.999,41 €).

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1 mm2 Μανδ. PVC 300/500V |
| 2 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1,5 mm2 Μανδ. PVC 300/500V |
| 3 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x1,5 mm2 600/1000V |
| 4 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x2,5 mm2 600/1000V |
| 5 | Καλώδιο HO3VVF 2x0,75mm2 |
| 6 | Καλώδιο σιλικόνης εύκαμπτο 1Χ1,5 (μαύρο) |
| 7 | Καλώδιο σιλικόνης εύκαμπτο 1Χ1,5 (μπλε) |
| 8 | Καλώδιο σιλικόνης εύκαμπτο 1Χ1,5 (κίτρινο) |
| 9 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ2,5 |
| 10 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 |
| 11 | Εκκινητής Νατρίου για φωτ. 400W/250V θερμοκρασία μέγιστη 105 'C, 60Hz |
| 12 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V |
| 13 | Ρελέ φορτίου 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V |
| 14 | Κλέμες 4-6 m2 (σειρές των 12 τεμαχίων) από πολυαμίδιο |
| 15 | Ασφαλειοθήκη Καλωδίου Τύπου Κλέμας 5x20mm+Γείωση TM-3P 6,3Α/250V (Φάση - Ουδέτερο-Γείωση) |
| 16 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαύρη 3M |
| 17 | Μετασχηματιστής φθορίου μεταλλικός 58W |
| 18 | Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας , 24 ωρών, με εφεδρεία 24h/250V |
| 19 | Πυκνωτής Φωτισμού 25μF/250V |
| 20 | Ντουί Ε27 με ροδέλα (τύπου ΔΕΗ πορσελάνη καλής ποιότητας) |
| 21 | Φις Σούκο Αρσενικό πλάγιο γωνιακό λευκό |
| 22 | Φις Σούκο Θηλυκό |
| 23 | Σούκο Εξωτερικοί Στεγανοί με καπάκι |
| 24 | Πολύμπριζο 3 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V |
| 25 | Κλέμα Άσπρη 10mm2 (σειρά με 12 τεμάχια) |
| 26 | Κλέμα Άσπρη 16mm2 (σειρά με 12 τεμάχια) |
| 27 | Ενδεικτικές Λυχνίες Κόκκινη ράγας |
| 28 | Φυσσίγιο ''ΝΕΟΖΕD'' 35Α |
| 29 | Φυσσίγιο ''ΝΕΟΖΕD'' 50Α |
| 30 | Φυσσίγιο ''ΝΕΟΖΕD'' 20Α |
| 31 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m 3M |
| 32 | Δεματικά καλωδίων Μαύρα 7.6 x 540mm 100τεμ |
| 33 | Ασφάλειες 4Α Γυάλινες (κοντές) |
| 34 | Ασφάλειες 6Α Γυάλινες (κοντές) |
| 35 | Ασφάλειες 8Α Γυάλινες (κοντές) |
| 36 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C |
| 37 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 16Α 6ΚΑ C |
| 38 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 20Α 6ΚΑ C |
| 39 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C |
| 40 | Εκκινητής φωτισμού PL Φθορισμού 22W |
| 41 | Εκκινητής φωτισμού PL Φθορισμού 65W |
| 42 | Βάση για STARTER |
| 43 | ΡΟΚΑ 10/35 |
| 44 | ΡΟΚΑ 12/35 |
| 45 | Σπιράλ HELIFLEX Φ16 |
| 46 | Ράβδο χαλκού γείωσης Φ17 1,5 μέτρα |
| 47 | Σφιγκτηρας γειωσεως ηλεκτροδιου 3/4'' ορειχαλκινος |
| 48 | Γυμνό καλώδιο χαλκού 6 mm2 |
| 49 | Καλώδιο UTP 305M Εξωτερικού χώρου CAT6(κουλούρα 305Μ) |
| 50 | Καλώδιο UTP 305M CCA CAT6 (κουλούρα 305Μ) |
| 51 | Μούφα RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 |
| 52 | RJ-45 CONNECTOR για UTP καλώδιο θωρακισμένο |
| 53 | Κλιπσάκια RJ11 |
| 54 | Καλώδιο FLAT-4 άσπρο 100m |
| 55 | Δεματικά καλωδίων 140x3.5mm 100τεμ |
| 56 | Δεματικά καλωδίων 360x4.5mm 100τεμ |

ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» (31.999,49 €)

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1 | Λάμπα Νατρίου 250W E40 σχήμα σωληνωτή* |
| 2 | Λάμπα Νατρίου 250W E40 σχήμα αχλαδιού* |
| 3 | Λάμπες για προβολείς Ε40 400W* |
| 4 | Λάμπες Νατρίου Ε40 100W σχήμα σωληνωτή* |
| 5 | Λάμπες μικτού φωτισμού Ε40* |
| 6 | Λάμπες HQI R75 150 W 230 V |
| 7 | Λάμπες LED Ε27 15 W 1200LM* |
| 8 | Λάμπες Ε27 (R63) 60W Καθρέφτης |
| 9 | Λάμπα αχλάδι αλογόνου διάφανη (μπαγιονετ), 220V, 46 Watt |
| 10 | Λάμπες Φθορισμού 60 πόντων |
| 11 | Λάμπες Φθορισμού 1,20 cm |
| 12 | Λάμπες Φθορισμού 1,50cm |
| 13 | Λάμπα αλογόνου χαμ. τάσης 35W 12V GY6.35 |
|  | *= για τα υλικά αυτά πρέπει να προσκομισθεί δείγμα και αναλυτικό φυλλάδιο με προδιαγραφές την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού |

ΚΑ:25.6672.02 με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» (4.998,44 € )

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1 | Κλέμες 4-6 m2 (σειρές των 12 τεμαχίων) από πολυαμίδιο |
| 2 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m 3M |
| 3 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαύρη 3M |
| 4 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V |
| 5 | Ρελέ ισχύος 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V |
| 6 | Ρελέ ισχύος 15KW 1NO+1NC πηνίο 230V |
| 7 | Ρελέ ισχύος 18,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V |
| 8 | Ρελέ ισχύος 22KW 1NO+1NC πηνίο 230V |
| 9 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 23-32Α |
| 10 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α |
| 11 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 2.5-4Α |
| 12 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 5.5-8Α |
| 13 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 7-10Α |
| 14 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 23-32Α |
| 15 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 30-40Α |
| 16 | Δεματικά καλωδίων 140x3.5mm 100τεμ |
| 17 | Δεματικά καλωδίων 360x4.5mm 100τεμ |
| 18 | Δεματικά καλωδίων 7.6 x 540mm 100τεμ |
| 19 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 20Α 6ΚΑ C |
| 20 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C |
| 21 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 32Α 6ΚΑ C |
| 22 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x1,5 mm2 600/1000V |
| 23 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x2,5 mm2 600/1000V |
| 24 | Συσκευή απομακρυσμένου έλεγχου συσκευών μέσω κινητού με εφαρμογή Android με τουλάχιστον 4 εισόδους και 4 εξόδους και δυνατότητα αυτοματισμών ενδεικτ. τύπου GSM Control unit model no. NC-65 |
| 25 | Λάμπες LED Ε27 15 W 1200LM* |
| 26 | Πολύμπριζο 3 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V |
| 27 | Ρελέ Διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 2x40A 30mA |
| 28 | Ρελέ Διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 2x63A 30mA |
| 29 | Ρελέ διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 4x40A 30mA |
| 30 | Ρελέ διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 4x63A 30mA |

ΚΑ:25.6672.03 με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» (4.999,06 €)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 35Α NH00 |
| 2 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 50Α NH00 |
| 3 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 63Α NH00 |
| 4 | Διακόπτης τύπου MS 116 10 (κωδ ΑΒΒ 17936) κατάληλο για το ΙΒ132-Υ ΑΒΒ κουτί |
| 6 | Αυτόματη Ασφάλεια διπολική 2X25Α 4,5ΚΑ C |
| 7 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C |
| 8 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 16Α 6ΚΑ C |
| 9 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C |
| 10 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 32Α 6ΚΑ C |
| 11 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ16Α 6ΚΑ C |
| 12 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ20Α 6ΚΑ C |
| 13 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ40Α 6ΚΑ C |
| 14 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ25Α 6ΚΑ C |
| 15 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ32Α 6ΚΑ C |
| 16 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ63Α 6ΚΑ C |
| 17 | Βάση Ρελέ ''UNIVERSAL'' 8 pin |
| 18 | Δεματικά καλωδίων 7.6 x 540mm 100τεμ |
| 19 | Τσέρκι διάτρητο |
| 20 | Καρφιά Ρομπότ 18 mm |
| 22 | Διακόπτης Ροής 1'' για σωλήνα 1'' έως 8'' |
| 24 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ |
| 25 | Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων 380VAC |
| 26 | Διακόπτης Ηλεκτρικής Ροής 1-30Min 230VAC |
| 27 | Προγραμματιζόμενος ελεγκτής με 8 εισόδους και 4 εξόδους, ενδεικτ. τύπου Siemens Logo 230RCE |
| 28 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5 mm2 |
| 29 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 mm2 |
| 30 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 mm2 |

*= για τα υλικά αυτά πρέπει να προσκομισθεί δείγμα και αναλυτικό φυλλάδιο με προδιαγραφές την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού

Γενικότερα  για τα παρακάτω :

A. ΚΑΛΩΔΙΑ

Καλώδια – 500 Volt.

Οι αγωγοί μονώνονται με πλαστικό και περιβάλλονται από μονωτική μάζα η οποία χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, τη δυσκολία ανάφλεξης και την ανθεκτικότητα στο πετρέλαιο. Να ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους κανονισμούς του ΕΛΟΤ:

ΝΥΜ: ΕΛΟΤ 563.4

ΝΥΥ: ΕΛΟΤ 843

ΝΥΑ: ΕΛΟΤ 563.3

ΝΥΛ: ΕΛΟΤ 563.5

UTP: TIA/EIA-568-B.2

Γενικότερα όλα τα καλώδια χαλκού θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9000 του κατασκευαστή.

B. ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αυτά είναι οι διάφορες αυτόματες ασφάλειες, οι ραγοδιακόπτες, τα φυσίγγια, ασφάλειες τύπου NEOSED τα ρελέ, οι χρονοδιακόπτες να προσφέρουν πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία στο σύστημα να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς και τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύμφωνα με αυτά του πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όπως καλώδια, ασφάλειες, μετασχηματιστές, ταινίες, ντουί, βάσεις, εκκινητές (starters), φωτοκύτταρα, κ.α. υλικά του πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού να έχουν τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που φαίνονται σ’ αυτόν. Γενικότερα όλα τα υλικά θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9000 του κατασκευαστή

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»  (7.999,41 €).

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 200 | 0,75 | 150,00 |
| 2 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1,5 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 200 | 0,80 | 160,00 |
| 3 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x1,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 200 | 0,90 | 180,00 |
| 4 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 300 | 1,30 | 390,00 |
| 5 | Καλώδιο HO3VVF 2x0,75mm2 | Μέτρα | 200 | 0,30 | 60,00 |
| 6 | Καλώδιο σιλικόνης εύκαμπτο 1Χ1,5 (μαύρο) | Μέτρα | 100 | 0,20 | 20,00 |
| 7 | Καλώδιο σιλικόνης εύκαμπτο 1Χ1,5 (μπλε) | Μέτρα | 100 | 0,20 | 20,00 |
| 8 | Καλώδιο σιλικόνης εύκαμπτο 1Χ1,5 (κίτρινο) | Μέτρα | 100 | 0,20 | 20,00 |
| 9 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ2,5 | Μέτρα | 200 | 0,20 | 40,00 |
| 10 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 | Μέτρα | 200 | 0,12 | 24,00 |
| 11 | Εκκινητής Νατρίου για φωτ. 400W/250V θερμοκρασία μέγιστη 105 'C, 60Hz | Τεμ. | 50 | 7,50 | 375,00 |
| 12 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 13 | Ρελέ φορτίου 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 8 | 25,00 | 200,00 |
| 14 | Κλέμες 4-6 m2 (σειρές των 12 τεμαχίων) από πολυαμίδιο | Τεμ. | 20 | 2,00 | 40,00 |
| 15 | Ασφαλειοθήκη Καλωδίου Τύπου Κλέμας 5x20mm+Γείωση TM-3P 6,3Α/250V (Φάση - Ουδέτερο-Γείωση) | Τεμ. | 100 | 1,10 | 110,00 |
| 16 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαύρη 3M | Τεμ. | 4 | 15,00 | 60,00 |
| 17 | Μετασχηματιστής φθορίου μεταλλικός 58W | Τεμ. | 5 | 6,00 | 30,00 |
| 18 | Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας , 24 ωρών, με εφεδρεία 24h/250V | Τεμ. | 40 | 20,00 | 800,00 |
| 19 | Πυκνωτής Φωτισμού 25μF/250V | Τεμ. | 50 | 3,00 | 150,00 |
| 20 | Ντουί Ε27 με ροδέλα (τύπου ΔΕΗ πορσελάνη καλής ποιότητας) | Τεμ. | 1000 | 1,00 | 1000,00 |
| 21 | Φις Σούκο Αρσενικό πλάγιο γωνιακό λευκό | Τεμ. | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 22 | Φις Σούκο Θηλυκό | Τεμ. | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 23 | Σούκο Εξωτερικοί Στεγανοί με καπάκι | Τεμ. | 20 | 5,53 | 110,60 |
| 24 | Πολύμπριζο 3 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 20 | 5,00 | 100,00 |
| 25 | Κλέμα Άσπρη 10mm2 (σειρά με 12 τεμάχια) | Τεμ. | 6 | 2,00 | 12,00 |
| 26 | Κλέμα Άσπρη 16mm2 (σειρά με 12 τεμάχια) | Τεμ. | 6 | 3,00 | 18,00 |
| 27 | Ενδεικτικές Λυχνίες Κόκκινη ράγας | Τεμ | 10 | 3,00 | 30,00 |
| 28 | Φυσσίγιο ''ΝΕΟΖΕD'' 35Α | Τεμ. | 50 | 0,50 | 25,00 |
| 29 | Φυσσίγιο ''ΝΕΟΖΕD'' 50Α | Τεμ. | 40 | 0,70 | 28,00 |
| 30 | Φυσσίγιο ''ΝΕΟΖΕD'' 20Α | Τεμ. | 50 | 0,40 | 20,00 |
| 31 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m 3M | Τεμ. | 100 | 0,90 | 90,00 |
| 32 | Δεματικά καλωδίων Μαύρα 7.6 x 540mm 100τεμ | Τεμ. | 10 | 14,00 | 140,00 |
| 33 | Ασφάλειες 4Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 500 | 0,15 | 75,00 |
| 34 | Ασφάλειες 6Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 500 | 0,15 | 75,00 |
| 35 | Ασφάλειες 8Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 500 | 0,15 | 75,00 |
| 36 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 | 4,00 | 60,00 |
| 37 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 16Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 | 4,00 | 60,00 |
| 38 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 20Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 | 4,20 | 42,00 |
| 39 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 | 4,20 | 42,00 |
| 40 | Εκκινητής φωτισμού PL Φθορισμού 22W | Τεμ. | 30 | 0,30 | 9,00 |
| 41 | Εκκινητής φωτισμού PL Φθορισμού 65W | Τεμ. | 50 | 0,30 | 15,00 |
| 42 | Βάση για STARTER | Τεμ. | 30 | 0,17 | 5,10 |
| 43 | ΡΟΚΑ 10/35 | Κουτί | 6 | 1,66 | 9,96 |
| 44 | ΡΟΚΑ 12/35 | Κουτί | 6 | 2,33 | 13,98 |
| 45 | Σπιράλ HELIFLEX Φ16 | Μέτρα | 100 | 0,55 | 55,00 |
| 46 | Ράβδο χαλκού γείωσης Φ17 1,5 μέτρα | Τεμ. | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 47 | Σφιγκτηρας γειωσεως ηλεκτροδιου 3/4'' ορειχαλκινος | Τεμ. | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 48 | Γυμνό καλώδιο χαλκού 6 mm2 | Χλγρ. | 15 | 16,00 | 240,00 |
| 49 | Καλώδιο UTP 305M Εξωτερικού χώρου CAT6(κουλούρα 305Μ) | Τεμ. | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 50 | Καλώδιο UTP 305M CCA CAT6 (κουλούρα 305Μ) | Τεμ. | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 51 | Μούφα RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | Τεμ. | 19 | 3,50 | 66,50 |
| 52 | RJ-45 CONNECTOR για UTP καλώδιο θωρακισμένο | Τεμ. | 250 | 0,30 | 75,00 |
| 53 | Κλιπσάκια RJ11 | Τεμ. | 300 | 0,08 | 24,00 |
| 54 | Καλώδιο FLAT-4 άσπρο 100m | Τεμ. | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 55 | Δεματικά καλωδίων 140x3.5mm 100τεμ | Τεμ. | 9 | 4,00 | 36,00 |
| 56 | Δεματικά καλωδίων 360x4.5mm 100τεμ | Τεμ. | 12 | 5,00 | 60,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 6451,14 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 1548,27 |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) | 7999,41 |

ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» (31.999,49 €).

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (€) | (€) |
| 1 | Λάμπα Νατρίου 250W E40 σχήμα σωληνωτή* | Τεμ. | 100 | 6,50 | 650,00 |
| 2 | Λάμπα Νατρίου 250W E40 σχήμα αχλαδιού* | Τεμ. | 200 | 2,90 | 580,00 |
| 3 | Λάμπες για προβολείς Ε40 400W* | Τεμ. | 20 | 11,00 | 220,00 |
| 4 | Λάμπες Νατρίου Ε40 100W σχήμα σωληνωτή* | Τεμ. | 30 | 8,00 | 240,00 |
| 5 | Λάμπες μικτού φωτισμού Ε40* | Τεμ. | 300 | 3,50 | 1050,00 |
| 6 | Λάμπες HQI R75 150 W 230 V | Τεμ. | 200 | 5,00 | 1000,00 |
| 7 | Λάμπες LED Ε27 15 W 1200LM* | Τεμ. | 5400 | 4,00 | 21600,00 |
| 8 | Λάμπες Ε27 (R63) 60W Καθρέφτης | Τεμ. | 69 | 2,66 | 183,54 |
| 9 | Λάμπα αχλάδι αλογόνου διάφανη (μπαγιονετ), 220V, 46 Watt | Τεμ. | 25 | 1,50 | 37,50 |
| 10 | Λάμπες Φθορισμού 60 πόντων | Τεμ. | 50 | 1,20 | 60,00 |
| 11 | Λάμπες Φθορισμού 1,20 cm | Τεμ. | 50 | 1,20 | 60,00 |
| 12 | Λάμπες Φθορισμού 1,50cm | Τεμ. | 50 | 1,50 | 75,00 |
| 13 | Λάμπα αλογόνου χαμ. τάσης 35W 12V GY6.35 | Τεμ. | 50 | 1,00 | 50,00 |
|  | *= για τα υλικά αυτά πρέπει να προσκομισθεί δείγμα και αναλυτικό φυλλάδιο με προδιαγραφές την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 25806,04 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 6193,45 |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) | 31.999,49 |

ΚΑ: 25.6672.02 με τίτλο «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» (4.998,44 € )

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (€) | (€) |
| 1 | Κλέμες 4-6 m2 (σειρές των 12 τεμαχίων) από πολυαμίδιο | Τεμ. | 3 | 2,00 | 6,00 |
| 2 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m 3M | Τεμ. | 100 | 0,90 | 90,00 |
| 3 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαύρη 3M | Τεμ. | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 4 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 8 | 20,00 | 160,00 |
| 5 | Ρελέ ισχύος 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 6 | Ρελέ ισχύος 15KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 15 | 27,00 | 405,00 |
| 7 | Ρελέ ισχύος 18,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 5 | 30,00 | 150,00 |
| 8 | Ρελέ ισχύος 22KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 9 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 23-32Α | Τεμ. | 6 | 20,00 | 120,00 |
| 10 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | Τεμ. | 4 | 20,00 | 80,00 |
| 11 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 2.5-4Α | Τεμ. | 4 | 20,00 | 80,00 |
| 12 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 5.5-8Α | Τεμ. | 4 | 20,00 | 80,00 |
| 13 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 7-10Α | Τεμ. | 4 | 20,00 | 80,00 |
| 14 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 23-32Α | Τεμ. | 3 | 20,00 | 60,00 |
| 15 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 30-40Α | Τεμ. | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 16 | Δεματικά καλωδίων 140x3.5mm 100τεμ | Τεμ. | 10 | 4,00 | 40,00 |
| 17 | Δεματικά καλωδίων 360x4.5mm 100τεμ | Τεμ. | 15 | 5,00 | 75,00 |
| 18 | Δεματικά καλωδίων 7.6 x 540mm 100τεμ | Τεμ. | 11 | 14,00 | 154,00 |
| 19 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 20Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 | 4,20 | 63,00 |
| 20 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 | 4,20 | 63,00 |
| 21 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 32Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 | 4,20 | 63,00 |
| 22 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x1,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 300 | 0,90 | 270,00 |
| 23 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 300 | 1,30 | 390,00 |
| 24 | Συσκευή απομακρυσμένου έλεγχου συσκευών μέσω κινητού με εφαρμογή Android με τουλλάχιστον 4 εισόδους και 4 εξόδους και δυνατότητα αυτοματισμών, ενδεικτ. τύπου GSM Control unit model no. NC-65 | Τεμ. | 2 | 235,00 | 470,00 |
| 25 | Λάμπες LED Ε27 15 W 1200LM* | Τεμ. | 30 | 4,00 | 120,00 |
| 26 | Πολύμπριζο 3 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 20 | 5,00 | 100,00 |
| 27 | Ρελέ Διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 2x40A 30mA | Τεμ. | 4 | 20,00 | 80,00 |
| 28 | Ρελέ Διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 2x63A 30mA | Τεμ. | 2 | 21,00 | 42,00 |
| 29 | Ρελέ διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 4x40A 30mA | Τεμ. | 3 | 25,00 | 75,00 |
| 30 | Ρελέ διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 4x63A 30mA | Τεμ. | 3 | 30,00 | 90,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 4031,00 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 967,44 |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) | 4.998,44 |

ΚΑ:25.6672.03 με τίτλο «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» (4.999,06€).

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (€) | (€) |
| 1 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 35Α NH00 | Τεμ. | 50 | 2,50 | 125,00 |
| 2 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 50Α NH00 | Τεμ. | 70 | 2,50 | 175,00 |
| 3 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 63Α NH00 | Τεμ. | 70 | 2,50 | 175,00 |
| 4 | Διακόπτης τύπου MS 116 10 (κωδ ΑΒΒ 17936) κατάληλο για το ΙΒ132-Υ ΑΒΒ κουτί | Τεμ. | 1 | 49,00 | 49,00 |
| 6 | Αυτόματη Ασφάλεια διπολική 2X25Α 4,5ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 8,50 | 42,50 |
| 7 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 8 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 16Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 9 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 | 4,20 | 42,00 |
| 10 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 32Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 | 4,20 | 21,00 |
| 11 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ16Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 12 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ20Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 13 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ40Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 14 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 15 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ32Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 16 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ63Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 17 | Βάση Ρελέ ''UNIVERSAL'' 8 pin | Τεμ. | 10 | 5,00 | 50,00 |
| 18 | Δεματικά καλωδίων 7.6 x 540mm 100τεμ | Τεμ. | 5 | 14,00 | 70,00 |
| 19 | Τσέρκι διάτρητο | Τεμ. | 3 | 3,00 | 9,00 |
| 20 | Καρφιά Ρομπότ 18 mm | Τεμ. | 100 | 0,08 | 8,00 |
| 22 | Διακόπτης Ροής 1'' για σωλήνα 1'' έως 8'' | Τεμ. | 5 | 28,00 | 140,00 |
| 24 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | Τεμ. | 20 | 25,00 | 500,00 |
| 25 | Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων 380VAC | Τεμ. | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 26 | Διακόπτης Ηλεκτρικής Ροής 1-30Min 230VAC | Τεμ. | 10 | 31,00 | 310,00 |
| 27 | Προγραμματιζόμενος ελεγκτής με 8 εισόδους και 4 εξόδους, ενδεικτ. τύπου Siemens Logo 230RCE | Τεμ. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 28 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5 mm2 | Μέτρα | 200 | 1,30 | 260,00 |
| 29 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 mm2 | Μέτρα | 200 | 5,40 | 1080,00 |
| 30 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 mm2 | Μέτρα | 50 | 6,50 | 325,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 4031,50 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 967,56 |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) | 4.999,06 |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018» |
| --- | --- |
| - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |

Αναλυτικά :

ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού»   (7.999,41 €).

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 200 |  |  |
| 2 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1,5 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 200 |  |  |
| 3 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x1,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 200 |  |  |
| 4 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 300 |  |  |
| 5 | Καλώδιο HO3VVF 2x0,75mm2 | Μέτρα | 200 |  |  |
| 6 | Καλώδιο σιλικόνης εύκαμπτο 1Χ1,5 (μαύρο) | Μέτρα | 100 |  |  |
| 7 | Καλώδιο σιλικόνης εύκαμπτο 1Χ1,5 (μπλε) | Μέτρα | 100 |  |  |
| 8 | Καλώδιο σιλικόνης εύκαμπτο 1Χ1,5 (κίτρινο) | Μέτρα | 100 |  |  |
| 9 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ2,5 | Μέτρα | 200 |  |  |
| 10 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 | Μέτρα | 200 |  |  |
| 11 | Εκκινητής Νατρίου για φωτ. 400W/250V θερμοκρασία μέγιστη 105 'C, 60Hz | Τεμ. | 50 |  |  |
| 12 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 2 |  |  |
| 13 | Ρελέ φορτίου 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 8 |  |  |
| 14 | Κλέμες 4-6 m2 (σειρές των 12 τεμαχίων) από πολυαμίδιο | Τεμ. | 20 |  |  |
| 15 | Ασφαλειοθήκη Καλωδίου Τύπου Κλέμας 5x20mm+Γείωση TM-3P 6,3Α/250V (Φάση - Ουδέτερο-Γείωση) | Τεμ. | 100 |  |  |
| 16 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαύρη 3M | Τεμ. | 4 |  |  |
| 17 | Μετασχηματιστής φθορίου μεταλλικός 58W | Τεμ. | 5 |  |  |
| 18 | Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας , 24 ωρών, με εφεδρεία 24h/250V | Τεμ. | 40 |  |  |
| 19 | Πυκνωτής Φωτισμού 25μF/250V | Τεμ. | 50 |  |  |
| 20 | Ντουί Ε27 με ροδέλα (τύπου ΔΕΗ πορσελάνη καλής ποιότητας) | Τεμ. | 1000 |  |  |
| 21 | Φις Σούκο Αρσενικό πλάγιο γωνιακό λευκό | Τεμ. | 20 |  |  |
| 22 | Φις Σούκο Θηλυκό | Τεμ. | 20 |  |  |
| 23 | Σούκο Εξωτερικοί Στεγανοί με καπάκι | Τεμ. | 20 |  |  |
| 24 | Πολύμπριζο 3 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 20 |  |  |
| 25 | Κλέμα Άσπρη 10mm2 (σειρά με 12 τεμάχια) | Τεμ. | 6 |  |  |
| 26 | Κλέμα Άσπρη 16mm2 (σειρά με 12 τεμάχια) | Τεμ. | 6 |  |  |
| 27 | Ενδεικτικές Λυχνίες Κόκκινη ράγας | Τεμ | 10 |  |  |
| 28 | Φυσσίγιο ''ΝΕΟΖΕD'' 35Α | Τεμ. | 50 |  |  |
| 29 | Φυσσίγιο ''ΝΕΟΖΕD'' 50Α | Τεμ. | 40 |  |  |
| 30 | Φυσσίγιο ''ΝΕΟΖΕD'' 20Α | Τεμ. | 50 |  |  |
| 31 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m 3M | Τεμ. | 100 |  |  |
| 32 | Δεματικά καλωδίων Μαύρα 7.6 x 540mm 100τεμ | Τεμ. | 10 |  |  |
| 33 | Ασφάλειες 4Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 500 |  |  |
| 34 | Ασφάλειες 6Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 500 |  |  |
| 35 | Ασφάλειες 8Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 500 |  |  |
| 36 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 |  |  |
| 37 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 16Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 |  |  |
| 38 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 20Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 |  |  |
| 39 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 |  |  |
| 40 | Εκκινητής φωτισμού PL Φθορισμού 22W | Τεμ. | 30 |  |  |
| 41 | Εκκινητής φωτισμού PL Φθορισμού 65W | Τεμ. | 50 |  |  |
| 42 | Βάση για STARTER | Τεμ. | 30 |  |  |
| 43 | ΡΟΚΑ 10/35 | Κουτί | 6 |  |  |
| 44 | ΡΟΚΑ 12/35 | Κουτί | 6 |  |  |
| 45 | Σπιράλ HELIFLEX Φ16 | Μέτρα | 100 |  |  |
| 46 | Ράβδο χαλκού γείωσης Φ17 1,5 μέτρα | Τεμ. | 10 |  |  |
| 47 | Σφιγκτηρας γειωσεως ηλεκτροδιου 3/4'' ορειχαλκινος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 48 | Γυμνό καλώδιο χαλκού 6 mm2 | Χλγρ. | 15 |  |  |
| 49 | Καλώδιο UTP 305M Εξωτερικού χώρου CAT6(κουλούρα 305Μ) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 50 | Καλώδιο UTP 305M CCA CAT6 (κουλούρα 305Μ) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 51 | Μούφα RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | Τεμ. | 19 |  |  |
| 52 | RJ-45 CONNECTOR για UTP καλώδιο θωρακισμένο | Τεμ. | 250 |  |  |
| 53 | Κλιπσάκια RJ11 | Τεμ. | 300 |  |  |
| 54 | Καλώδιο FLAT-4 άσπρο 100m | Τεμ. | 2 |  |  |
| 55 | Δεματικά καλωδίων 140x3.5mm 100τεμ | Τεμ. | 9 |  |  |
| 56 | Δεματικά καλωδίων 360x4.5mm 100τεμ | Τεμ. | 12 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |

ΚΑ:20.6662.0002 με τίτλο: «Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» (31.999,49).

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | ΕΝΔ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (€) | (€) |
| 1 | Λάμπα Νατρίου 250W E40 σχήμα σωληνωτή* | Τεμ. | 100 |  |  |
| 2 | Λάμπα Νατρίου 250W E40 σχήμα αχλαδιού* | Τεμ. | 200 |  |  |
| 3 | Λάμπες για προβολείς Ε40 400W* | Τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Λάμπες Νατρίου Ε40 100W σχήμα σωληνωτή* | Τεμ. | 30 |  |  |
| 5 | Λάμπες μικτού φωτισμού Ε40* | Τεμ. | 300 |  |  |
| 6 | Λάμπες HQI R75 150 W 230 V | Τεμ. | 200 |  |  |
| 7 | Λάμπες LED Ε27 15 W 1200LM* | Τεμ. | 5400 |  |  |
| 8 | Λάμπες Ε27 (R63) 60W Καθρέφτης | Τεμ. | 69 |  |  |
| 9 | Λάμπα αχλάδι αλογόνου διάφανη (μπαγιονετ), 220V, 46 Watt | Τεμ. | 25 |  |  |
| 10 | Λάμπες Φθορισμού 60 πόντων | Τεμ. | 50 |  |  |
| 11 | Λάμπες Φθορισμού 1,20 cm | Τεμ. | 50 |  |  |
| 12 | Λάμπες Φθορισμού 1,50cm | Τεμ. | 50 |  |  |
| 13 | Λάμπα αλογόνου χαμ. τάσης 35W 12V GY6.35 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | *= για τα υλικά αυτά πρέπει να προσκομισθεί δείγμα και αναλυτικό φυλλάδιο με προδιαγραφές την ημέρα του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |

ΚΑ 25.6672.02 με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων ( 4.998,44 €)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (€) | (€) |
| 1 | Κλέμες 4-6 m2 (σειρές των 12 τεμαχίων) από πολυαμίδιο | Τεμ. | 3 |  |  |
| 2 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m 3M | Τεμ. | 100 |  |  |
| 3 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαύρη 3M | Τεμ. | 10 |  |  |
| 4 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 8 |  |  |
| 5 | Ρελέ ισχύος 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 10 |  |  |
| 6 | Ρελέ ισχύος 15KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 15 |  |  |
| 7 | Ρελέ ισχύος 18,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 5 |  |  |
| 8 | Ρελέ ισχύος 22KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 5 |  |  |
| 9 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (11-15KW) 23-32Α | Τεμ. | 6 |  |  |
| 10 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | Τεμ. | 4 |  |  |
| 11 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 2.5-4Α | Τεμ. | 4 |  |  |
| 12 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 5.5-8Α | Τεμ. | 4 |  |  |
| 13 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 7-10Α | Τεμ. | 4 |  |  |
| 14 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (4-7.5KW) 23-32Α | Τεμ. | 3 |  |  |
| 15 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ (18.5-45KW) 30-40Α | Τεμ. | 2 |  |  |
| 16 | Δεματικά καλωδίων 140x3.5mm 100τεμ | Τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | Δεματικά καλωδίων 360x4.5mm 100τεμ | Τεμ. | 15 |  |  |
| 18 | Δεματικά καλωδίων 7.6 x 540mm 100τεμ | Τεμ. | 11 |  |  |
| 19 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 20Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 |  |  |
| 20 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 |  |  |
| 21 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 32Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 15 |  |  |
| 22 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x1,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 300 |  |  |
| 23 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 300 |  |  |
| 24 | Συσκευή απομακρυσμένου έλεγχου συσκευών μέσω κινητού με εφαρμογή Android με τουλλάχιστον 4 εισόδους και 4 εξόδους και δυνατότητα αυτοματισμών ,ενδεικτικού τύπου GSM Control unit model no. NC-65 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 25 | Λάμπες LED Ε27 15 W 1200LM* | Τεμ. | 30 |  |  |
| 26 | Πολύμπριζο 3 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 20 |  |  |
| 27 | Ρελέ Διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 2x40A 30mA | Τεμ. | 4 |  |  |
| 28 | Ρελέ Διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 2x63A 30mA | Τεμ. | 2 |  |  |
| 29 | Ρελέ διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 4x40A 30mA | Τεμ. | 3 |  |  |
| 30 | Ρελέ διαφυγής Ηλεκτρομαγνητικό ράγας 4x63A 30mA | Τεμ. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |

ΚΑ:25.6672.03 με τίτλο «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» (4.999,06 €).

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ/ΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ | ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (€) | (€) |
| 1 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 35Α NH00 | Τεμ. | 50 |  |  |
| 2 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 50Α NH00 | Τεμ. | 70 |  |  |
| 3 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 63Α NH00 | Τεμ. | 70 |  |  |
| 4 | Διακόπτης τύπου MS 116 10 (κωδ ΑΒΒ 17936) κατάληλο για το ΙΒ132-Υ ΑΒΒ κουτί | Τεμ. | 1 |  |  |
| 6 | Αυτόματη Ασφάλεια διπολική 2X25Α 4,5ΚΑ C | Τεμ. | 6 |  |  |
| 7 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 8 |  |  |
| 8 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 16Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 8 |  |  |
| 9 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 32Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 5 |  |  |
| 11 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ16Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 |  |  |
| 12 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ20Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 |  |  |
| 13 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ40Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 |  |  |
| 14 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ25Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 |  |  |
| 15 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ32Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 |  |  |
| 16 | Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική 3Χ63Α 6ΚΑ C | Τεμ. | 2 |  |  |
| 17 | Βάση Ρελέ ''UNIVERSAL'' 8 pin | Τεμ. | 10 |  |  |
| 18 | Δεματικά καλωδίων 7.6 x 540mm 100τεμ | Τεμ. | 5 |  |  |
| 19 | Τσέρκι διάτρητο | Τεμ. | 5 |  |  |
| 20 | Καρφιά Ρομπότ 18 mm | Τεμ. | 100 |  |  |
| 22 | Διακόπτης Ροής 1'' για σωλήνα 1'' έως 8'' | Τεμ. | 5 |  |  |
| 24 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | Τεμ. | 20 |  |  |
| 25 | Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων 380VAC | Τεμ. | 10 |  |  |
| 26 | Διακόπτης Ηλεκτρικής Ροής 1-30Min 230VAC | Τεμ. | 10 |  |  |
| 27 | Προγραμματιζόμενος ελεγκτής με 8 εισόδους και 4 εξόδους, ενδεικτ. τύπου Siemens Logo 230RCE | Τεμ. | 1 |  |  |
| 28 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5 mm2 | Μέτρα | 200 |  |  |
| 29 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 mm2 | Μέτρα | 200 |  |  |
| 30 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 mm2 | Μέτρα | 50 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |

Ο προσφέρων      ___/___/_____

-----------------------------------------------------

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας δύναται να προσαυξηθούν ή να μειωθούν χωρίς να υπερβούν το ποσό της σύμβασης. Η απόφαση ανάθεσης θα ορίζει την ενδεικτική ποσότητα των υλικών που θα προμηθευθούν δεδομένης της προσφοράς του αναδόχου. Στην τιμή των λαμπτήρων συμπεριλαμβάνεται και η εισφορά ανακύκλωσης. Τα προϊόντα που θα προσφερθούν θα πρέπει να μην είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού για την κατηγορία των λαμπτήρων θα  προσκομίσει πιστοποιητικά ISO 90012008 των εργοστασίων κατασκευής, τεχνικά φυλλάδια δηλώσεις CE και  βεβαιώσεις από εγκεκριμένο σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης  ότι τα προσφερόμενα εργοστάσια  κατασκευής των λαμπτήρων  ή αντιπρόσωποι/εισαγωγείς αυτών  των  εργοστασίου κατασκευής είναι ενταγμένα σε σύστημα ανακύκλωσης. Για όλα τα υπόλοιπα είδη θα προσκομιστούν κατ’ ελάχιστον τεχνικά φυλλάδια από τα οποία θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, αργότερα και πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά ISO των εργοστασίων κατασκευής και δηλώσεις CE . Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους εάν η υπαιτιότητα είναι του προϊόντος. Οι υποψήφιοι  προμηθευτές επί ποινή αποκλεισμού θα  καταθέσουν προσφορά για όλα τα ζητούμενα είδη που περιλαμβάνονται και στους τέσσερις ενδεικτικούς προϋπολογισμούς .

Ο Δήμος θα επιλέξει την συμφερότερη προσφορά από οικονομικής άποψης (βάσει τιμής και υλικών).

Αμαλιάδα,  16/03/2018

Ο Συντάξας                                                                        Ο Διευθυντής

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                             ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ